Załącznik do zarządzenia nr 643/09
Burmistrza Śremu



z dnia 26 marca 2009r.
Wykaz materiałów inwestycyjnych przeznaczonych na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Nochowie ul. Świerkowa:
- rura kanalizacyjna lita PVC –U SN 8 z uszczelką – 276 mb - 92 szt.,

- rura trzonowa 425 mm (wznosząca) korygowana jednowarstwowa – 18 mb – 3 szt.,

- kineta zbiorcza 425 mm dla rury gładkiej Ø 200 – 10 szt.,
- teleskop – właz żeliwny z rurą 425 mm – 8 szt.,

- korek Ø 200 mm – 14 szt.,

- kolano PVC – U Ø 200x45º – 1 szt.

Wartość materiałów inwestycyjnych na kwotę 15.000,00 zł.
