Załącznik
do Uchwały Nr 191/XXIV/08
Rady Miejskiej w Śremie

	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji

urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Spółka z o.o. 

na lata 2008-2010


	Lp.
	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA
	RAZEM
	2008
	2009
	2010
	Uwagi

	
	
	[ tys. zł ]
	[ tys. zł ]
	[ tys. zł ]
	[ tys. zł ]
	

	A.
	WPŁYWY RAZEM
	18 285,00
	9 530,00
	4 755,00
	4 000,00
	 

	A.1
	Pożyczki:
	5 650,00
	5 410,00
	240,00
	0,00
	 

	A.1.1
	NFOŚiGW - modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Śremie
	3 550,00
	3 310,00
	240,00
	 
	Pożyczka przeznaczona na realizację zadania p.n. „Modernizacja 
i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Śremie”

	A.1.2
	WFOŚiGW w Poznaniu - modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Śremie
	2 100,00
	2.100,00
	 
	 
	Pożyczka przeznaczona na realizację zadania p.n. „Modernizacja 
i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Śremie”

	A.2
	Umorzenia pożyczek:
	615,00
	0,00
	615,00
	0,00
	 

	A.2.1
	Umorzenie pożyczki NFOŚiGW na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej 
w Psarskiem
	615,00
	 
	615,00
	 
	Umorzenie 41% kwoty pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Psarskiem (inwestycja realizowana w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych)

	A.3
	Sprzedaż majątku:
	350,00
	350,00
	0,00
	0,00
	 

	A.3.1
	Sprzedaż nieruchomości w Śremie 
ul. Franciszkańska
	350,00
	350,00
	 
	 
	Sprzedaż nieruchomości nr ewid. 413/1, 414/1 oraz 415 położonych 
w Śremie ul. Franciszkańska (teren nieczynnej stacji uzdatniania wody)

	A.4
	Amortyzacja
	11 670,00
	3 770,00
	3 900,00
	4 000,00
	Środki finansowe naliczone od wartości środków trwałych będących własnością Przedsiębiorstwa

	B.
	WYDATKI RAZEM
	18 285,00
	9 530,00
	4 755,00
	4 000,00
	 

	B.1
	Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych

	
	Zgodnie z decyzją zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przewiduje się realizację następujących usług:

	
	a/ ujmowanie i uzdatnianie wody,
	
	
	
	 

	
	b/ dystrybucja wody,
	
	
	
	
	 

	
	c/ odprowadzanie ścieków,
	
	
	
	
	 

	
	d/ oczyszczanie ścieków,
	
	
	
	
	 

	
	e/ realizacja inwestycji w zakresie działalności Przedsiębiorstwa,

	
	f/ realizacja robót odpłatnych w zakresie projektowania i wykonawstwa sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,

	
	g/ prowadzenie pozostałej działalności związanej z funkcjonowaniem Przedsiębiorstwa.

	B.2
	Inwestycje dofinansowane pożyczkami
	9 058,50
	6 788,10
	1 420,40
	850,00
	 

	B.2.1
	Spłata pożyczek
	1 550,00
	700,00
	 
	850,00
	Spłata pożyczek zaciągniętych w NFOŚiGW na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Psarskie oraz modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Śremie

	B.2.2
	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Śremie
	7 508,50
	6 088,10
	1 420,40
	 
	Dostosowanie oczyszczalni ścieków w Śremie do wymogów ochrony środowiska (obniżenie stężenia związków azotu) wraz z rozbudową systemu gospodarki osadowej i energetycznej

	B.3
	Inwestycje rozwojowo - modernizacyjne
	2 464,60
	765,00
	994,60
	705,00
	 

	B.3.1
	Modernizacja sieci wodociągowych
	670,00
	200,00
	220,00
	250,00
	Prace modernizacyjne - wymiana odcinków sieci, zasuw, węzłów

	B.3.2
	Modernizacja przyłączy wod.-kan. w Śremie
	360,00
	100,00
	120,00
	140,00
	Prace modernizacyjne - wymiana zużytych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

	B.3.3
	Modernizacja wiejskich stacji uzdatniania wody
	210,00
	70,00
	70,00
	70,00
	Prace modernizacyjne w zakresie budynków i układów technologicznych lokalnych stacji uzdatniania wody

	B.3.4
	Modernizacja obiektów kanalizacyjnych
	340,00
	100,00
	120,00
	120,00
	Prace modernizacyjne w zakresie lokalnych przepompowni ścieków oraz oczyszczalni ścieków (wymiana wyeksploatowanych elementów wyposażenia)

	B.3.5
	Komputerowa inwentaryzacja sieci wod-kan
	45,00
	15,00
	15,00
	15,00
	Komputerowa inwentaryzacja zasobów infrastrukturalnych Przedsiębiorstwa

	B.3.6
	Modernizacja i monitoring ujęć wody
	230,00
	90,00
	70,00
	70,00
	Wykonanie nowych studni głębinowych na ujęciach wody oraz systemu monitoringu ujęć

	B.3.7
	Modernizacji przepompowni wody w Śremie ul. Zamenhofa
	150,00
	150,00
	 
	 
	Modernizacja układu technologicznego przepompowni wody (wymiana rurociągów i armatury) wraz z wykonaniem strefowej stacji dezynfekcji wody

	B.3.8
	Modernizacja zaplecza techniczno-magazynowego
	365,00
	15,00
	350,00
	 
	Budowa zaplecza techniczno-magazynowego przy siedzibie Przedsiębiorstwa

	B.3.9
	Rezerwa
	94,60
	25,00
	29,60
	40,00
	Inwestycje nie przewidziane, a konieczne do realizacji

	B.4
	Nakłady inwestycyjne sieci wod-kan
	2 138,90
	923,90
	425,00
	790,00
	 

	B.4.1
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Śremie 
ul. Franciszkańska
	17,00
	17,00
	 
	 
	Wyposażenie i uruchomienie przepompowni ścieków w Śremie 
ul. Franciszkańska

	B.4.2
	Rozbudowa sieci wodociągowej w Ostrowie
	10,00
	10,00
	 
	 
	Sporządzenie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Ostrowie długości ok. 400 mb

	B.4.3
	Budowa kan. sanitarnej w Śremie 
ul. Nadbrzeżna
	300,00
	300,00
	 
	 
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Śremie ul. Nadbrzeżna (sieć grawitacyjna długości ok. 610 mb, przepompownia ścieków oraz rurociąg tłoczny długości ok. 160 mb)

	B.4.4
	Budowa sieci wodociągowej w Kawczu
	220,00
	220,00
	 
	 
	Budowa sieci wodociągowej w Kawczu i w Śremie ul. Szkolna długości ok. 2600 mb

	B.4.5
	Rozbudowa sieci wod-kan w Śremie
ul. Wybickiego-Matuszewskiego
	30,00
	30,00
	 
	 
	Sporządzenie dokumentacji technicznej i wykonanie odcinka sieci wodociągowej długości ok. 120 mb oraz sieci kanalizacji sanitarnej 
o długości ok. 60 mb

	B.4.6
	Rozbudowa sieci wodociągowej w Szymanowie
	60,00
	60,00
	 
	 
	Budowa sieci wodociągowej w Szymanowie długości ok. 730 mb (teren planowanej zabudowy mieszkaniowej)

	B.4.7
	Rozbudowa sieci wod-kan w Śremie 
ul. Wybickiego
	165,00
	25,00
	140,00
	 
	Sporządzenie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci wod-kan 
w Śremie ul. Wybickiego długości ok. 350 mb (teren planowanej zabudowy mieszkaniowej)

	B.4.8
	Rozudowa sieci wodociągowej w Mórce 
	45,00
	5,00
	40,00
	 
	Sporządzenie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Mórce (tereny planowanej zabudowy mieszkaniowej 
i letniskowej)

	B.4.9
	Rozbudowa sieci wod-kan 
w Zbrudzewie
	980,00
	230,00
	 
	750,00
	Sporządzenie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej długości ok. 2600 mb w Zbrudzewie i sieci kanalizacji sanitarnej (teren zabudowy mieszkaniowej oraz obszar działalności gospodarczej)

	B.4.10
	Rozbudowa sieci wodociągowej w Pyszącej
	45,00
	 
	45,00
	 
	Rozbudowa sieci wodociągowej w Pyszącej długości ok. 620 mb (teren planowanej zabudowy mieszkaniowej)

	B.4.11
	Budowa kanalizacji sanitarnej z Nochowa ul. Leśna do Śremu
	170,00
	
	170,00
	 
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-pompowym umożliwiającej uzbrojenie terenu przewidzianego pod zabudowę mieszkaniową

	B.4.12
	Rezerwa
	96,90
	26,90
	30,00
	40,00
	Inwestycje nie przewidziane na etapie sporządzania planu

	B.5
	Pozostałe nakłady inwestycyjne wod-kan korespondujące z WPI Gminy Śrem
	558,00
	253,00
	175,00
	130,00
	 

	B.5.1
	Rozbudowa sieci wodociągowej i kan. san. w Psarskiem
	210,00
	155,00
	55,00
	 
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej długości ok. 690 mb w Psarskiem ul. Leśna, Klonowa, Jaworowa (zgodnie z planem budowy drogi uwzględnionym w WPI)

	B.5.2
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w Nochówku i Pełczynie
	55,00
	55,00
	 
	 
	Sporządzenie dokumentacji projektowej

	B.5.3
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w Borgowie (II etap)
	5,00
	5,00
	 
	 
	Sporządzenie dokumentacji projektowej

	B.5.4
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w Grodzewie
	5,00
	5,00
	 
	 
	Sporządzenie dokumentacji projektowej

	B.5.5
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w Lucinach
	30,00
	5,00
	25,00
	 
	Sporządzenie dokumentacji projektowej

	B.5.6
	Likwidacja oczyszczalni ścieków w Kalejach
	20,00
	 
	20,00
	 
	Sporządzenie dokumentacji projektowej

	B.5.7
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w Mateuszewie
	35,00
	 
	35,00
	 
	Sporządzenie dokumentacji projektowej

	B.5.8
	budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w Ostrowie
	40,00
	 
	 
	40,00
	Sporządzenie dokumentacji projektowej

	B.5.9
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gaju
	50,00
	 
	 
	50,00
	Sporządzenie dokumentacji projektowej

	B.5.10
	Rezerwa
	108,00
	28,00
	40,00
	40,00
	Inwestycje nie przewidziane na etapie sporządzania planu

	B.6
	Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków
	1 990,00
	365,00
	335,00
	1 290,00
	 

	B.6.1
	Budowa sieci wodociągowej Śrem-Nochowo ul. Kilińskiego
	25,00
	25,00
	 
	 
	Sporządzenie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci wodociągowej długości ok. 250 mb łączącej układ dystrybucyjny SUW w Śremie i SUW w Nochowie

	B.6.2
	Sieć wodociągowa -  Śrem-Mechlin
	250,00
	250,00
	
	 
	Sporządzenie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci wodociągowej długości ok. 3600 mb łączącej układ dystrybucyjny SUW w Śremie i SUW w Dąbrowie

	B.6.3
	Budowa sieci wod-kan Niesłabin-Orkowo
	660,00
	10,00
	270,00
	380,00
	Sporządzenie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci wodociągowej długości ok. 2500 mb łączącej układ dystrybucyjny SUW w Śremie i SUW w Orkowie oraz rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej długości ok. 2500 mb (wyłączenie z eksploatacji oczyszczalni ścieków w Orkowie)

	B.6.4
	Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej Binkowo-Pysząca
	320,00
	 
	 
	320,00
	Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej związana 
z likwidacją lokalnej oczyszczalni ścieków w Binkowie 
(ok. 2100 mb)

	B.6.5
	Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej Bodzyniewo-Pełczyn
	550,00
	 
	 
	550,00
	Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej związana 
z likwidacją lokalnej oczyszczalni ścieków w Bodzyniewie 
(ok. 3700 mb)

	B.6.6
	Informatyzacja sieci i obiektów wodociągowych
	75,00
	50,00
	25,00
	 
	Wykonanie układu monitoringu obiektów wodociągowych oraz elementów sieci wodociągowej wraz z systemem transmisji danych do centralnej dyspozytorni

	B.6.7
	Rezerwa
	110,00
	30,00
	40,00
	40,00
	Inwestycje nie przewidziane, a konieczne do realizacji.

	B.7
	Zakupy
	2 075,00
	435,00
	1 405,00
	235,00
	 

	B.7.1
	Pompy do wody
	150,00
	50,00
	50,00
	50,00
	Zabezpieczenie potrzeb bieżących

	B.7.2
	Pompy do ścieków
	210,00
	70,00
	70,00
	70,00
	Zabezpieczenie potrzeb bieżących

	B.7.3
	Elektronarzędzia
	60,00
	20,00
	20,00
	20,00
	Bieżące potrzeby ekip wykonawczych.

	B.7.4
	Zakup komputerów i rozwój infrastruktury komputerowej
	190,00
	150,00
	20,00
	20,00
	Modernizacja istniejącej infrastruktury informatycznej

	B.7.5
	Sprzęt BHP
	30,00
	10,00
	10,00
	10,00
	Zabezpieczenia niezbędne przy wykonywaniu prac inwestycyjnych 
i remontowych na obiektach i sieciach wod-kan

	B.7.6
	Samochody dostawcze 
(pogotowie techniczne)
	100,00
	 
	100,00
	 
	Wymiana zużytych pojazdów.

	B.7.7
	Samochód do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji
	800,00
	 
	800,00
	 
	Zakup pojazdu na potrzebę obsługi sieci kanalizacyjnej

	B.7.8
	Beczkowóz do wody
	30,00
	30,00
	
	 
	Zakup sprzętu umożliwiającego dystrybucję wody przeznaczonej do spożycia

	B.7.9
	Przewoźny agregat prądotwórczy
	50,00
	50,00
	 
	 
	Zakup sprzętu na potrzebę realizacji prac inwestycyjnych i remontowych na sieciach

	B.7.10
	Stacje deodoryzacji
	20,00
	20,00
	 
	 
	Zakup stacji dozujących środki ograniczające uciążliwość odorową sieci kanalizacji sanitarnych.

	B.7.11
	Maszyny budowlane
	120,00
	 
	120,00
	 
	Zakup koparki, wymiana zużytego sprzętu budowlanego

	B.7.12
	Sprzęt laboratoryjny
	50,00
	10,00
	20,00
	20,00
	Wymiana zużytych przyrządów i aparatury laboratoryjnej

	B.7.13
	Prace badawczo - wdrożeniowe
	50,00
	 
	25,00
	25,00
	Wprowadzanie nowoczesnych metod technologicznych dla potrzeb zakładu.

	B.7.14
	Ciągnik
	150,00
	 
	150,00
	 
	Wymiana zużytych pojazdów.

	B.7.15
	Rezerwa
	65,00
	25,00
	20,00
	20,00
	Zakupy powstałe w trakcie działalności, nie przewidywane na obecnym etapie planu.

	C.
	Sposoby finansowania planowanych przedsięwzięć Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 
PWiK w Śremie Sp. z o.o.

	
	Źródłem finansowania dla zrealizowania Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych PWiK w Śremie Sp. z o.o. jest amortyzacja środków trwałych Przedsiębiorstwa, sprzedaż majątku Spółki, pożyczki NFOŚiGW i WFOŚiGW w Poznaniu na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Śremie oraz umorzenie części spłaty pożyczki NFOŚiGW na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Psarskiem.


