Śrem,   …….. lipca 2014 r.

PAOOR.0003.11.2014.ML

Pani

Katarzyna Sarnowska

Przewodnicząca Rady

Miejskiej w Śremie

Odpowiadając na interpelację  radnego, Pana Andrzeja Mieloszyńskiego złożoną między sesjami, dotyczącą wyjaśnienia zagrożenia powodzią terenów przy ul. Nadbrzeżnej w Śremie w związku z budową II etapu Promenady w Śremie;

Wyjaśniam, że mieszkańcom przekazywane były informacje na bieżąco, w trakcie uzyskiwania nowych faktów w związku z wybudowaną na tej ulicy kanalizacją deszczową.

Jednocześnie informuję, że zadanie zostało zrealizowane zgodnie z posiadaną dokumentacją projektową i zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej, a z uzyskanych w tej sprawie informacji od projektanta wynika, że rozwiązanie takie zostało przyjęte na podstawie warunków technicznych wydanych przez PWiK w Śremie Sp. z o. o., a gotowy projekt zatwierdzony został również przez zarządcę rzeki Warty (pisma związane ze sprawą załączone są do dokumentacji projektowej).

W aktualnym stanie rzeczy, kanalizacja funkcjonuje prawidłowo. Ewentualne problemy mogą mieć miejsce w przypadku wysokich stanów wód na rzece Warcie, które przekroczą poziom wylotu kanalizacji do rzeki. W takim przypadku, jedynym rozwiązaniem gwarantującym pewne funkcjonowanie systemu odwadniającego i zrzutu wód deszczowych byłoby wykonanie przepompowni wód opadowych w rejonie wylotu kanalizacji do rzeki, co jest zadaniem wymagającym znacznych nakładów finansowych, na co gmina Śrem nie jest przygotowana w ramach aktualnego budżetu.

Sprawę prowadzi:

Longina Maj

podinspektor PAOOR.

tel. 61 28 47 117