Śrem, 9 lipca 2018 r.

PAOOR.0003.14.2018.ML

Pani

Katarzyna Sarnowska

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Śremie

Odpowiadając na wniosek złożony podczas XLVI sesji Rady 28 czerwca 2018 roku przez radnego, Pana Tomasza Jakuszka w sprawie udzielenia informacji, jaki jest przekrój rur jeżeli chodzi o kanalizację deszczową na ul. Poznańskiej i ul. Dutkiewicza oraz jaki przewiduje się przekrój rur na ul. Parkowej;

Informuję, że na ul. Poznańskiej - rury śred. 300 mm, w ul. Dutkiewicza - 400 mm, a w końcowym jej odcinku (za skrzyżowaniem z ul. Zielińskiego) – 600 mm, projektowane w ul. Parkowej (od skrzyżowania z ul. Dutkiewicza do Farnej) –wymiana rur śred. 600 mm na nowe o tej samej średnicy, w ul. Farnej główny rurociąg w kierunku przepompowni – śred. 800 mm.

Podłączenia wpustów do sieci wykonane są najczęściej z rur śred. 150-200 mm, czyli przy nawalnym deszczu i wypełnieniu się kolektorów woda może być „hamowana” już na wypływie z kratek, a poza tym ukształtowanie terenu oraz olbrzymie ilości wody odprowadzane z dachów gęstej zabudowy wokół Pl. 20 Października spuszczane przez chodniki i dalej jezdnie, powodują brak fizycznej możliwości „przejęcia” jej przez same już studnie wpustowe.

Gdyby właściciele posesji nie odprowadzali wody deszczowej na chodniki i jezdnie, sama woda płynąca z ulic (a w takim właśnie celu, z takimi założeniami i normami projektowane są sieci deszczowe w całym kraju) nie powodowałaby takich spiętrzeń w najniższych miejscach ulic i sytuacji, jakie obserwujemy podczas występujących kilka razy w roku i to od niedawna na naszym terenie, anomalii pogodowych.

Otrzymuje:

Radny, Pan Tomasz Jakuszek

Sprawę prowadzi:

Paweł Pawelczyk

Z-ca Naczelnika PRI

tel. 61 28 47 173