Śrem, 14 grudnia 2021 r.

PAOOR.0003.24.2021.ML

Pani

Katarzyna Sarnowska

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Śremie

Odpowiadając na zapytanie złożone 5 grudnia 2021 r. drogą elektroniczną (ePUAP) przez radnego, Pana Marka Basaja w sprawie wykonania remontu mostu im. mjr. Chosłowskiego w Śremie, szczególnie jego nawierzchni, informuję:

- Czy inwestor (zamawiający) ustanowił inspektora nadzoru nad przebiegiem prac remontowych tego mostu?

Nad każdą inwestycją gminną nadzór w ramach posiadanych uprawnień prowadzą pracownicy urzędu, w tym przypadku jest to mgr inż. Radosław Binkowski.

- Jeżeli tak, to kto wykonał te obowiązki, w jakim trybie został wyłoniony i jaki był koszt tego nadzoru?

Nadzór wykonywany jest w ramach obowiązków służbowych bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Jeżeli nie, to dlaczego inwestor nie ustanowił inspektora nadzoru i kto z pracowników inwestora nadzorował ten remont?

W odbiorze końcowym dodatkowo na zlecenie gminy brał udział inspektor nadzoru mgr. inż. Przemysław Marczak – koszt 2 tys. zł.

Ponieważ pojawiły się zastrzeżenia co do równości nawierzchni, wykonano badanie równości nawierzchni planografem wg normy BN-68/8931-04. Zgodnie z otrzymanym świadectwem na całej długości badanego odcinka 210 m, nie stwierdzono odchyłek powyżej normy dla tej klasy drogi czyli powyżej 9 mm. Ogólnie odchyłki mieszczą się w normie dla drogi klasy wyższej czyli do 5 mm. Nie ma więc podstaw do zakwestionowania prac.

Należy wspomnieć, że płyta pomostowa ma ponad 50 lat i nie była przedmiotem remontu ( to byłby już remont generalny trwający min. 1,5 roku i kosztujący ok. 15 mln zł). Wspomniana płyta jest krzywa, posiada liczne nierówności i garby, co wpływa na równość nawierzchni i komfort użytkowania, jednak nie ma znaczenia od strony uzyskanych parametrów techniczno-użytkowych, pozwalających na bezpieczne użytkowanie mostu przez następną dekadę.

Mając na uwadze wspomniany komfort użytkowania, na wiosnę 2022 roku zostanie zlecone ponowne badanie równości i na jego podstawie, jeżeli parametry ulegną zmianie, zostanie podjęte działanie w ramach posiadanej 5 letniej gwarancji.

BURMISTRZ

Adam Lewandowski

Otrzymuje:

Radny, Pan Marek Basaj

Odpowiedzi udzielił:

Szymon Wasielewski

Naczelnik PRI

tel. 61 28 47 145