[image: image1.jpg]Ksiazka Przedmiar6w/Obmiarow

1. Roboty budowlane

1

KNR 4-04 0508-06-040
Rozebranie ggsioréw nie nadajqcych sie do uzytku
Charakterystyka Robét: B.01.01.00

1. (8,60+1,50)*2+6.40+8,60+1,50+2,80+7,70+5,90+1,50*%
4

KNR 4-01 0508-02-050
Rozbiérka pokrycia z dachéwki karpiéwki ukladanej podwdjnie
Charakterystyka Robét: B.01.01.00

(18,60+6,50)*9,00/2+(20,70+18,60)*1,50/2

(12,15*8,65)/2+(14,31+12,15)*1,50/2

10,36*9,00+10,36*1,50

. (14,3743,30)%6,08/2+(11,50+14,37)*2,0/2+11,50*1,70+
2,81*1,50

. (7,70+3,60)*5,88/2+3,60%1,50

5,88*6,00+1,50%6,00

. (10,74+8,20)*1,0/2

. ((1,50+1,20)*1,20/2)*2*6

KNR 4-01 0430-04-050

Rozbidrka otacenia dachu.

Charakterystyka Robét: B.01.01.00

BwN =

®© N Ww

1. obmiar jak w poz. 1

2. 538,76
KNR 4-01 0414-02-050
Wymiana deskowania dachu na styk. Deski o grubosci 25 mm - lukaryny
Charakterystyka Robot: B.01.01.00 i B.02.01.00

1. 1,20*1,50*0,5*6
KNR 4-01 0630-01-060
Impregnacja grzybobdjcza desek,lat i listew metodq kqpieli preparatami solowymi
Charakterystyka Robot: B.02.01.00

KNR 4-01 0414-11-040
Wymiana desek czolowych lukaryn i dachu
Charakterystyka Robét: B.01.01.00 i B.02.01.00

1. Deski czotowe dachu

2..:3,0*2

3. Deski czolowe lukaryn

4. 1.20°3%
KNR 4-01 0414-02-050
Wymiana deskowania dachu na styk. Deski o grubosci 25 mm
Charakterystyka Robét: B.01.01.00 i B.03.01.00

1. (23,51+16,85)*2*1,50
KNR 2-02 0410-03-050
Olacenie polaci dachowych kontriaty z tarcicy nasyconej 40 X 60 mm - analogia wsp. dla
RMS = 0,50
Charakterystyka Robét: B.02.01.00

1. obmiar jak poz 1

2. 538,76
KNR 2-02 0607-01-050
Folia paroizolacyjna - analogia
Charakterystyka Robét: B.03.01.00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.50)

str 1

59,10m

59.10

538,76 m2

142,43

72,39
108,78
103,35

38,62
4428

9.47

19.44
538,76 m2

538,76
5,40 m2

5,40
13,04 m3

24,00 m

6,00

18,00
121,08 m2

121,08
538,76 m2

538,76
538,76 m2




[image: image2.jpg]10

11

12

13

14

13

16

17

18

1. obmiar jak poz. 1

2. 538,76
KNR 2-02 0410-03-050
Olacenie polaci dachowych latami z tarcicy nasyconej 38 X 50 mm.
Charakterystyka Robét: B.02.01.00

1. obmiar jak poz 1
2. 538,76
KNR 2-02 0504-06-050
Pokrycie dachéw dachéwkq karpiowkq ceramiczng, w koronke. Kolor i ksztalt dachéwki taki
sam jak istniejqca.
Charakterystyka Robér: B.03.01.00

1. Obmiar jak poz. 1

2. 538,76
KNR 4-01 0415-01-020
Uzupetnienie elementéw wyposazenia dachu. Wywietrzaki (dymniki)
Charakterystyka Robét: B.03.01.00

KNR 4-011 0419-03-020

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m
Charakterystyka Robot: B.04.01.00

KNR 4-011 0701-05-050
Odbicie tynkéw zewnetrznych kominéw ponad dachem z zaprawy cementowo-wapiennej.
Charakterystyka Robét: B.01.01.00 i B.04.01.00

1. (1,93+0.40)*2%2,0
2. (0,78+0,40)*2%2,0
3. (1,50+0,40)*2%2,5%2
4. (0,42+0,42)*2*1,0
KNR 4-01 0735-02-050
Wykonanie tynkéw zwyklych kategorii IIl cementowo-wapiennych /wapno gaszone/ na
kominach ponad dachem plaskim
Charakterystyka Robot. B.04.01.00

KNR 4-01 0535-08-050

Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kolnierzy gzymséw itp.z blachy
nie nadajqcej sie do uzytku

Charakterystyka Robét: B.01.01.00

pas nadrynnowy
(20,70+10,20+6,00+10,35+14,30+2,80%2+10,40)*0,25
obrobki kominéw
(1,93+0,40)*2*0,40
(0,78+0,40)*2*0,40
(1,50+0,40)*2%0,40%2
(0,42+0,42)*¥2%0,40
kosze
8.0*0,50
10. Obrobki przy lukaynach
11. (1,20*4)*0,40*6
12. Obrobka przy $cianie frontowej
13. 9,40%0,45
KNR 4-01 0535-04-040
Rozebranie rynien z blachy nie nadajqcej sie do uzytku
Charakterystyka Robét: B.01.01.00

$0.00 SNON CN e L) 1D b

1. (20,70+10,20+6,00+10,35+14,30+2,80*2+10,40)
KNR 4-01 0535-06-040
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajqcej si¢ do uzytku
Charakterystyka Robor: B.01.01.00

129,05

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.50)

str2

538,76
538,76 m2

538,76
538,76 m2

538,76
12,00 szt

4,00 szt

34,72 m2

9,32

4,72

19,00

1.68
34,72 m2

45,65 m2

19.39
1.86
0,94
3,04
0,67
4,00

11,52

423
77,55 m

TS
45,00 m

45,00




[image: image3.jpg]19

20

21

23

KNR 2-02 0506-0101-050 19,39 m2
Rozne obrébki z blachy ocynkowanej,grubosci 0,55 mm przy szerokosci w rozwinieciu do 25

cm.

Charakterystyka Robér: B.03.01.01

1. pas nadrynnowy
2. (20,70+10,20+6,00+10,35+14,30+2,80*2+10,40)*0.25 19.39
KNR 2-02 0506-0201-050 26,26 m2

Rézne obrobki z blachy ocynkowanej,grubosci 0,55 mm przy szerokosci w rozwinigciu ponad
25 cm.
Charakterystyka Robét: B.03.01.00

1. obrobki kominéw
2. (1,93+0,40)*2%0,40 1,86
3. (0,78+0.40)*2*0,40 0,94
4. (1,50+0,40)*2*0,40*2 3,04
5. (0,42+0,42)*2*0,40 0,67
6. kosze
7. 8,0%0,50 4,00
8. Obrobki przy lukaynach
9. (1,20*4)*0.40%*6 11,52
10. Obrobka przy $cianie frontowej
11. 9,40%0,45 423
KNR 2-02 0510-0401-040 45,00 m

Rury spustowe z blachy ocynkowanej,grubosci 0,55 mm,okrqgle o Srednicy 15 cm.

KNR 2-02 0508-0401-040 77,55 m
Rynny dachowe z blachy ocynkowanej,grubosci 0,55 mm,pétokragle o srednicy 15 cm.

2. Instalacja elektryczna

23

24

25

26

27

KNR 4-03 0702-01-020 120,00 szt
Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachach stromych pokrytych eternitem lub
dachéwkq

KNR 4-03 0703-01-020 70,00 szt
Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej naciqgowe z jednq zlqczkq przelotowq
naprezajqcq obsadzonych na Scianach z cegly

KNR 4-03 0708-02-040 120,00 m
Wymiana przewodéw instalacji odgromowej naprezanej poziomej z preta o Srednicy do 10
mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachach stromych

KNR 4-03 0708-03-040 50,00 m
Wymiana przewodéw instalacji odgromowej naprezanej pianowej z preta o Srednicy do 10
mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na Scianach

KNR 4-03 0711-06-020 10,00 szt
Wymiana ztqczy instalacji odgromowych kontrolnych polqczonych "pret-plaskownik”

3. Roboty towazyszace

28

29

KNR 4-011 0420-04-050 5,60 m2
Wykonanie daszkéw zabezpieczajqcych
Charakterystyka Robét: B.02.01.00

1. 2,80*2,0 5.60
KNR 4-04 0901-05-040 13,00 m
Rynny drewniane do gruzu. Wykonanie rynny
Charakterystyka Robor: B.01.01.00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.50)

str3




[image: image4.jpg]30

31

32

33

34

35

KNR 4-04 0901-06-040
Rynny drewniane do gruzu. Ustawienie rynny
Charakterystyka Robér: B.01.01.00

KNR 4-04 0901-07-040

Rynny drewniane do gruzu. Rozebranie rynny
Charakterystyka Robét: B.01.01.00

KNR 2-02 1604-01-050

Ustawienie, wynajem i rozebranie rusztowania zewnetrznego rurowego o wysokosci do 10 m
wraz z zajeciem pasa chodnika oraz oznakowaniem zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami
Charakterystyka Robét: B.02.01.00 i B.03.01.00

1. (23,51+17)*2%9,0
KNR 4-01 0108-18-060
Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji
gruzobetonowych i zuzlobetonowych naodleglosé do 1 km
Charakterystyka Robot: B.01.01.00

. Dachéwka

14605%0,21*0,36*0,02

Tynk

. 34,72%0,02

. Obrébki blacharskie

. 46*0,005

KNR 4-01 0108-20-060

Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji
na kazdy 1 km, bez wzgledu na rodzajkonstrukcji wsp. dla Sx 19

Charakterystyka Robét: B.01.01.00

QU LN

(AW) AW 4
Koszty sktadowania na wysypisku materialéw z rozbiérki
Charakterystyka Robét: B.01.01.00

1. 23*240

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.50)

str4

13,00 m

13,00 m

729,18 m2

729,18
23,00 m3

22,08
0,69

023
23,00 m3

55,20t

55,20




