







     Śrem, 09 lutego 2008 r.
PRK.GK.341-3/09
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY 
Z DNIA 5 LUTEGO 2009 R.

dotyczy przetargu nieograniczonego pn. "Remont dachu budynku zlokalizowanego w Grzymysławiu 34".


Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) informuję, że w dniu 5 lutego 2009 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Remont dachu budynku zlokalizowanego 
w Grzymysławiu 34 ".

Poniżej podaję treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie nr 1:

W przedmiarze nie ujęto wolich oczek?
Odpowiedź:
Remont „wolich oczek” należy ująć w całej powierzchni przełożenia dachu.
Pytanie nr 2:

W przedmiarze policzono 12 wywietrzaków. Jakie?

Odpowiedź:
W przedmiarze policzono 11 sztuk wywietrzaków połaciowych i 1 sztukę wywietrzaka kanalizacyjnego, co łącznie daje 12 sztuk.
Pytanie nr 3:

Zaproponowano skucie tynków na kominach. Jeden komin się rozpada 
≈ 10 warstw.
Odpowiedź:

Należy doliczyć dodatkowe pozycje na końcu kosztorysu:

· Poz.36. KNR 04-01-0350-01. Rozbiórka kominów wolnostojących ilość 2,27  m3;

· Poz.37  KNR 02-02-0122-01. Kominy wolnostojące wieloprzewodowe powyżej połaci dachu cegła kl. 20 
Pytanie nr 4:

Wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściami zaproponowano 
5,60 m2, po oględzinach wydaje się zbyt mało.
Odpowiedź:
W poz. 28 przedmiaru uwzględniono zabezpieczenie jednego wejścia głównego i powierzchnia zabezpieczenia jest wystarczająca. Przy pozostałych wejściach jest istniejące  zadaszenie. 
Sprawę prowadzi:

Ilona Klak

inspektor

tel. 061 28 35 225 wew.129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
