







     Śrem, 17 lutego 2008 r.
PRK.GK.341-3/09
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY 
Z DNIA 16 LUTEGO 2009 R.

dotyczy przetargu nieograniczonego pn. "Remont dachu budynku zlokalizowanego w Grzymysławiu 34".


Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) informuję, że w dniu 16 lutego 2009 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Remont dachu budynku zlokalizowanego 
w Grzymysławiu 34 ".

Poniżej podaję treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie nr 1:
Pozycja 11 "KNR 202-0504-06" dotyczy karpiówki cementowej podwójnej - norma dla dachówki w tej pozycji (27,11 szt/m2) jest inna niż do dachówki karpiówki ceramicznej, z której ma być wykonany dach budynku?
Odpowiedź:
Należy zmienić podstawę wyceny z KNR 0202-0504-06 na KNR 0202-0504-04. Obmiar pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 2:

Jeśli w pozycji 11 zmieni się norma na ilość dachówek to zmieni się obmiar 
w pozycji 33, tzn. KNR 401-0108-18 "Wywiezienie gruzu samochodami....."?
Odpowiedź:

Obmiar w poz. 33 i 34 należy zmienić na 33,19 m3. Ponadto należy zmienić obmiar w poz. 35, tj. ilość 53,10 t.
Pytanie nr 3:
W poz. 37 dodatkowej do kosztorysu nie podano obmiaru? 

Odpowiedź:
Ilość w tej pozycji to 2,27 m3.

Sprawę prowadzi:

Ilona Klak

inspektor

tel. 061 28 35 225 wew.129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
