







    Śrem, 18 lutego 2009 r.

PRK.GK.341-3/09
MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI

dotyczy przetargu nieograniczonego pn. "Remont dachu budynku zlokalizowanego w Grzymysławiu 34".

Zamawiający, czyli Gmina Śrem, działając zgodnie z art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Remont dachu budynku zlokalizowanego 
w Grzymysławiu 34".

Zakres modyfikacji jest następujący:
 Do zmodyfikowanego przedmiaru z dnia 18 lutego 2009 r. należy doliczyć dwie następujące pozycje:

- Poz. 46 KNR. 202W-0515-0201. Różne obróbki z blachy tytan cynk, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obrobienie boków lukaryn, ilość 14,28 m2.
- Poz. 47 KNR. 401041402. Wymiana deskowania boków lukaryn. Deski 
o grubości 25 mm. Ilość 10,80 m2.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.
Sprawę prowadzi:

Ilona Klak

inspektor

tel. 061 28 35 225 wew.129
