







     Śrem, 18 lutego 2008 r.
PRK.GK.341-3/09
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY 
Z DNIA 17 LUTEGO 2009 R.

dotyczy przetargu nieograniczonego pn. "Remont dachu budynku zlokalizowanego w Grzymysławiu 34".


Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) informuję, że w dniu 17 lutego 2009 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Remont dachu budynku zlokalizowanego 
w Grzymysławiu 34 ".

Poniżej podaję treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego:
Pytanie nr 1:
Proszę o wyjaśnienie jaką ilość dachówki ceramicznej karpiówki należy przyjąć do wyceny na pokrycie dachu budynku zlokalizowanego 
w Grzymysławiu 34. W przedmiarze przyjęto 27 szt./m2. Przy założeniu, że dachówka ma być podobna jak na w/w budynku ilość dachówki wynosi od 48-50 szt./m2?

Odpowiedź:
Zmieniono podstawę wyceny z KNR 0202-0504-06 na KNR 0202-0504-04. Obmiar pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 2:
Z odpowiedzi z dnia 9 lutego 2009 r. na pytanie nr 2 wynika, że boki lukarn należy deskować i obić blachą tytan-cynk. Proszę o podanie ilości deskowania oraz blachy tytan-cynk w m2 oraz pozycje kosztorysowe.
Odpowiedź:

Do zmodyfikowanego przedmiaru z dnia 18 lutego 2009 r. należy doliczyć:

- Poz. 46 KNR. 202W-0515-0201. Różne obróbki z blachy tytan cynk, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obrobienie boków lukaryn, Ilość 14,28 m2.
- Poz. 47 KNR. 401041402. Wymiana deskowania boków lukaryn. Deski 
o grubości 25 mm. Ilość 10,80 m2.
Sprawę prowadzi:

Ilona Klak

inspektor

tel. 061 28 35 225 wew.129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
