Śrem, 19 marca 2009 r.
TI. 341–8/09–14

W dniu 17 marca 2009 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie dotyczące przetargu dla zadania "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4". 

Pytanie 1:

Proszę o sprecyzowanie zakresu prac związanych z wykonaniem elewacji. 
W przedmiarze robót brak pozycji dot. malowania elewacji farbą akrylową (na tynku akrylowym). Zakres taki opisuje załączony projekt do SIWZ. 

Ad. 1. Odpowiedź: 

Zakres prac związanych z malowaniem elewacji został określony 
w pozycjach 28–30 przedmiaru robót. 
Pytanie 2: 

W pozycji 66 zastawienia materiałów (roboty budowlane) występują płyty 
z wełny mineralnej gr. 60 mm ilość 243,6 m2. Proszę o przyporządkowanie pozycji przedmiarowej. 
Ad. 2. Odpowiedź: 

Płyty z wełny mineralnej zostały zastąpione płytami styropianowymi obustronnie laminowanymi papą, wycenę należy sporządzić na podstawie przedmiaru robót poz.64,65.  
Pytanie 3:

Czy w pozycji przedmiaru robót nr 29 ująć należy również cenę tynku akrylowego mozaikowego (zgodnie z projektem załączonym do SIWZ) ?
Ad. 3. Odpowiedź:

W pozycji nr 29 przedmiaru robót należy ująć cenę tynku akrylowego mozaikowego. 

Pytanie 4:

W przedmiarze robót budowlanych poz. 60 występuje docieplenie stropodachu niewentylowanego płytami styropianowymi ilość 232 m2.  Załączony projekt opisuje docieplenie wełną mineralną gr. 16 cm. Proszę 
o sprecyzowanie zakresu prac. 
Ad. 4. Odpowiedź:

Stropodach niewentylowany należy ocieplić płytami styropianowymi obustronnie laminowanymi papą, wycenę należy sporządzić zgodnie 
z przedmiarem robót.    
Pytanie 5: 

Czy zastosowanie innych pozycji katalogowych oraz dodawanie współczynników do robocizny skutkować będzie odrzuceniem oferty wykonawcy? 

Ad. 5. Odpowiedź: 

Zastosowanie innych pozycji katalogowych oraz dodawanie współczynników do robocizny będzie skutkować odrzuceniem oferty. 
Sprawę prowadzi:

Szymon Rogaliński

mł. referent 

tel. (061) 28–35–225 wew. 145. 
