Śrem, 19 marca 2009 r.
TI. 341–8/09–16

W dniu 18 marca 2009 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie dotyczące przetargu dla zadania "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4". 

Pytanie 1:

Proszę o określenie czy podany współczynnik przenikania ciepła dla okien 
z profili PVC U=1,5 W/m2*K, dotyczy szyby czy całego zestawu okna.  
Dotyczy poz. 41, 42, 43 przedmiaru robót "Wymiana stolarki okiennej". 
Ad. 1. Odpowiedź: 
Współczynnik przenikania ciepła dla okien z profili PVC U=1,5 W/m2*K dotyczy całego zestawu okna. 
Sprawę prowadzi:

Szymon Rogaliński

mł. referent 

tel. (061) 28–35–225 wew. 145. 
