Śrem, 7 lipca 2009 r.

TI.341-18-3/09
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM PN:

„Remont, modernizacja i zabezpieczenie górnej części
Wieży Wodociągowej w Śremie"
1. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Śrem, Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem
2. TRYB ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony.

3. UZYSKANIE SPECYFIKACJI: strona internetowa www.srem.pl 
4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: (CPV 45212350-4)
Zamówienie obejmuje wykonanie zadania – remont, modernizację
i zabezpieczenie górnej części Wieży Wodociągowej w Śremie.  W zakres prac wchodzą: roboty budowlane oraz prace konserwatorskie.
Zastosowane nazwy producentów i produktów ujęte w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót będące przedmiotem zamówienia służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia, a zamówienie należy wykonać z materiałów wskazanych w dokumentacji lub równoważnych.
Szczegółowy zakres robót określają przedmiary załączone do SIWZ.
4.1. Cena oferty na całość przedmiotu zamówienia musi być podana cyfrowo i słownie. Cena oferty winna być obliczona i zapisana zgodnie 
z formularzem ofertowym i kosztorysem ofertowym. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu brutto. 

Kosztorys ofertowy należy wykonać metodą kalkulacji uproszczonej, przy czym należy zachować ilość jednostek obmiarowych i zakres prac niezbędnych do wykonania danej pozycji. Brak pozycji kosztorysowej, zmiana ilości obmiarowej spowoduje odrzucenie oferty. 

Wykonawca ma obowiązek wyceny wszystkich robót określonych 
w dokumentacji przetargowej w następujący sposób:

a) wycenić zakres robót określony w załączonym przedmiarze robót 
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
b) wycenić ewentualne zmiany do w/w zakresu wynikającego 
z udzielonych przez Zamawiającego pisemnych odpowiedzi i wyjaśnień na zapytania wykonawców złożone w trakcie postępowania lub dokonanych modyfikacji specyfikacji. Cenę oferty stanowi suma wycen powyższych elementów.  Cena musi uwzględnić wszystkie koszty realizacji przyszłej umowy. Cena podana przez Wykonawców w formularzu ofertowym obejmuje wszelkie materiały oraz roboty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przedmiarem robót, projektem budowlano – wykonawczym i pozwoleniem na budowę. 

Wykonawca winien ująć w cenie podanej w formularzu ofertowym wszelkie koszty, materiały i prace niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia w tym: 
– zorganizowanie placu budowy;
– uporządkowanie placu budowy po wykonaniu robót;
– ubezpieczenie OC placu budowy.
– opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej [w przypadku zastosowania przez Wykonawcę innej technologii robót (z produktów równoważnych nie gorszych pod względem posiadanych parametrów jakościowych i technicznych) na produkty i materiały określone za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe, co najmniej takie same produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia, jaką posiada Zamawiający. 

Zastosowane nazwy producentów i produktów ujęte w dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zamówienia służy tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu postępowania o udzielenie zamówienia]. 

4.2. W oferowanej cenie należy podać:

– koszt wykonania zadania brutto (wypełnić Załącznik Nr 1 do SIWZ).
Podatek VAT należy naliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r., Nr 54, poz.353).
4.3. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

4.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

5. Termin wykonania: pożądany termin wykonania zadania 
do dnia 30 września 2010 r.
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 Prawa zamówień publicznych oraz niepodlegający wykluczeniu z postępowania 
na podstawie art. 24 ww. ustawy, którzy:
a) prowadzą działalność gospodarczą tożsamą z przedmiotem zamówienia i posiadają aktualne dokumenty, potwierdzające wymagane uprawnienia;

b) nie zalegają ze składkami ZUS lub KRUS bądź uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) nie zalegają z opłacaniem podatków i opłat bądź uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:

· wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie, co najmniej 3 roboty budowlane na obiektach znajdujących się pod opieką konserwatora zabytków odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości, co najmniej
1,5 mln zł.
· wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie, co najmniej 1 pracę konserwatorską na obiekcie zabytkowym posiadającym elewację z cegły gotyckiej
o wartości, co najmniej 750 tys. zł.

· wykażą, że dysponują min. 1 osobą posiadającą uprawnienia
do kierowania robotami w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej wraz z uprawnieniami
do kierowania robotami na obiektach objętych opieką konserwatora zabytków, zgodnie z wymogami ustawy
Prawo Budowlane, która jest wpisana na listę właściwej
Izby Samorządu Zawodowego.
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj., Wykonawca posiada na koncie kwotę nie mniejszą niż 50% zaoferowanej ceny (może być wyciąg bankowy) lub posiada zdolność kredytową w takiej wysokości.
6.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków podmiotowych udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.
Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana według formuły 
spełnia/nie spełnia na podstawie załączonych dokumentów.

6.3. W celu potwierdzenia spełniania udziału w postępowaniu wykonawca musi załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

6.3.1. Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1.
6.3.2. Kosztorys ofertowy dla robót wymienionych w pkt 4 
w rozbiciu wg układu przedmiaru robót oraz robót nie ujętych 
w przedmiarze, a niezbędnych do wykonania całości przedmiotu umowy.

1) 6.3.3. Oświadczenia (Załącznik Nr 2), że Wykonawca:

2) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

3) posiada niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

5) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 Prawa zamówień publicznych;

6) uważa się za związanego z ofertą w ciągu okresu jej ważności określonej w pkt 11 ogłoszenia, że zobowiązuje się, jeżeli jego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, do zawarcia umowy 
w terminie związania z ofertą za cenę proponowaną w ofercie, 
wg wzoru umowy stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ.

6.3.4. Odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, że działalność prowadzona przez Wykonawcę odpowiada przedmiotowi zamówienia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.3.5. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6.3.6. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat 
lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu 
w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6.3.7. Aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-9 Prawa zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.3.8. Informację z banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Z dokumentu musi wynikać, że Wykonawca posiada na koncie kwotę nie mniejszą niż 50% zaoferowanej ceny (może być wyciąg bankowy) 
lub posiada zdolność kredytową w takiej wysokości.

6.3.9. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, 
a także do zakresu wykonywanych przez nich czynności (ksero uprawnień).

6.3.10. Wykaz wykonanych w ostatnich pięciu latach min. trzech podobnych, co do zakresu i wielkości zadań z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania robót wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie oraz wykaz wykonanej w ostatnich pięciu latach min. jednej pracy konserwatorskiej podobnej, co do zakresu i wielkości zadania z podaniem jej wartości oraz daty i miejsca wykonania robót wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Oznacza to,
że Wykonawca musi przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wykazanych robót i prac.
6.3.11. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

6.3.12. Dowód wpłacenia (złożenia) wadium – kserokopię lub okazanie dowodu wpłaty w trakcie otwierania kopert z ofertami.

6.3.13. Wykonawca akceptuje wzór umowy poprzez jego podpisanie
na ostatniej stronie w miejscu przeznaczonym na podpis Wykonawcy
oraz dołącza do sporządzonej oferty wraz z harmonogramem rzeczowo
- finansowym przedmiotowego zadania.
Niepodpisanie wzoru umowy lub nie załączenie harmonogramu rzeczowo - finansowego przedmiotowego zadania skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

6.3.14. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa 
w pkt 6.3.4., 6.3.5., 6.3.6. i 6.3.7. ogłoszenia, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

6.3.15. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.3.4., 6.3.5., 6.3.6. i 6.3.7., zastępuje się je zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

6.4. Do terminów wystawienia dokumentów, o których mowa w pkt 6.3.14. i 6.3.15. stosuje się odpowiednio terminy o których mowa w pkt 6.3.4., 6.3.5., 6.3.6. i 6.3.7.

7. Warunki określa Specyfikacja, nie spełnienie warunków spowoduje odrzucenie oferty.

8.Wadium wynosi 50.000 zł.
9. Kryterium oceny: 
- cena
 
  
- 90%




- gwarancja 
- 10%

10. Miejsce i termin składania ofert: Urząd Miejski w Śremie, 
Pl. 20 Października 1, pok. nr 2 (Zespół Obsługi Klienta) do dnia 
7 sierpnia 2009 r., godz. 1045. 

11. Termin związania z ofertą: 30 dni od dnia, w którym upływa ostateczny termin składania ofert.

12. Otwarcie ofert nastąpi dnia 7 sierpnia 2009 r., o godz. 1100, pokój 
nr 13, Urząd Miejski w Śremie, Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem.
13. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

14. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

15. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

16. Zamówienie uzupełniające stosowane będzie w oparciu o art.67 ust.1 pkt.6.
Sprawę prowadzi:

Kajetan Falbierski
inspektor

tel. 061 28 35 225 wew. 139
PAGE  
3

