Śrem, 9 lipca 2009 r.

TI.341-15-3/09
dotyczy postępowania przetargowego na:

    budowę sali gimnastycznej w Bodzyniewie
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1

Ad.1. Zgodnie z dokumentacją projektową pokrycie dachowe stanowi blacha trapezowa -  grubość: min 0,5mm, wysokość fali : 3cm,


Ad.2. Zgodne - w dokumentacji brak zestawienia stolarki okiennej
i drzwiowej. Stolarkę należy wycenić na podstawie rzutów, przekrojów
i rysunków elewacji.


Ad.3. Zgodne - w dokumentacji brak detali balustrad. Do wyceny należy przyjąć balustradę o wysokości min 1,1 m z wypełnieniem zgodnym
z warunkami technicznymi - np. : pochwyt : rura Ø 2,0 cale,
słupek : rura Ø 1,5 cala, wypełnienie : rura Ø 1,0 cala, malowane.

Ad.4. Do wyceny należy przyjąć płytki ścienne i podłogowe kolorowe, certyfikowane.


Ad.5. Struktura tynku : baranek.

Sprawę prowadzi:

Kajetan Falbierski
inspektor

tel. 061 28 35 225 wew.139
