Załącznik Nr 4 

do SIWZ PRK. GK. 341 - 20/09 

PRZEDMIAR ROBÓT 

DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM PN: 

„ułożenie dywanika asfaltowego na ul. 1-go Maja (bocznej) 
i ul. Nowy Rynek w Śremie 

1. skucie betonu na podjeździe do posesji  



-        2 m2 , 

2. rozbiórka chodnika z betonowej płytki chodnikowej 
    35x35 cm 







-      75 m2, 

3. rozbiórka krawężników betonowych 15/30 cm        

-    225 mb, 

4. frezowanie nawierzchni asfaltowej ok. 5 cm 


-    110 m2 , 

5. wywiezienie rozebranego materiału z chodnika i jezdni, 

    w wyznaczone przez Zamawiającego miejsce 


- do 10 km, 

6. ułożenie chodnika z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm 

    na podsypce cementowo - piaskowej 



-      50 m2, 

7. przełożenie istniejącego chodnika z betonowej kostki 
    brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej 
-      14 m2, 

8. przełożenie istniejącego chodnika z betonowej płytki 

    chodnikowej 35x35 cm na podsypce cementowo - piaskowej-        7 m2, 

9. ułożenie krawężnika betonowego 15x30 cm  na ławie 
betonowej z oporem, z betonu B-15 



-    225 mb, 

10. wykonanie podbudowy z chudego betonu gr. 20 cm i 
    gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa gr 10 cm 
-      25 m2, 

11. regulacja istniejących studzienek ściekowych 


-        6 szt., 

12. regulacja istniejących studzienek rewizyjnych 


-        7 szt., 

13. regulacja istniejących zaworów wodociągowych lub 
    gazowych 







-        4 szt., 

14. mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej 

-  2.480 m2, 

15. skropienie nawierzchni asfaltem 




-  2.480 m2, 

16. wyrównanie nawierzchni mieszanką asfaltową śr. gr. 

    3,0 cm+ remont cząstkowy 





-    170 Mg, 

17. ułożenie dywanika asfaltowego gr. 5 cm z masy 

    grysowo – asfaltowej – warstwa ścieralna – standard I 
-  2.480 m2. 

PAGE  
1

