[image: image1.jpg]dotyczy budowy sali gimnastycznej w Bodzyniewie
ZAPYTANIE NR 1

Dotyczy: Ogloszenie Przetargowe — Budowa sali gimnastycznej w Bodzyniewie
Prosimy o zamieszczenie na Panstwa stronie internetowej odpowiedzi na nastepujace zapytania:
1

1. Wpoz.80 Slepego przedmiary budowlanego Wystepuja piyty dachowe, prosimy o
Sprecyzowanie jakie? czy blacha dachéwkopodobna, czy blacha trapezowa (grubosé,
wysokos¢ fali)

W dokumentacji brak zestawienia stolarki drzwiowej i okiennej

W dokumentacji brak detalj balustrad
Prosimy o sprecyzowanie jakich plytek Sciennych i podlogowych zamierza uzy¢ zamawiajacy
(kolor, producent)

W opisie technicznym (architektura) w materiatach elewacyjnych Wystepuje tynk szlachetny,
gladki ciemnobezowy — jaka struktura tynku? kornik czy baranek?

RN

[




Śrem, 9 lipca 2009 r.

TI.341-15-3/09

dotyczy postępowania przetargowego na:

    budowę sali gimnastycznej w Bodzyniewie
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1


Ad.1. Zgodnie z dokumentacją projektową pokrycie dachowe stanowi blacha trapezowa -  grubość: min 0,5mm, wysokość fali : 3cm,


Ad.2. Zgodne - w dokumentacji brak zestawienia stolarki okiennej
i drzwiowej. Stolarkę należy wycenić na podstawie rzutów, przekrojów
i rysunków elewacji.


Ad.3. Zgodne - w dokumentacji brak detali balustrad. Do wyceny należy przyjąć balustradę o wysokości min 1,1 m z wypełnieniem zgodnym
z warunkami technicznymi - np. : pochwyt : rura Ø 2,0 cale,
słupek : rura Ø 1,5 cala, wypełnienie : rura Ø 1,0 cala, malowane.


Ad.4. Do wyceny należy przyjąć płytki ścienne i podłogowe kolorowe, certyfikowane.


Ad.5. Struktura tynku : baranek.

Sprawę prowadzi:

Kajetan Falbierski

inspektor

tel. 061 28 35 225 wew.139

