[image: image1.jpg]dotyczy budowy sali gimnastycznej w Bodzyniewie

ZAPYTANIE NR 7
Pytan
Czy widoczny na planie zagospodarowania budynek $wietlicy obejmuje zakres przctargu i czy jest
on ujety w przedmiarach.
- Bylanic? o
Czy przetarg obejmuje wyposazenie obieklu w:
- sprzet sportowy jak kosze do koszykowki, bramki, stupki do siatkowki, drabinki, itp.
- umeblowanic pormicszezen jak chociazby pomieszezenie nauczyciela, szatni
- Wyposazenic sanitariatéw np. w lustra, kosze na nieczystosei, dozowniki do mydta i
papieru, itp.
Jesli tak, nalezy przedstawi¢ dokladne zest:
Pylanie
Prosimy o zamieszczenie precs deawxanucw tresel pytan pa udziclane i udzielone odpowicdzi,
8dyz moze to budzi¢ pewne nieja
Pyta;

ich parametréw,

Sw 2 podanicr

Nalezy przedstuwi¢ zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej z podanienn szczegitowych wymagan,

ktéra umozliwi prawidlowy wyceng. W chwili obeenej nie jest to mozliwe, np. mamy rozumied, ze:
1. okna wiclko-potaciowe w sali majy hy¢ stake, nie otwierane, na dowolnych pro(’ldch i hic
zabezpicczone przed uszkodzeniem ?

2. cata stolarka wewnelrzna tylko ptycinowa petna typowa np. Porta ?
3. _nie preewidziano stolarki o parametrach EI ?

Pytanie 5

Pokrycie 2 blachy trapczowej ma byé ocynk, czy kolor?

Pytanic 6

P\osuny 0 wyjasnienie jiuka czynnos¢ opisuje poz. 05-110 ,Daszki nad wejsciem” ovaz sprawdzenie

i Eymme A
Prosimy o wprowadzenie do praedmiar pozycji dotyczacej pancli sciennych np. firmy
BALEXMETAL. wraz z podaniem ilosei, a widocznych na rys. K.2. B
Pytunic 8
Prosimy 0 podanie srednicy i wielkosei oczek siatk zbrojeniowe) dla poz. 0730 stanowiacej
zbrojenie 2-warstwowe plyty posadzki iah g.\mnaeryczne\ -
Pytanie 9 - - |

__ Prosimy o podanie srednicy i wielkosci oczek siutki zbrojeniowgi dla poz. 0780, 07210, 07 50
Pytanic 10 s

Cuy plytki gresowe maja mic¢ kolor , ciemnoziclony inicnsyway,, jak w S pkt. 5.1.2 oruz 5. 3 2,
czy tez dupuszuzamc bedzic zastosowanic plytek w innym Kolorze.

P c (1

~ Pytanie 12

Prasimy o podanic 7 jukiego materiatu maj zostu¢ wykonane parapety wewnetrzne w poz. 09120
przedmiaru budowlanego. W razic pouzeby nalezy podaé rownicz grubosé parapetu.
Pytanie 13

Prosimy o pracdstawienie rozwiazania dla poz. 1060 ,Narozniki ochronne” przedmiaru
budowlanego.

snosel e




[image: image2.jpg]dotyczy budowy sali gimnastycznej w Bodzyniewie

ZAPYTANIE NR 7
Pytani

Dotyery poz. 1010 I'ynk «wykly wewn kat [l na dcianach i stupach™
Podana 110$¢ tynku w przcdmm:ze rowna 1190, m Jest bledna, wg naszych obliczen ilosé ta
powinna wynosic ~1590 m*. Ponudto przez analogic nalezy zwigkszy¢ ilosé w poz.10100

Przedmiar:
1 pom 0/1 2%12,24°3,1-(4'3,072.5+2°2,072,2) 37,088
2 nosne socjal zewn 2°(15,96+15,76)*3,1-(3,66+2,76)*3,1- 164,072
(471,6"1.0+1,572,0+1,2"1,5+0,972,1)
3 nosne socjal wewn  27(2,76+2°9,12+15,76)"3,1-4"270,9*2, 1 212,792
4 dzilowe 12 cm 27196,844 393,688
5 dzialowe 6 cm 2739,909 79,818
& sala 27(15,96+29,76)°7 3- < 470,025
(0.9°2.1+3°5,6°5,5+2"2,8°5,5+272.6°2,65+3°5,6*2,85+2,76°3,1)
7 pigtro 27(15,96+15,76)*3,6+2%(8,12+2,76)"3,6-(8"1,5"2,0-270,5"2,0) 293,520
8 pietro balustrada -2*11,41%2,5 -57,050
Pytanic 2

Dotyczy poz. 1090 | icowanie seian pi glazurow kolor jasny 15x15 em na klgj”

Podana tlogé lynku w przedmiarze rdwna 147,0 m* jest biedna, wg naszych obliczen ilosé ta powinna
wynosi¢ ~280 m* " prry zatozeniu krycia pehnej wysokosci sciany. Ponudto przez analogie nalezy
poprawi¢ i10$¢ w poz.1080

Przedmiar:
108 2%(2,50+1,0)3,1-0.9"2,0 19,500
204,05 2°(2°2,50+3,36+1,51)*3,1-4°0,3°2,0 53,894
30/12,0/14 + 0/15.0/17 2°(2°(1,10+1,94+2,70+4,30))*3 1-27(270,9°2,0+1.5*1,0) 114,296
4.0/18 + 0/20 2%(27(2,86+1,20+272,46))*3,1-2570,9°2,0 93.352

Czy podane powyzej pomicszezenia wy numerdw obejmuja peiny zakres wykonania okfadzin
sciennych z piytek cermmicznych przy budowie sali?

Pytanie 3

Notyczy przedmiar — utwardzenie terenu.

Prosimy o potwicrdzenie prawidiowosci ilosci podanych w poz. 0140 oraz 0240 wraz

z przedstawieniem rysunku potwicrdzajacego zakres tych robot, gdy? v udostgpnionych przez
Zamawiajacego materialéw jest to nicmozliwe




Śrem, 24 lipca 2009 r.

TI.341-15-3/09
dotyczy postępowania przetargowego na:

    budowę sali gimnastycznej w Bodzyniewie
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 7

Ad.1.
Nie - zakres przetargu nie obejmuje budynku świetlicy więc nie jest on ujęty w przedmiarach.


Ad.2. Nie - zakres przetargu nie obejmuje wyposażenia obiektu.


Ad.3. Zamawiający umieścił na stronie internetowej treści pytań
jak i udzielone odpowiedzi.


Ad.4. Dokumentacja projektowa nie zawiera zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej, co Zamawiający wyjaśnił w "Odpowiedzi na zapytanie nr 1 Ad.2." z dnia 9 lipca br.


Ad.5. Opis techniczny - architektura, str. 12, pkt. 4 tabela : Materiały elewacyjne.


Ad.6. Pozycja 05110 "Daszki nad wejściem" - daszki nad wejściem, systemowe, np. z ALU, wypełnienie : AKYVER w ilości zgodnej z pozycją przedmiarową.


Ad.7. Do przedmiaru Dz. 13 ELEWACJA należy wprowadzić :

- pozycja 100 : okładziny z paneli ściennych np. BALEXMETAL,
kalkulacja indywidualna, w ilości : 63,60m2.


Ad.8. Pozycja 0730 - siatka zbrojeniowa : Ø4mm, oczko 10/10.


Ad.9. Pozycja 0780, 07210, 07350 - siatka zbrojeniowa : Ø4mm,
oczko 10/10.


Ad.10. Tak - dopuszcza się zastosowanie płytek w innym kolorze.


Ad.11. Pozycja 07380 - wykładzina PCV, z rulonu, spawana, sportowa o wysokiej klasie ścieralności, kolor dowolny.


Ad.12. Pozycja 09120 "Osadzenie parapetów wewnętrznych z płyty"
- materiał : PCV.


Ad.13. Pozycja 1060 "Narożniki ochronne" - narożniki z PCV służące do zabezpieczenia naroży ścian wewnętrznych ( korytarz ) przed uszkodzeniami.

___

oraz


Ad.1. Pozycja 1010 "Tynk zwykły wew. kat. III na ścianach i słupach" - do oferty należy przyjąć ilość podaną w przedmiarze robót, ponadto
dla pozycji 10100 również należy przyjąć ilość podaną w przedmiarze robót.


Ad.2. Pozycja 1090 "Licowanie ścian płytkami glazurowanymi kolor jasny 15x15 cm na klej" - do oferty należy przyjąć ilość podaną
w przedmiarze robót, ponadto dla pozycji 1080 również należy przyjąć ilość podaną w przedmiarze robót.


Ad.3. Zamawiający nie posiada jakiejkolwiek innej dokumentacji projektowej poza dokumentacją udostępnioną na stronie internetowej Zamawiającego, tak więc dla pozycji 0140 oraz 0240 przedmiaru robót - utwardzenie terenu - należy przyjąć ilość podaną w przedmiarze robót.

Sprawę prowadzi:

Kajetan Falbierski
inspektor

tel. 061 28 35 225 wew.139
