[image: image1.jpg]Ksigzka Przedmiaréw/Obmiarow

1. DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

1

10

1

12

13

KSNR 3 0601-01-050
Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej,bez wzgledu na ilosé,na
Scianachfilarach i pilastrach

KNR 4-011 0428-01-050
Rozebranie podlég drewnianych Slepych

KNR 4-01 0728-03-050
Uzupetnienie tynkéw zewngtrznych cementowych kat.I11 Scian,loggii, balkonéw, podtoze z
cegly,pustakéw ceramicznych,gazo-ipianobetonéw,w jednym miejscu do 5 m2

KNR 00-33 0105-02-050

Ociepl.$cian budynkéw plytami styrop. 13cm,klejonymi do podtoza w techn.Sto Therm
Classic,z wyk.recz.wyprawy elewac.,z zast. masy Sto-Armierungsputz,tynk StoLit -klejenie
cokotu

KNR 00-33 0105-02-050
Ociepl.scian budynkéw plytami styrop.13cm,klejonymi do podtoza w techn.Sto Therm
Classic,z wyk.recz.wyprawy elewac.,z zast. masy Sto-Armierungsputz,tynk StoLit

KNR 00-33 0105-01-050
Ociepl.scian budynkéw plytami styrop.3cm,klejonymi do podtoza w techn.Sto Therm Classic,z
wyk.recz.wyprawy elewac.,z zast.masy Sto-Armierungsputz,tynk Sto-Lit -oscieza okien

KSNR 3 1001-01-050

Docieplenie z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki na powierzchni betonowej
tynkowanej lub mozaice szklanej,pokrycie wyprawg "Malix-Z" - Sciany petne -wykonanie
gzymsoéw ze styropianu

KSNR 3 1001-01-050

Docieplenie z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki na powierzchni betonowej
tynkowanej lub mozaice szklanej,pokrycie wyprawg "Malix-Z" - Sciany petne -elementy
architektoniczne wokét okien

KNR 00-33 0121-0101-040
Ochrona naroznikéw wypuklych. Przyklejenie listwy narozn.z kqtownika z tw.szt.1 siatki
zbroj.Sto-Gewebewinkel standard,wyréwn.masq szpach.Sto-Pulverspachtel PO

KNR 00-33 0122-0101-040
Roboty uzupetniajqce - montaz listew poczgtkowych z tworzywa sztucznego Sto-Anfangsleiste

KNR 00-33 0123-01-020

Roboty uzupelniajqgce - przymocowanie plyt styropianowych lub z welny mineralnej kotkami
do Scian

KNR 00-33 0128-0103-050

Malowanie elewacji farbg silikonowo-zywiczng StoSilco Color

KNR 4-0110535-05-040
Rozebranie rur spustowych z blachy nadajqcej si¢ do uzytku

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2009.10)
str2

18,00 m2

4,60 m2

26,40 m2

43,03 m2

470,95 m2

12,50 m2

37,38 m2

10,50 m2

291,66 m

25,60m

870,00 szt

574,36 m2

24,16 m




[image: image2.jpg]14

15

16

17

18

2.

19

20

21

22

23

24

KNR 4-011 0535-04-040
Rozebranie rynien z blachy nie nadajqcej sig do uzytku

KSNR 2 0503-03-040
Rynny dachowe z PCV

KSNR 2 0503-05-040
Rury spustowe z PCV

KSNR 2 0504-0201-050
Podokienniki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy miedzianej

KNR 2 021 1604-01-050
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m

DOCIEPLENIE POZIOME STRYCHU BUD.MIESZKALNEGO

KNR 2 021 0613-03-050
Izolacje cieplne i przeciwdéwigkowe poziome z welny mineralnej z plyt uktadanych na sucho.
Jedna warstwa -grubos¢ warstwy izolacyjnej 20 cm

KNR 4-01 0414-07-050
Wymiana tacenia dachu pod pokrycie plytami azbestowo-cementowymi. Odstep tat do 20 cm

KNR 2 021 0607-01-050
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma
podposadzkowa

KNR 2 021 0610-04-050
Izolacje cieplne i przeciwdéwigkowe poziome z plyt pilsniowych porowatych od spodu
konstrukcji na ruszcie

KNR 4-0110108-01-060
Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odleglosé do I km, Kategoria gruntu I-I1

KNR 4-011 0108-08-060
Wywoz ziemi samochodami samowytadowezymi na kazdy nastepny 1 km

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2009.10)
str3

22,80m

22,80 m

24,16 m

25,55 m2

505,25 m2

198,20 m2

198,20 m2

198,20 m2

198,20 m2

6,50 m3

6,50 m3




