Śrem, 15 października 2009 r.

TI.341-19-3/09
dotyczy postępowania przetargowego na: budowę oświetlenia ulicznego

Nowe Osiedla : Dąbrowa, Mechlin, Nochowo, Psarskie

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 2

Ad.1.
Tak - Zamawiający dopuszcza zmianę producenta słupa
z zastrzeżeniem, że wzór słupa został określony w dokumentacji projektowej.


Ad.2. Inwestor dopuszcza złożenie ofert w formie kalkulacji uproszczonej, zgodnie z Modyfikacją treści specyfikacji z dnia
15 października br.

Sprawę prowadzi:

Kajetan Falbierski
inspektor

tel. 061 28 35 225 wew.139
