Śrem, 20 października 2009 r.

TI.341-19-3/09
dotyczy postępowania przetargowego na: budowę oświetlenia ulicznego

Nowe Osiedla : Dąbrowa, Mechlin, Nochowo, Psarskie

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 3

Ad.1.
W nawiązaniu do "Odpowiedź na zapytanie nr 2 - Ad.1." określa się wymogi i wzorzec słupa : 

- słup stalowy, ocynkowany o wys. 9m,

- segment rurowy, najdłuższy element do 6m,

- fundament stalowy, jednolity z odziomkiem o grubości ścianki min. 6mm
i średnicy min. 155mm.


Ad.2. Tak - Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie kabla
YKY 3x25mm2 kablem YKY 4x25mm2.

Sprawę prowadzi:

Kajetan Falbierski
inspektor

tel. 061 28 35 225 wew.139
