[image: image1.jpg]Ksigzka Przedmiaréw/Obmiarow

1. DOCIEPLENIE $CIAN ZEWNETRZNYCH

1

10

1

12

13

14

15

16

17

18

19

20

KSNR 3 0601-01-050
Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej,bez wzgledu na ilo$¢,na $cianach filarach i
pilastrach

KNR 4-01 0728-03-050
Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat.III Scian,loggii,balkonéw,podioze = cegly,pustakéw
ceramicznych,gazo-ipianobetonéw,w Jednym miejscu do 5 m2

KNR 00-33 0105-02-050
Ociepl.$cian budynkéw plytami styrop.13cm,klejonymi do podloza w techn.Sto Therm Classic,z wyk.recz.wyprawy
elewac.,z zast.masy Sto-Armierungsputz,tynk StoLit -klejenie cokotu

KNR 00-33 0105-02-050
Ociepl.scian budynkow ptvtami styrop.13cm,klejonymi do podloza w techn.Sto Therm Classic,z wyk.recz.wyprawy
elewac.,z zast.masy Sto-Arm ierungsputz, tynk StoLit -$ciana  frontowa

KNR 00-33 0105-01-050
Ociepl.$cian budynkéw plytami styrop.3cm, klejonymi do podloza w techn.Sto Therm Classic,z wyk.recz. wyprawy
elewac.,z zast.masy Sto-Armierungsputz, tynk Sto-Lit -oScieza okien

KNR 00-33 0105-0203-050
Ociepl.scian budynkow plytami styrop.13cm, klejonymi do podloza w techn.Sto Therm Classic,z wyk.recz.wyprawy
elewac.,z zast.zaprawy Sto-Levell Uni, tynk StoSilco -Sciana szczytowa od. strony Stary Rynek 7

KNR 00-33 0105-0203-050
Ociepl.scian budynkow ptytami styrop.13cm, klejonymi do podloza w techn.Sto Therm Classic,z wyk.recz.wyprawy
elewac.,z zast.zaprawy Sto-Levell Uni, tynk StoSilco -Sciana tylnafod, podworza)

KNR 00-33 0105-0103-050
Ociepl.Scian budynkéw plytami styrop.3cm, klejonymi do podloza w techn.Sto Therm Classic,z wyk.recz.wyprawy
elewac.,z zast.zaprawy Sto-Levell Uni,tynk StoSilco -oscieza okien i drzwi

KSNR 3 1001-01-050
Docieplenie = przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki na powierzchni betonowej tynkowanej Iub mozaice
szklanej pokrycie wyprawq "Malix-Z" - Sciany pelne -wykonanie gzymsow ze styropianu

KSNR 3 1001-01-050
Docieplenie z przyklejeniem styropianu i | warstwy siatki na powierzchni betonowej tynkowanej lub mozaice
szklanej,pokrycie wyprawq "Malix-Z" - Sciany peine -elementy architektoniczne wokdt okien

KNR 00-33 0121-0101-040
Ochrona naroznikéw wypuklych. Przyklejenie listwy narozn.z kqtownika = tw.szt.1 siatki zbroj.Sto-Gewebewinkel
standard,wyréwn.masq szpach.Sto-Pulverspachtel PO

KNR 00-33 0122-0101-040
Roboty uzupetniajgce - montaz listew poczqtkowych = tworzywa sztucznego Sto-Anfangsleiste

KNR 00-33 0123-01-020
Roboty uzupelniajgce - przymocowanie Pyt styropianowych lub = weiny mineralnej kotkami do $cian

KNR 00-33 0128-0103-050
Malowanie elewacji farbg silikonowo-zywiczng StoSilco Color

KSNR 2 0504-02-050
Obrobki blacharskie przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy stalowej akrylowej plaskiej -elementy
8zymsow zewngtrznych

KSNR 2 0504-01-050
Obrobki blacharskie przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy stalowej akrylowej plaskiej -ogniomury

KNR 4-0110535-05-040
Rozebranie rur spustowych = blachy nadajqcej sig do uzytku

KNR 4-0110535-04-040
Rozebranie rynien = blachy nie nadajgcej sig do uzytku

KSNR 2 0503-03-040
Rynny dachowe z PCV

KSNR 2 0503-05-040
Rury spustowe z PCV

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2009.10)
str2

12,00 m2

18,00 m2

14,60 m2

96,98 m2

12,50 m2

20,93 m2

170,38 m2

14,35 m2

13,18 m2

12,50 m2

333,66 m

3890 m

1266,00 szt

342,24 m2

17,27 m2

17,41 m2

13,24 m

13,12m

13,12m

13.24m




[image: image2.jpg]21

22

KSNR 2 0504-0201-050
Podokienniki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm = blachy miedzianej

KNR 2 021 1604-01-050
Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10 m

2; DOCIEPLENIE POZIOME STRYCHU BUD.MIESZKALNEGO

23

24

25

26

27

28

KNR 2 0210613-03-050
Izolacje cieplne i przeciwdiwigkowe poziome z welny mineralnej = plyt ukladanych na sucho. Jedna warstwa -
grubosé warstwy izolacyjnej 20 cm

KNR 4-01 0414-07-050
Wymiana tacenia dachu pod pokrycie plytami azbestowo-cementowymi. Odstep lat do 20 cm

KNR 2 0210607-01-050
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z, folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa

KNR 2 021 0610-04-050
Izolacje ciepine i przeciwd:wigkowe poziome = Pyt pilsniowych porowatych od spodu konstrukcji na ruszcie

KNR 4-0110108-01-060
Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odleglosé do 1 km. Kategoria gruntu I-II

KNR 4-011 0108-08-060
Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1 km

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2009.10)
str3

8,01 m2

288,29 m2

198,95 m2

198,95 m2

198,95 m2

198,95 m2

4.50m3

4,50m3




