Śrem, 27 stycznia 2010 r.
PRK.GK.341-2/10

dotyczy zadania pn: 

"Modernizacja ul. Szkolnej od Bema do Adamskiego w Śremie".

Wyjaśnienie do zapytań oferenta: 
Pytanie 1.

Prosimy o zamieszczenie poniższych materiałów:

Odpowiedź.


Szczegółowa Specyfikacja Techniczna, opis techniczny, przekroje normalne, projekt tymczasowej organizacji robót jest do wglądu w siedzibie zamawiającego pok. 19.
Pytanie 2.

Prosimy o wskazanie miejsca odwozu elementów betonowych i gruzu.

Odpowiedź.


Elementy betonowe plac składowy PWiK Śrem, ul. Parkowa 8, 
gruz - plac składowy firmy Edward Cynka i Wspólnicy - Sosnowiec 4.


Wywóz materiałów sztukowych i gruzu z rozbiórki należy przyjąć zgodnie z kosztorysem ofertowym tj; do 5 km.

Pytanie 3.

Czy w kosztorysie podstawowym poz. 50 podana krotność "4" jest poprawna? Grubość warstwy odsączającej ma wynosić po zagęszczeniu 15cm. Podobna sytuacja jest w kosztorysie zamiennym w poz. 31.

Odpowiedź.


W kosztorysie ofertowym podstawowym poz. 50 podana krotność warstwy odsączającej winna wynosić 5cm, kosztorysie zamiennym - parking podana krotność warstwy odsączającej winna wynosić 5cm.
Pytanie 4.

W kosztorysie podstawowym w poz. 57 przewidziano wykonanie podsypki 5cm a następnie w poz. 58 wykonanie nawierzchni z kostki na podsypce 3cm. Czy te pozycje się sumują i grubość podsypki wynosi 8cm? Podobna sytuacja w poz. 60-62 i w kosztorysie zamiennym poz. 36-37. 

Prosimy o zamieszczenie rysunków szczegółowych.

Odpowiedź.


W kosztorysie podstawowym oraz kosztorysie ofertowym zamiennym-parking dla wykonania chodnika z kostki betonowej szarej prostokątnej grub. 6cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej grub. 6cm należy przyjąć na podłożu z piasku zagęszczonego ręcznie grub.5cm. Wycenę należy przyjąć zgodnie z ilościami i pozycjami w obydwu kosztorysach ofertowych. 
Pytanie 5.

Czy pozycja 63-64 dotycząca ławy betonowej pod obrzeża i krawężniki dotyczy również ławy ścieku przykrawężnikowego? Analogia w kosztorysie zamiennym.

Prosimy o zamieszczenie rysunków szczegółowych.

Odpowiedź.


W kosztorysie podstawowym oraz kosztorysie ofertowym zamiennym - parking w pozycjach ławy betonowe pod krawężniki i obrzeża dotyczą również ilości ławy ścieku przykrawężnikowego.
Rysunki szczegółowe są do wglądu w siedzibie zamawiającego.
Pytanie 6.

Czy pozycja 65 zawiera poprawne obliczenie ilości (ilość niewspółmiernie wielka do podstawowego obmiaru 29.986+19.340), Analogia w kosztorysie zamiennym.

Odpowiedź.


W kosztorysie podstawowym poz. 65 ławy pod krawężniki dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach winna mieć obmiar i ilość: (8.50+15.70+16.50+9.20+9.40+12.00) x 0.1485= 10.59 m3, natomiast poz. 
w kosztorysie ofertowym zamiennym-parking dot. ławy pod krawężnik 
i obrzeża pozostają bez zmian.
Pytanie 7.

Czy grubość humusowania wynosi 8cm? (poz. 79-80). Analogia w kosztorysie zamiennym.
Odpowiedź.


W kosztorysie podstawowym oraz kosztorysie ofertowym zamiennym - parking należy przyjąć grubość humusowania równą 9cm.
Sprawę prowadzi:

Grzegorz Haberland

podinspektor

tel. 61 28 47 129

