Śrem 15 lutego 2010 r.

TI. 341- 3/10
S P E C Y F I K A C J A   I S T O T N Y C H

W A R U N K Ó W   Z A M Ó W I E N I A

1. ZAMAWIAJĄCY:




Gmina Śrem









Pl. 20 Października 1

63-100 Śrem

2. TRYB ZAMÓWIENIA:



przetarg nieograniczony    

4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:          Budowa kanalizacji sanitarnej 

                                                                          w Dąbrowie i w Lucinach
                                                                                  CPV 45231000-5

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
4.1.Zamówienie obejmuje  wykonanie w/w zadania inwestycyjnego zgodnie z 
      opracowaną dokumentacją techniczną i pozwoleniem na budowę w dwóch 
      częściach:
I część:
Zakres  robót dla wsi Dąbrowa obejmuje wykonanie:
a) kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC  KL.S  Ø 250/7,3 mm  o ściance 

   litej, z wydłużonym kielichem 
    l = 3917,0 mb
b) kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC  KL.S  Ø 200/ 5,9 mm o ściance 

    litej z wydłużonym kielichem
    l = 2073,0 mb,

c) kanalizacji sanitarnej tłocznej  PE 100 SDR 17  Ø 110/6,6 m , PN 10                                                         

    l = 1702,0 mb,
d) kanalizacji sanitarnej tłocznej  PE 100 SDR 17  Ø 90/5,4 mm, PN 10                                                           
    l = 521,0 mb,

e) przyłącza kanalizacji sanitarnej PVC Kl. S Ø 160/4,7 mm o ściance litej   
    szt.119  l = 1188,0 mb
f) przyłącza kanalizacji sanitarnej PVC Kl. S Ø 200/5,9 mm  o ściance litej      

     szt.3  l = 275,0 mb w tym z PE 225 - 25 mb
g) przyłączy wodociągowych do pompowni ścieków                szt.3
f) przepompowni ścieków                                                           szt.3
II część:

Zakres  robót dla wsi Luciny obejmuje wykonanie:
a) kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC  KL.S o ściance litej 

    Ø 200/ 5,9 mm 
     l = 1354,50 mb,

b) kanalizacji sanitarnej tłocznej  PE 100 SDR 17  Ø 90/5,4 mm, PN 10                                                           
    l = 2771,0 mb,

c) przyłączy kanalizacji sanitarnej PVC Kl. S Ø 160/4,7 mm o ściance litej    

    szt.54  l = 489,0 mb
d) przepompowni ścieków                                                          szt.2
Zastosowane nazwy producentów i produktów ujęte w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót będące przedmiotem zamówienia służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia, a zamówienie należy wykonać z materiałów wskazanych w dokumentacji lub równoważnych.
Szczegółowy zakres robót określa przedmiar załączony do SIWZ.
Okres gwarancji na wykonane roboty – 36 miesięcy
4.2.  Wykonawca zobowiązany jest podać w formie oświadczenia części zamówienia ,które zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania ewentualnych podwykonawców jak za własne. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia wykonania przedmiotu zamówienia w całości przez inny podmiot niż Wykonawca.
4.3. Materiały niezbędne do wykonania zadania zabezpiecza wykonawca, których wartość należy wkalkulować w ofercie przetargowej.

4.4. W oferowanej cenie należy również uwzględnić wszelkie czynności i koszty wynikające z technologii robót, związane z realizacją zadania, zgodnie z dokumentacją techniczną a nie wymienione w specyfikacji w szczególności:  

- zorganizowanie placu budowy pod względem BHP i ppoż, 

- wykonanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót z 
   uzgodnieniami,
- oznakowanie ruchu na czas realizacji robót,

- ewentualne odwodnienie wykopu podczas wykonywania robót   

   montażowych,

- opłatę za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej i dróg gminnych
- koszt przywrócenia nawierzchni drogowych nieutwardzonych do stanu   

   pierwotnego,

- wykonanie badania zagęszczenia gruntu w drodze powiatowej co 100 m

- ubezpieczenie OC placu budowy,

- uporządkowanie placu budowy po skończonych robotach,
- obsługę geodezyjną robót wraz ze sporządzeniem w 3 egz. geodezyjnej   

  dokumentacji powykonawczej. 
- nadzór archeologiczny dla kanalizacji w Dąbrowie
4.5.Oferta winna zawierać kosztorys ofertowy skrócony oddzielnie dla każdej z części, o udzielenie których zamierza ubiegać się Wykonawca oraz ostateczną kwotę na wykonanie zadania, wg rozbicia w pkt 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jako kwotę  brutto uwzględniającą wszystkie powyższe czynności.

4.6 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy winien dostarczyć Zamawiającemu kosztorys ofertowy szczegółowy.
5.  Zamawiający  przewiduje możliwości składania ofert częściowych     
     oddzielnie dla kanalizacji sanitarnej dla wsi Dąbrowa i dla wsi Luciny.
6.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7.  Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
8.  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w celu wyboru 

     najkorzystniejszej oferty.
9.  Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów

10.Zamawiający nie zamierza zlecać robót uzupełniających 

11. Zadanie należy wykonać na jak najwyższym poziomie materiałowym
    i technologicznym, z zachowaniem obowiązujących przepisów.

12.Termin wykonania zamówienia: do 30 listopada 2010 r.
13.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, którzy spełniają warunki, dotyczące:
25) Art. 22 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. (Dz.U.09.206.1591) zmieniającej nin. ustawę z dniem 22 grudnia 2009 r.

  1)   posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. dysponują osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności  instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie sieci wodno - kanalizacyjnej;

  2)   posiadania wiedzy i doświadczenia tj. wykażą, że w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert lub jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy  - w tym okresie, wykonali co najmniej 2 roboty odpowiadające swoim zakresem przedmiotowi zamówienia na kwotę co najmniej 1,0 mln PLN każda, z podaniem rodzaju i wartości robót, daty i miejsca wykonania robót oraz załączą dokument potwierdzający, ze roboty zostały wykonane  z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

  3)   dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

  4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. 
- wykażą że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową  ( może być wyciąg bankowy) w wysokości  nie mniejszej niż  30 %  oferowanej ceny brutto.
- posiadają polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzające że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 500 tysięcy PLN.
13.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców zgodnie z art. 24 Prawa zamówień publicznych.
13.3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu z udziału w postępowaniu, zostanie dokonana w oparciu o oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków podmiotowych udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.

Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie załączonych dokumentów
14. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca dołącza do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

14.1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1.

14.2. Kosztorys ofertowy skrócony dla robót wymienionych w pkt 4 w rozbiciu wg układu przedmiaru robót oraz robót nie ujętych w przedmiarze, a niezbędnych do wykonania całości przedmiotu umowy.
14.3. Oświadczenia (załącznik nr 2), że Wykonawca:

1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych,

5) uważa się za związanego z ofertą w ciągu okresu jej ważności określonej w pkt 17 niniejszej specyfikacji, że zobowiązuje się, jeżeli jego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, do zawarcia umowy w terminie związania z ofertą za cenę proponowaną w ofercie, wg wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

14.4. Odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, że działalność prowadzona przez Wykonawcę odpowiada przedmiotowi zamówienia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

14.5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

14.6. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat
lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

14.7. Aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 9 Prawa zamówień publicznych,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

14.8. Informację z banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Z dokumentu musi wynikać, że Wykonawca posiada na koncie kwotę nie mniejszą niż 30 % zaoferowanej ceny brutto (może być wyciąg bankowy) lub posiada zdolność kredytową w takiej wysokości.

14.9. Wykaz osób, i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
( uprawnienia do obsługi sprzętu budowlanego, uprawnienia kierownika budowy z aktualnym zaświadczeniem PIIB) doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

14.10. Wykaz wykonanych w ostatnich pięciu latach min. dwóch podobnych, co do zakresu i wielkości zadań, z podaniem daty i miejsca wykonania robót wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 ( referencje).
14.11. Wykonawca akceptuje wzór umowy poprzez jego podpisanie na ostatniej stronie w miejscu przeznaczonym na podpis Wykonawcy
wypełnia § 4.8,§ 5.3,§ 5.6 oraz dołącza do sporządzonej oferty.
Nie podpisanie wzoru umowy  skutkować będzie odrzuceniem oferty.

14.12. Dowód wpłacenia (złożenia) wadium – kserokopię lub okazanie dowodu wpłaty w trakcie otwierania kopert z ofertami. 

14.13. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 14.4., 14.5., 14.6. i 14.7. niniejszej specyfikacji, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1)
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;


2)
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;


3)
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
14.14. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w  14.4., 14.5., 14.6., i 14.7 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

14.15. Do terminów wystawienia dokumentów, o których mowa w pkt 14.13 
           i 14.14 stosuje się odpowiednio terminy o których mowa w pkt 14.4.,    

           14.5., 14.6. i 14.7. 

14.16. Kserokopia aktualnej polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 500 tys. zł.
Składane dokumenty muszą zachować aktualność oraz być zgodne z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 
   od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane

/ Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817 /

15. Do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami wyznacza się, podinspektora Zespołu Inwestycji Pantaleo Cammarano, który udzielać będzie informacji do dnia 24 lutego  2010 r., w godz. od  FORMDROPDOWN 
 FORMDROPDOWN 
 do 14 FORMDROPDOWN 
 w Urzędzie Miejskim w Śremie   tel. (61) 28 -47-139
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazywać będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności dla celów dowodowych. Zamawiający dopuszcza formę faksu jedynie dla informacji o wyborze oferty, odrzuceniu ofert bądź wykluczeniu wykonawców oraz do przesłania kopii odwołania Zamawiającemu.
16. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany do wniesienia wadium do dnia 5 marca 2010 r. do godz. 930 w wysokości :

- dla kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie    65.000,00 zł ( słownie: sześćdziesiąt 

   pięć tysięcy złotych 00/100)
- dla kanalizacji sanitarnej w Lucinach  30.000,00 zł ( słownie: trzydzieści   

   tysięcy złotych 00/100)

Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto urzędu Miejskiego w Śremie: SBL Śrem 29 1610 1188 0013 0521 2000 0004

Zamawiający dopuszcza również wniesienie wadium w formach innych niż pieniężna wskazanych w art. 45 ust. 6 Prawa zamówień publicznych. Oryginał powyższego dokumentu należy złożyć w Pionie Zarządzania Finansami Gminy, pok. nr 9 a potwierdzoną kopię należy załączyć do oferty lub dostarczyć przed otwarciem ofert.

Oferta, która nie będzie zabezpieczona wadium zostanie przez Zamawiającego odrzucona a Wykonawca wykluczony 
z udziału w postępowaniu.

Zwrot oraz utrata wadium następuje zgodnie z art. 46 Prawa zamówień publicznych.

17. Oferty pozostają ważne przez okres 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

18. Opis sposobu przygotowania oferty:

a) oferta winna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności,

b) każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z części
c) oferta musi być podpisana przez wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela,

d) wszystkie dokonywane poprawki lub korekty błędów muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę,

e) wszystkie załączniki do oferty winny być podpisane przez wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela,

f) upoważnienie do podpisania oferty należy załączyć do oferty,

g) wszystkie strony oferty zawierające treść muszą być ułożone w kolejności opisanej jak w pkt. 14, parafowane, ponumerowane i zszyte,

h) oferta musi być umieszczona w dwóch zaklejonych kopertach, z czego koperta wewnętrzna musi zawierać oznaczenie Wykonawcy, oraz adres Zamawiającego oraz tytuł przedmiotu zamówienia, natomiast zewnętrzna musi zawierać wyłącznie tytuł  przedmiotu zamówienia oraz oznaczenie zamawiającego (adres):
                                           Urząd Miejski w Śremie
        Pl. 20 Października 1 
 63-100 Śrem


Oferty przygotowane w inny sposób niż opisany w pkt 18 (poza lit.g) będą odrzucane przez Zamawiającego.

19. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
20. Miejsce i termin składania ofert:

Urząd Miejski Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem, pok. nr 2, do dnia 
5 marca 2010 r., do godz. 930, 

21. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 5 marca 2010 r., o godz.10 FORMDROPDOWN 
  pokój nr 13 Urząd Miejski Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem
22. Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę niżej wymienione kryteria
wg następującego znaczenia: 

    a) oferowana cena brutto



Kc =
  100 % 

23. Sposób oceny ofert. Skala punktowa stosowana przy ocenie oferty:
  a) Punkty za cenę określone będą na podstawie wzoru:

Pc = ( Cn : Co ) x 100 
gdzie:

Pc
 - ilość punktów przyznana za oferowaną cenę obliczona

      z dokładnością do 0,01 pkt., 
Cn 
 -   cena brutto najniższej oferty wśród złożonych ważnych ofert, 
Co 
 -   cena brutto oferty ocenianej. 
Zamawiający wybierze ofertę, która zostanie uznana jako najkorzystniejsza. 

24. Cena określona przez wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności kontraktu i nie będzie podlegała zmianie, z wyjątkiem postanowień odpowiednich zapisów umowy. Szczegółowy opis dotyczący sposobu obliczenia ceny zawiera pkt 4 SIWZ. Wykonawca musi ująć w cenie wszystkie czynności opisane w przedmiarze robót, dokumentacji technicznej oraz ewentualne zmiany do przedmiaru. Błędy w ilościach obmiarowych nie mające istotnego znaczenia dla ceny oferty nie są podstawą do odrzucenia oferty. Brak wyceny jakiejkolwiek pozycji w kosztorysie skróconym powoduje odrzucenie oferty z powodu jej niezgodności z treścią SIWZ.
25. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone
w PLN.

26. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione 
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 36 ust.1 pkt 14, art. 92, 93 ust.1 i art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych):

1) niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru;

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni  z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne

2) Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego 
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia 
o wyborze oferty, lub 10 dni w zależności od sposobu przekazania wykonawcom informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, ale przed upływem terminu związania z ofertą;

3) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez prowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

27. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w wysokości 5 % wartości realizowanej usługi brutto. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

28. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu, Wykonawca wpłaca 
na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego na konto Urzędu Miejskiego w Śremie: SBL Śrem 29 1610 1188 0013 0521 2000 0004

29. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji w którym oferent winien wypełnić § 4.8, § 5.3 § 5.6.

30.1. Wobec treści ogłoszenia, a także czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, jeżeli narusza to interes prawny Wykonawcy, przysługuje odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 
30.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w4. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron, i którzy przystąpili do postępowania:

  1)   w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w ust. 3;

  2)   do upływu terminów, o których mowa w art. 180 ust. 3, jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego także postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do zamawiającego, przekazując jednocześnie jego kopię wykonawcy wnoszącemu protest.

6. Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 3 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

7. Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 3 nie mogą następnie wnieść protestu, powołując się na te same okoliczności.

   postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 
30.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

  1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

  2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

  3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

  4) odrzucenia oferty odwołującego.

30.4.Protest dotyczący treści ogłoszenia, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

1)   7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,

  2)   14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

- przepisu ust. 2 zdanie pierwsze nie stosuje się.

. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
30.5. 4. Jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie innym niż przetarg nieograniczony, protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie:

  1)   7 dni od dnia doręczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,

  2)   10 dni od dnia doręczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

- przepisu ust. 2 zdanie pierwsze nie stosuje się.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2. Prawa zamówień publicznych.
6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Prawa zamówień publicznych. 2. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą zamawiający informuje niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty.

7. 7777W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.2a. Zamawiający w dowolnym czasie, jednak nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadiów, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy, po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu.

3. Kopię wniesionego protestu zamawiający niezwłocznie przekazuje wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

 Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 Prawa zamówień publicznych.

 Załączniki:

- formularz oferty- Załącznik nr 1
- formularz oświadczenia - Załącznik nr 2

- wzór umowy - Załącznik nr 3

- przedmiar robót- Załącznik nr 4
- dokumentacja techniczna - Załącznik nr 5

