 Do Urzędu Miejskiego wpłynęły zapytania dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie i Lucinach

Pytanie: Uprzejmie proszę o podanie norm ( KNR, KNNR) do przedmiaru  

              robót 986-00-001 nazwa robót: zlewnia przepompowni PdaIII.
Odpowiedz: Powyższy przedmiar został uzupełniony i znajduje się na stronie  

                    internetowej Urzędu Miejskiego.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Pytanie 1 Czy w świetle zapisów znowelizowanego art.30 Prawa Zamówień   

                Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane   

                powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm 

                przenoszących normy europejskie PN-EN ( normy  

                zharmonizowane),  a  w szczególności dla:
              - przepompowni ścieków ,wymagania normy   PN-EN 12050-1:2002 
              - zaworów zwrotnych wymagania normy PN-EN 12050-4:2002 
Pytanie 2  W myśl art.8 ust. 5  Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia  

               30.08.2002 r. i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006 zabrania się 

                wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających 

               oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi 
                i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót   

                będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność   

                w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1

Odpowiedź 1       tak: 
Odpowiedź 2  Od wykonawcy robót inwestor żądać będzie oświadczenia na 
                        wymienione okoliczności opisane w pytaniu 1.
----------------------------------------------------------------------------------------------
