







     Śrem, 24 lutego 2010 r.
PRK.GK.341-13/10
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY 
Z DNIA 24 LUTEGO 2010 R.

dotyczy przetargu nieograniczonego pn. "Budowa oświetlenia ciągu ulicznego Kościuszki -Wyszyńskiego w Śremie".


Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.) informuję, że w dniu 
24 lutego 2010 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Budowa oświetlenia ciągu ulicznego Kościuszki -Wyszyńskiego w Śremie ".

Poniżej podaję odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania zamiennika dla słupów oświetleniowych SP-3WE. Powyższe stanowisko wynika z faktu, iż słup SP-3WE został uwzględniony w dokumentacji projektowej oświetlenia ciągu ulicy Kościuszki-Wyszyńskiego w Śremie (strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej założenia urbanistycznego miasta Śrem, wpisanego do rejestru zabytków), która uzyskała pozytywną opinię WUOZ w Poznaniu (pismo znak WA-4153/8259/2009 z dnia 
29.12.2009 r.)
Sprawę prowadzi:

Ilona Klak

inspektor

tel. 061 28 47 129.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
