Śrem, 24 lutego 2010 r.

PRK.GK.341−13/10
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ


dotyczy przetargu nieograniczonego pn. "Budowa oświetlenia ciągu ulicznego Kościuszki -Wyszyńskiego w Śremie".


Zamawiający dopuszcza zastąpienie kabla YAKY 5x10mm2 kablem YAKY 4x25mm2.

Sprawę prowadzi:

Ilona Klak

inspektor

tel. 061 28 47 129.
