Śrem, 26 lutego 2010 r.

TI.341-3/10

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Na podstawie art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje ,że w przedmiarze robót na kanalizację sanitarną w Lucinach należy :
 1. w dz.04 poz.40 przykanalik kanal.PVC Ø 150 mm zwiększyć ilość metrów 

     z 151,5 do  319,00 m

2. w dz.08 poz. 40 przykanalik kanal.PVC Ø150 mm zwiększyć ilość metrów 

    z 55 do 121.5 m 

Sprawę prowadzi:

Pantaleon Cammarano

Podinspektor

Tel. 61 28 47 139

