Śrem, 12 marca 2010 r.
TI. 341–1–7/10


W dniu 8 marca 2010 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego dla zadania "Termomodernizacja Przedszkola Nr 5" oraz "Termomodernizacja Przedszkola Nr 6":
Pytanie 1:

Poz. 67 Przedmiaru robót budowlanych Przedszkola Nr 6 oraz pozycja 73 Przedmiaru robót budowlanych Przedszkola Nr 5 – przedmiary podano w m2, a podstawa katalogowa wskazuje na szt. Proszę o przedstawienie właściwej ilości.
Ad. 1. Odpowiedź:

Pozycję 67 przedmiaru robót budowlanych Przedszkola Nr 6 oraz pozycję 73 przedmiaru robót budowlanych Przedszkola Nr 5 należy wycenić jako 
4 szt. na każdy obiekt.
Pytanie 2:

Przedmiary robót budowlanych Przedszkola Nr 6 i Nr 5 wskazują montaż rynien i rur spustowych jako PCV zgodnie z opisem rozdziału V pkt 5.3. mają być z blachy ocynkowanej w kolorze szarym. Proszę o sprecyzowanie jakie rynny i rury spustowe zamontować.
Ad. 2. Odpowiedź:

Rynny i rury spustowe należy przyjąć jako PCV.
Pytanie 3:
Pozycja 28 Przedmiaru robót budowlanych Przedszkola Nr 6 oraz pozycja 34 Przedmiaru robót budowlanych Przedszkola Nr 5 przyjęto zużycie kołków mocujących styropian jako 2 szt na m2 natomiast w projekcie rys. A12 wskazuje na zamontowanie 6 szt. wskazują na szt. Proszę o sprecyzowanie jaką ilość należy przyjąć w kosztorysie.

Ad. 3. Odpowiedź:
Norma na docieplenie zawiera po 4 szt. kołków ujęte w pozycji 32
przedmiaru robót budowlanych Przedszkola Nr 5 oraz w pozycji 26  przedmiaru robót budowlanych Przedszkola Nr 6. Pozycje 28 i 34 
przedmiarów zawierają 2 dodatkowe kołki, które brakują do 6 szt/m2 zgodnie za zapisem w pkt III. projektu budowlanego.
Pytanie 4:
Pozycja 51 Przedmiaru robót budowlanych  Przedszkola Nr 6 oraz Pozycja 57 Przedszkola Nr 5 – uzupełnienie pokrycia dachów z blachy ocynkowanej. Którego pokrycia dotyczy ta pozycja, czy na pewno ma być zwykła blacha płaska.

Ad.  4. Odpowiedź:
Pozycja 51 przedmiaru robót budowlanych Przedszkola Nr 6 oraz pozycja 57 przedmiaru robót budowlanych Przedszkola Nr 5 dotyczy zabezpieczenia otworów po wykuciu do docieplenia dachu metodą wdmuchiwania.
Pytanie 5:

Pozycje 67, 68, 69, 70 – Przedmiaru robót budowlanych Przedszkola Nr 6 oraz pozycje 73, 74, 75, 76 Przedszkola Nr 5 – przyjęto jako drzwi i skrzydła drewniane, natomiast w zestawieniu stolarki drzwi D3 i D4 widnieją jako aluminiowe. Proszę o sprecyzowanie jakie drzwi należy przyjąć w wycenie.
Ad. 5. Odpowiedź:
Drzwi D3 i D4 należy przyjąć jako drewniane.
Pytanie 6:
Dotyczy pozycji 26 – Przedmiaru robót budowlanych Przedszkola Nr 6 oraz pozycji 33 Przedszkola Nr 5. Czy w/w pozycjach należy zastosować tynk akrylowy "baranek" barwiony w masie czy zgodnie z projektem rys/ A5 – kolorystyka elewacji tynk akrylowy malowany farby akrylową. Proszę 
o określenie jaki rodzaj tynku należy zastosować(barwiony w masie czy  do malowania. Brak w przedmiarze malowania ścian.

Ad. 6. Odpowiedź:

Pozycja 26 przedmiaru robót budowlanych Przedszkola Nr 6 oraz pozycja 33 przedmiaru robót budowlanych Przedszkola Nr 5 dotyczy tynku akrylowego barwionego w masie.  
Sprawę prowadzi:
Szymon Rogaliński

referent

tel. (61) 28–47–145.
