Śrem, 12 marca 2010 r.

PRK.GK.341-11/10


W odpowiedzi na zapytania oferenta dotyczące przetargu: 

"Budowa ul. Korczaka w Śremie",

informuję, że:

1. Pytanie: Dział 3, poz. 280

Czy należy do powyższej pozycji dołączyć koszty zakupu i dowozu piasku do zasypu wykopów ?

Odpowiedź: 

Koszty zakupu i dowozu piasku do zasypu wykopów należy ująć 
w kosztorysie ofertowym.

2. Pytanie: Dział 2, poz. 200

Czy ww pozycja obejmuje powierzchnie chodników i wjazdów ?

Odpowiedź:

W przedmiarze jest tylko podana powierzchnia jezdni oraz ściek dwurzędowy 
z kostki brukowej betonowej.

Chodniki i wjazdy nie są brane pod uwagę w ww postępowaniu przetargowym. 

3. Pytanie: Dział 3, poz. 340

Czy studnie rewizyjne mają być jak w przedmiarze żelbetowe ?

Odpowiedź:

Studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej Ø 1000 mm mają być żelbetowe. 

Sprawę prowadzi:

Grzegorz Haberland

podinspektor

tel. 61 28 47 173
