Śrem, 15 marca 2010 r.

TI.341-4-3/10
dotyczy postępowania przetargowego na:

    budowę centrum rekreacyjno - wypoczynkowego Psarskie
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1

Pytanie 1. Proszę o sprecyzowanie z czego będzie wykonana nawierzchnia miejsc postojowych ( w przedmiarze jest tylko podbudowa ) - czy przetarg obejmuje jej wykonanie?

Ad.1. Zgodnie z dokumentacją projektową powierzchnie utwardzone wykonać z gruntu stabilizowanego cementem oraz zagęścić mechanicznie - patrz : przedmiar robót.

Pytanie 2. Proszę o sprecyzowanie z czego będzie wykonana nawierzchnia komunikacji ( w przedmiarze jest tylko podbudowa ) - czy przetarg obejmuje jej wykonanie?


Ad.2. Zgodnie z dokumentacją projektową powierzchnie utwardzone wykonać z gruntu stabilizowanego cementem oraz zagęścić mechanicznie - patrz : przedmiar robót.

Pytanie 3. Proszę o sprecyzowanie z czego będzie wykonana nawierzchnia placu do gry w boule ( w przedmiarze jest tylko podbudowa ) - czy przetarg obejmuje jej wykonanie?


Ad.3. Zgodnie z dokumentacją projektową plac gry boiska wykonać
na istniejącym zniwelowanym gruncie - patrz : przedmiar robót.


Pytanie 4. Czy mozliwe jest umieszczenie projektu budowlanego
na stronie internetowej rozwiązania konstrukcyjne dotyczące odwodnienia boisk, elementów konstrukcyjnych trybun oraz sanitariatów wraz z wiatą przeciwdeszczową?

Ad.4. Nie - Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej
w formie elektronicznej.
Sprawę prowadzi:

Kajetan Falbierski
inspektor

tel. 61 28 47 139
