                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Śrem, 28 kwietnia 2010 r.

TI. 341- 8/10
S P E C Y F I K A C J A   I S T O T N Y C H

W A R U N K Ó W   Z A M Ó W I E N I A

1. ZAMAWIAJĄCY:




Gmina Śrem









Pl. 20 Października 1

63-100 Śrem

2. TRYB ZAMÓWIENIA:



przetarg nieograniczony

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:         Modernizacja centralnego              

                                                                    ogrzewania w  Gimnazjum nr 2
                                                                                 w Śremie  
                                                                    CPV 74232120-1
4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
 a) wykonanie pomiarów i inwentaryzacji obiektu.

 b) opracowanie wewnętrznej instalacji  c.o. z.w.,c.w. i cyrkulacji

 c) opracowanie projektu technologicznego kotłowni gazowej

 d) opracowanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej

4.1 OPIS SZCZEGÓŁOWY 
  1) dokonanie inwentaryzacji całego budynku  z uwagi na brak dokumentacji 

      archiwalnej ( budynek z 1916 r. ),
  2) opracowanie projektu wewnętrznej instalacji c.o., które winno zawierać 
       nowe grzejniki z zaworami termostatycznymi, 

       opracowanie wewnętrznej instalacji wody zimnej , ciepłej i cyrkulacji  
  3) wystąpienie do WSG w Poznaniu  o wydanie warunków technicznych    

      dla kotłowni gazowej,
  4) opracowanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej z podłączeniem, 

     kotła gazowego, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Projekt  

     winien uwzględnić system awaryjnego odcięcia dopływy gazu  ( zawór 

     MAG , detektor, sygnalizacja akustyczno - optyczna),
 5) opracowanie projektu modernizacji  kotłowni węglowej na gazową z 

    uzgodnieniami obejmującą branże budowlaną, instalacyjną i elektryczną.  

    Opracowanie winno uwzględnić demontaż istniejącej kotłowni węglowej   

    oraz zawierać instrukcję obsługi i eksploatacji kotłowni gazowej oraz 
     instrukcję  przeciwpożarową,
 6) opracowanie projektu technicznego instalacji elektrycznej i    

      oświetleniowej kotłowni spełniającej wymogi kotłowni gazowej,
 Uwzględnienie w branży budowlanej:
 7) wykonanie nowych tynków lub obłożenie ścian i sufitu płytą gipsowo - 

       kartonową,

 8) obłożenie ścian płytkami ceramicznymi do wysokości 1,50 m,
 9)  malowanie pomieszczenia farbą emulsyjną,

 10) wyłożenie posadzki płytkami granitogres,

 11) montaż drzwi ognioodpornych.
 - Wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót dla 

     poszczególnych branż
Wykonawca przed upływem terminu określonego w pkt.10 dostarczy wersję roboczą do wglądy Zamawiającemu w celu weryfikacji prawidłowości wykonania przedmiotowego zadania
5. Materiały niezbędne do wykonania zadania zabezpiecza wykonawca,   

   których wartość należy wkalkulować w ofercie przetargowej.

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

7. Zamówienie uzupełniające stosowane będzie w oparciu o art. 67, ust. 1.
     pkt 6.

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
9. Zadanie należy wykonać na jak najwyższym poziomie materiałowym
    i technologicznym, z zachowaniem obowiązujących przepisów.

10.Termin wykonania zamówienia: do 29 października  2010 r.

10.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 Prawa zamówień publicznych oraz niepodlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ww. ustawy, którzy:
a) prowadzą działalność gospodarczą tożsamą z przedmiotem zamówienia i posiadają aktualne dokumenty, potwierdzające wymagane uprawnienia,
b) nie zalegają ze składkami ZUS lub KRUS bądź uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie zalegają z opłacaniem podatków i opłat bądź uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji właściwego organu,
d) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj:

     - wykażą, że  w okresie ostatnich dwóch latach przed dniem wszczęcia 
     postępowania o udzielenie zamówienia , a jeśli okres prowadzenia 
     działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali należycie co 
     najmniej 2 usługi projektów systemów grzewczych o kubaturze ca   

     10.000 m3,
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej    

     wykonanie zamówienia.
10.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków podmiotowych udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.

Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie załączonych dokumentów
11. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca musi załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

11.1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1.

11.2. Oświadczenia (załącznik nr 2), że Wykonawca:

1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych,

5) uważa się za związanego z ofertą w ciągu okresu jej ważności określonej w pkt 17 niniejszej specyfikacji, że zobowiązuje się, jeżeli jego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, do zawarcia umowy w terminie związania z ofertą za cenę proponowaną w ofercie, wg wzoru umowy stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ.

11.4. Wyciąg z rejestru firmy potwierdzający, że profil działania Wykonawcy odpowiada przedmiotowi przetargu, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

11.5.Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

11.6. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat
lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

11.7. Dokumenty stwierdzające, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

11.8. Wykonawca akceptuje projekt umowy poprzez jej podpisanie oraz dołącza do sporządzonej oferty.
 Nie podpisanie wzoru umowy skutkować będzie odrzuceniem oferty.

11.9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 11.4., 11.5., i 11.6. niniejszej specyfikacji, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1)
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;


2)
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;


3)
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

11.10. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 11.4 oraz 11.5 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

11.11. Do terminów wystawienia dokumentów, o których mowa w pkt 11.9 

i 11.10. stosuje się odpowiednio terminy o których mowa w pkt 
11.4., 11.5. i 11.6. 

Składane dokumenty muszą zachować aktualność oraz być zgodne 

z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009  r.

w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form ,w jakich te dokumenty mogą być składane
                             / Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817 /

12. Opis sposobu przygotowania oferty:

a) oferta winna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności,

b) każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

c) oferta musi być podpisana przez wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela,

d) wszystkie dokonywane poprawki lub korekty błędów muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę,

e) wszystkie załączniki do oferty winny być podpisane przez wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela,

f) upoważnienie do podpisania oferty należy załączyć do oferty,

g) wszystkie strony oferty zawierające treść muszą być ułożone w kolejności opisanej jak w pkt. 11, parafowane, ponumerowane i zszyte,

h) oferta musi być umieszczona w dwóch zaklejonych kopertach, z czego koperta wewnętrzna musi zawierać oznaczenie Wykonawcy, oraz adres Zamawiającego oraz tytuł przedmiotu zamówienia, natomiast zewnętrzna musi zawierać wyłącznie tytuł  przedmiotu zamówienia oraz oznaczenie zamawiającego (adres):

Urząd Miejski w Śremie,

 Pl. 20 Października 1 63-100 Śrem


Oferty przygotowane w inny sposób niż opisany w pkt 12 będą    

                          odrzucane przez Zamawiającego.

13. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 

14. Miejsce i termin składania ofert:

Urząd Miejski Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem, pok. nr 2, do dnia 
12 maja 2010 r., do godz. 945, 

15. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 12 maja 2010 r., o godz.10 FORMDROPDOWN 
 pokój nr 7 Urząd Miejski Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem

16. Do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami wyznacza się, podinspektora Zespołu Inwestycji Pantaleo Cammarano, który udzielać będzie informacji do dnia 10 maja 2010 r., w godz. od  FORMDROPDOWN 
 FORMDROPDOWN 
 do 14 FORMDROPDOWN 
 w Śremie tel. (61) 28 - 47 - 139. 

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazywać będą w formie pisemnej.

Oferta, która nie będzie zabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego odrzucona a Wykonawca wykluczony
z udziału w postępowaniu.

17. Oferty pozostają ważne przez okres 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

18. Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę niżej wymienione kryteria
wg następującego znaczenia: 

    a) oferowana cena brutto  -  100 % 

 Zamawiający wybierze ofertę, która zostanie uznana jako najkorzystniejsza. 
19. Cena określona przez wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności kontraktu i nie będzie podlegała zmianie, z wyjątkiem postanowień odpowiednich zapisów umowy.
20. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone
w PLN.

21. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione 
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 36 ust.1 pkt 14, art. 92,93 ust.1 i art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych):

1) niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru;

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne

2) niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje , o których mowa w pkt 1 lit. a), również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie;

3) o wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Ponadto Zamawiający wywiesi ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie (Urząd Miejski w Śremie, 
Pl.20 Października 1, 63-100 Śrem). Ponadto Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 1 lit. a), również na stronie internetowej;

4) Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego 
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia 
o wyborze oferty, lub 10 dni w zależności od sposobu przekazania Wykonawcom informacji o wyborze najkorzystniejszej ofert, ale przed terminem związania ofertą.
5) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6) Wybrany Wykonawca powinien udzielić Zamawiającemu wszelkich informacji niezbędnych do zawarcia umowy takich, jak np. nr rachunku bankowego, na jaki ma być przekazywane wynagrodzenie.
22. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszej specyfikacji. 

23. Wobec treści ogłoszenia, a także czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, jeżeli narusza to interes prawny Wykonawcy, przysługuje odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

24. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

25. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się 
z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych 
w art. 27 ust. 2. Prawa zamówień publicznych. 

25. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Prawa zamówień publicznych. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynności, o których mowa 
w ust. 2, nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 Prawa zamówień publicznych.

Załączniki:

1) formularz oferty – Załącznik Nr 1.

2) formularz oświadczenia wykonawcy – Załącznik Nr 2.

3) wzór umowy – Załącznik Nr 3.

4) oświadczenie projektanta– Załącznik Nr 4.

