Śrem, ..... maja 2010 r.
TI. 341–8/10


W dniu 30 kwietnia 2010 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: "Modernizacja centralnego ogrzewania w Gimnazjum Nr 2 w Śremie – projekt":

Pytanie 1: 

Czy budynek gimnazjum jest objęty ochroną konserwatorską?

Ad. 1. Odpowiedź:

Budynek Gimnazjum jest w strefie objętej ochroną konserwatorską.

Pytanie 2:

Prosimy o podanie kubatury budynku oraz mocy istniejącej kotłowni węglowej?

Ad. 2. Odpowiedź:

Obecna kotłownia wyposażona jest w kotły parowe typu "p Eca – IVa" 
o powierzchni grzewczej 32 m2. Zgodnie z zapisem pkt 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wykonanie pomiarów i inwentaryzacji obiektu należy do zadań Wykonawcy.

Sprawę prowadzi:

Pantaleo Cammarano

podinspektor

tel. (61) 28 47 139.  
