Załącznik Nr 4 

do SIWZ PRK. GK. 341 - 30/10 

PRZEDMIAR ROBÓT 

DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM PN: 

„remont ul. Wyszyńskiego w Śremie”. 

1. rozbiórka chodnika z betonowej płytki chodnikowej 
 
30x30 cm i 35x35 cm 





-  190 m2, 

2. rozbiórka brukowej nawierzchni jezdni z kostki 
 
kamiennej, granitowej, szarej ok. 17x17 cm i 17x26 cm 
-  960 m2, 
3. rozbiórka nawierzchni jezdni z masy asfaltowej 

 
gr. ok. 4 cm. 






-    20 m2, 
4. wywiezienie rozebranego materiału z chodnika 

 
z oczyszczeniem i składowaniem w wyznaczonym przez 

 
Zamawiającego miejscu i gruzu zakładając, że 80 % 

 
rozebranego materiału stanowi gruz 



-  do 10 km, 

5. ułożenie chodnika z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm 

 
na podsypce cementowo - piaskowej 



-  190 m2, 

6. ułożenie brukowej nawierzchni jezdni z kostki kamiennej, 
 
granitowej, szarej ok. 17x17 cm i 17x26 cm, z rozbiórki 

 
(pkt 2) na podbudowie z chudego betonu gr. 15 cm 
    i z gruntu stabilizowanego cementem 
20 kg/ m2 gr. 10 cm-  920 m2, 
7. ułożenie nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej 

 
gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, oraz na 

 
podbudowie z chudego betonu gr. 15 cm i z gruntu 

 
stabilizowanego cementem 
20 kg/ m2 gr. 10 cm 
-     40 m2, 

8. przełożenie nieregularnego krawężnika granitowego 

 
gr. ok. 15 - 20 cm na ławie betonowej z oporem, 
 
z betonu B-15, 






-     30 mb, 
9. ułożenie betonowego obrzeża chodnikowego 6x25 cm 
 
na podsypce cementowo - piaskowej 



-    20 mb, 
10. przełożenie płyt granitowych ok. 100x70 cm 

 
 na podsypce cementowo - piaskowej 


-    10 m2, 

11. remont studzienki ściekowej z założeniem nowej kratki 

 
  ściekowej 







-      1 szt. 
12. regulacja istniejących zaworów 



-    21 szt. 
13. regulacja istniejących studzienek rewizyjnych 

-      4 szt. 
14. regulacja istniejących studzienek ściekowych 

-      3 szt. 
15. regulacja istniejących świetlików okiennych 

-      1 szt. 

16. zamulenie spoin nawierzchni granitowej jezdni 

 
  suchym betonem na powierzchni  



-  920 m2,

PAGE  
1

