[image: image1.jpg]Lp. Podstawa

Przedmiar rob6t

Opis

jedn.obm.

Obmiar

REMONT KWATER ZOLNIER

CMENTARZ PARAFIALNY w SREMIE ul.CMENTARNA . )
Remont kwater Zotnierzy polskich polegtych w walce o niepodlegto$¢ w latach 1914-

1 45454100-5

1 KNR-W 4-01
d.1 1401-04
analogia
2 KNR 2-31
d.10804-01
analogia
3 KNR 2-31
d.1 0804-02

4 KNR-W 2-02
d.1 0606-03
analogia

5 KNR 2-31
d.10401-03
6 KNR 2-31
d.1 0402-03
7 KNR-W 4-01
d.1 0103-02
8 KNR 2-02
d.1 0203-01
9 KNR 2-31
d.1 0404-04
analogia

10 KNNR-W 3
d.1 0808-01
analogia
11 KNR 2-02
d.11109-02
analogia
12 KNR 2-31
d.1.0404-04
analogia
13 KNNR-W 3
d.1 0808-04
analogia
14 TZKNC N-K/
d.1Vvit1/1-d

15 KNR-W 2-02
d.11129-02
analogia
16 KNNR-W 9
d.11110-04
analogia
17 KNR 2-31
d.1.0204-05
analogia
18 KNR 2-31
d.1 0204-05
analogia
19 KNR-W 4-01
d.10109-15
analogia

Norma PRO Wersja 4.23

1920
Rozbiodrka scian z kamienia - plyty lastrykowe

Reczne rozebranie nawierzchni z otoczakéw ka-
miennych o grubosci 15 cm

Reczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamien-
nego - kazdy dalszy 1 cm grubosci-minusowanie
do7cm

Krotnos¢ = -8

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej - kanatow, rowow itp. roz-
biorka istniejacej i montaz nowej foli hydroizolacyj-
nej gr. 0,40 mm

Krotnos¢ = 1.2

Rowki pod krawezniki i tawy krawgznikowe 0 wy-
miarach 20x20 cm w gruncie kat.I-ll

tawa pod krawezniki betonowa zwykta

Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25m2i
glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il

Stopy fundamentowe betonowe, o objgtosci do 0,5
m3 - reczne ukiadanie betonu

Montaz elementéw prefabrykowanych z ram grani-
towych polerowanych o gr. do 8 cm i wysokosci 30
cm wraz z stupkami z granitu polerowanego (wy-
miar stupka 0,12*0,12*0,60 m - 36szt.) W uktadzie
jak istniejgey.

Szlifowanie ptyt lastrykowych - piyty istniejace z
rozbiorki

Prefabrykowane elementy lastryko szlifowane- ra-
my o wymiarach 1,80*0,30 gr. do 8 cm - szt.11

Montaz elementéw prefabrykowanych z ram lastry-
kowych w ukladzie jak istniejacy. Materiat z odzys-
ku po renowacji

m2

m2

m3
m3

m3

m2

m?2

Reczne pastowanie i froterowanie ptyt lastrykowych m2

Odczyszczenie powierzchni - kamien nieporowaty - m2

granit i podobne- pomnik, ptyta pamigtkowa, ptyty
na kwaterach.

Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni kamien-
nych na porosty, mchy itp.

Malowanie znakéw, liter i cyfr o wys. 5-19 cm- na-
pis na plycie pomnika

Nawierzchnia z otoczakéw kamiennych - warstwa
dolna na folii - grubo$é po zageszczeniu 7 cm- ma-
teriat z odzysku

Nawierzchnia z otoczakéw kamiennych - warstwa
gérna - grubos$é po zageszczeniu 3,50 cm-
Krotnos¢ = 0.5

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbe-
towych na odlegtos¢ 1 km- piyty lastrykowe

m?2

szt.

m?2

m2

m3

ZY POLSKICH ORAZ POMNIKOW POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH -

101.130

120.048

120.048

120.048

337.100
13.484
0.486
0.486

183.600

101.612

5.940

133.700

72.790

55.846

55.846

66.000

120.048

120.048

4.882




[image: image2.jpg]Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar

20 KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzuz = m3 4.882

d.10109-16 rozbieranych konstrukcji na kazdy nastepny 1 km

analogia do 10 km
Krotnos$¢ = 9
21 Koszt utylizacji i sktadowania m3 4.882
d.1 kalk. wiasna
245454100-5 Remont pomnika nagrobnego Powstancéw Wielkopolskich polegtych w latach 1918/

1919
22 KNNR-W 3 Oczyszczenie i szlifowanie posadzek lastrykowych m2 22.308
d.2 0808-02
analogia
23 KNNR-W 3 Reczne pastowanie i froterowanie plyt lastrykowych m?2 22.308
d.2 0808-04 pasta do lastryka na zewnatrz przeciw porostom i
analogia mchom
24 TZKNC N-K/ Odczyszczenie powierzehni - kamien nieporowaty - m2 74.542
d.2 Vvl 1/1-d granit i podobne
25 KNR-W 2-02 Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni kamien-  m2 74.542
d.2 1129-02 nych na porosty, mchy itp.
analogia preparat do wzmocnienia i uodpornienia
26 KNNR-W 9  Malowanie znakéw, liter i cyfr o wys. 5-19 cm- tabli- szt. 226.000
d.2 1110-04 ca pamigtkowa
analogia
27 TZKNBK IV - Spoinowanie muréw z kamienia famanego bez wy- m2 59.682
d.2 264 kucia spoin o przekroju 0.0015 m2
Krotnos¢ = 0.5
28 TZKNBK IV - Spoinowanie muréw z kamienia tamanego z wyku- m?2 59.682
d.2'265 ciem spoin o przekroju 0.0015 m2
Krotnos¢ = 0.5
29 TZKNBK IV - Naprawa pow.mur6w z kamienia tamanego miek- msc 2.000
d.2:127 kiego na zapr.cem.-wap.przez wstaw.brak.elem.z
wykuciem przy pow.do 0.15 m2i gteb. do 0.15m
30 TZKNBK IV - Naprawa pow.muréw z kamienia tamanego miek- msc 2.000
d.2 130 kiego na zapr.cem.-wap.przez wstaw.brak.elem.z
wykuciem przy pow.do 0.35 m2i gleb. do 0.3 m
31 TZKNBK IV - Naprawa pow.murow z kamienia famanego miek- msc 2.000
d.2 121 kiego na zapr.cem.-wap.przez
wstaw.brak.elem.bez wykucia przy pow.do 0.15 m2
i gteb. do 0.15m
32 TZKNBK IV - Naprawa pow.mur6w z kamienia tamanego miek- msc 2.000
d.2122 kiego na zapr.cem.-wap.przez
wstaw.brak.elem.bez wykucia przy pow.do 0.25 m2
i gteb. do 0.15m
33 KNR 4-01 Uzupetnienie elementéw z betonu m2 10.260
d.2 0203-13 monolitycznego-nakrywy murkow
34 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami specjalistycznymi ~ m2 13.400
d.2 1206-04 do betonu na zewnatrz z jednokrotnym szpachlo-
waniem
35 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejna rur ogrodzenio- m 14.000
d.2 1212-31 wych o $rednicy ponad 50 do 100 mm
36 KNR-W 4-01 Wykonanie rusztowania przy pomniku o obwodzie szt. 1.000
d.2 0433-03 ponad 5 m
analogia

345454100-5 Remont pomnika nagrobnego Powstaricow Wielkopolskich polegtych w roku 1848 r.
w bitwie pod Ksigzem

37 KNNR-W 3 Oczyszczenie i szlifowanie posadzek lastrykowych m2 34.435
d.3 0808-02

analogia
38 KNNR-W 3 Reczne pastowanie i froterowanie piyt lastrykowych m2 34.435
d.3 0808-04 pasta do lastryka na zewnatrz przeciw porostom i

analogia mchom
39 TZKNC N-K/ Wstepne odczyszczenie powierzchni - kamien po- m2 17.384

d.3Vii1/1-b rowaty - piaskowiec

Norma PRO Wersia 4.23




[image: image3.jpg]Przedmiar rob6t

Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar
40 KNR-W 2-02 Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni kamien- m?2 17.384
d.31129-02 nych na porosty, mchy itp.

analogia preparat do wzmocnienia i uodpornienia
41 Demontaz i ponowny montaz tablic napomniko- szt. 4.000
d.3 kalk. warsz- wych wraz z oczyszczeniem i konserwacja

tatowa |
42 KNNR-W 9 Malowanie znakéw, liter i cyfr o wys. 5-19 cm- tabli- szt. 124.000
d.31110-04 ca pamiatkowa

analogia
43 TZKNBK XVI Szlifowanie reczne ptaszczyzn do faktury petnoszli- m2 17.384

d.3 3304-01 fowanej po oczyszczeniu
44 TZKNC N-K/ Uzupetnienie ubytkow kitami na bazie zywicy epok- dm2 19.000
d.3 Vl4/2-a sydowej (kity podbarwione w masie zgodnie z kolo-

rem, uzyleniem i przezroczystoscig otoczenia)
45 KNR-W 4-01 Wykonanie rusztowania przy pomniku o obwodzie szt. 1.000

d.3 0433-02 od2do5m

Norma PRO Wersja 4.23




