Załącznik nr 5 do SIWZ
nr sprawy: TI. 341–13-3/10
CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁOWA
1. słupy : SW9

2. oprawa : AMBAR 2 100W lub oprawa z kloszem szklanym
    i IP66 dla oprawy i komory

3. oprawa do rozbudowy : SGS 203 100W

PAGE  

