TI. 341–13-3/10 





Śrem, 9 listopada 2010 r.
dotyczy budowy oświetlenia ulicznego ulicy 750-lecia w Śremie

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1
1. W kosztorysie ofertowym w pozycji 5 przyjęto w opisie pozycji kabel YKY 4x25mm2. W zestawieniu materiałów widnieje kabel YAKY 4x25mm2. Kabel YKY 5x10mm2 występuje w Załączniku nr 6: "Dokumentacja Techniczna" i "Projekt". Prosimy
o wyjaśnienie rozbieżności bądź korektę przedmiaru.

Ad.1. Należy zastosować kabel YAKY 4x25mm2.

2. W kosztorysie ofertowym w pozycji 9  przyjęto słupy oświetleniowe SW-9, natomiast w Załączniku nr 6 "Dokumentacja Techniczna" słupy SR-7. Czy istnieje możliwość użycia zamienników słupów SW-9, gdyż ze względu na krótki termin realizacji i informacje od producenta, może wystąpić problem z uzyskaniem tych słupów. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności bądź korektę przedmiaru.

Ad.2. Należy zastosować słupy oświetleniowe SW-9, zgodnie z Załącznikiem nr 5 "Charakterystyka materiałowa", lub równoważne.

3. W kosztorysie ofertowym w pozycji 11 nie sprecyzowano, jakie wysięgniki mają być zastosowane - długość wysięgnika, kąt nachylenia. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności bądź korektę przedmiaru.

Ad.3. Należy zastosować wysięgnik jednoramienny TYP-u W23/1000/B/48, lub równoważne.
4. W kosztorysie ofertowym w pozycji 12 nie sprecyzowano, jakie oprawy należy zamontować. W dokumentacji dostarczonej przez zamawiającego występują dwa typy opraw. Oprawa AMBAR 2 - Załącznik nr 5 "Charakterystyka materiałowa" oraz oprawa SRS 102 100W - Załącznik nr 6 "Dokumentacja Techniczna". Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności bądź korektę przedmiaru.

Ad.4. Należy zastosować oprawy, zgodnie z Załącznikiem nr 5 "Charakterystyka materiałowa", lub równoważne.
5. W kosztorysie ofertowym w pozycjach 29 i 30 nie sprecyzowano, jakie wysięgniki mają być zastosowane - rodzaj słupa, na którym maja być zamontowane, długość wysięgnika, kąt nachylenia. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności bądź korektę przedmiaru.

Ad.5. Należy zastosować wysięgniki pasujące na słup OŻ-9 według indywidualnej oceny na etapie wykonawstwa. 
6. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. 13.2 zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, co najmniej 3 roboty odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, czyli : "roboty budowlane obejmujące łącznie prace w zakresie infrastruktury sportowej na kwotę, co najmniej 100.000,00". Przedmiotowe zadanie nie dotyczy infrastruktury sportowej. Prosimy o zmianę zapisu SIWZ.

Ad.6. W dniu 8 listopada br. zamawiający na stronie internetowej zamieścił
"Modyfikację Treści SIWZ".
Sprawę prowadzi:

Kajetan Falbierski

inspektor

tel. 61 28 47 139.
PAGE  

