                                                                                                                            Załącznik nr 1

Szczegółowy zakres usług w zakresie monitorowania obiektów oraz konserwacji systemów monitorowania – Specyfikacja techniczna – załącznik do SIWZ.

1. Podstawowe definicje:

    Zamawiający – jako Zamawiającego rozumnie się Urząd Miejski w Śremie reprezentowany przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bodzyniewie – Grażynę Zborowską.

    Wykonawca – jako wykonawcę  rozumie się Usługobiorcę wykonującego usługę objętą przedmiotem zamówienia.

    W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w imieniu Zamawiającego umowy zostaną sporządzone i podpisane przez poszczególnych kierowników wyodrębnionych jednostek organizacyjnych, o których mowa  poniżej. Kontrola realizacji zamówienia będzie sprawowana przez poszczególnych kierowników wyodrębnionych jednostek organizacyjnych, będących stroną umowy.

2. Usługą monitorowania należy objęć niżej wymienione placówki:

	Lp.
	Nazwa jednostki
	adres
	Parametry techniczne posiadanego monitoringu wraz z odległością obiektu objętego monitorowaniem od granic miasta Śrem

	1
	Przedszkole nr 2 „Słoneczna Gromada” w Śremie

	ul. Mickiewicza 91

63-100 Śrem


	· centrala alarmowa – Satel CA-6,

· klawiatura – LED 1 szt.

· czujnik ruchu – PIR 0

· czujnik p. poż. – brak 

· odbiornik radiowy – brak 

· czujnik bezprzewodowy – brak 

· sygnalizator wewnętrzny – brak 

· sygnalizator zewnętrzny – tak 

	2
	Przedszkole nr 3

„Jarzębinka” w Śremie


	ul. T.B. Komorowskiego 3

63-100 Śrem


	· centrala alarmowa – 

      CA-6

· klawiatura – LED

· czujnik ruchu – EC 301, SPW 100 – czujnik ruchu wew.

· czujnik p. poż. –  brak

· odbiornik radiowy – brak

· czujnik bezprzewodowy – brak

· sygnalizator wewnętrzny – brak

· sygnalizator zewnętrzny – tak

	3
	Przedszkole nr 5

„Mali Przyrodnicy” w Śremie


	ul. T.B. Komorowskiego 4

63-100 Śrem


	Brak systemu alarmowego

	4
	Przedszkole nr 7

„Janka Wędrowniczka”                w Śremie


	ul. Chłapowskiego 12

63-100 Śrem


	Brak systemu alarmowego

	5
	Szkoła Podstawowa 
Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie
	ul. Kochanowskiego 2

63-100 Śrem


	· centrala alarmowa – Satel CA-6,

· klawiatura – LED 1 szt.

· czujnik ruchu - PIR

· czujnik p. poż. - brak

· odbiornik radiowy – tak 

· czujnik bezprzewodowy – tak 

· sygnalizator wewnętrzny – brak 

· sygnalizator zewnętrzny – tak 

	6
	Szkoła Podstawowa 
Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Śremie
	ul. Grota Roweckiego 10

63-100 Śrem


	· centrala alarmowa – Satel CA-6,

· klawiatura – LED 1 szt.

· czujnik ruchu – PIR 

· czujnik p. poż. – brak 

· odbiornik radiowy – brak 

· czujnik bezprzewodowy – brak 

· sygnalizator wewnętrzny – brak 

· sygnalizator zewnętrzny – tak

	7
	Szkoła Podstawowa 
Nr 6 im. Braci Barskich w Śremie
	ul. Konstytucji 3 Maja 2

63-100 Śrem


	· centrala alarmowa – Satel CA-6,

· klawiatura – LED 1 szt.

· czujnik ruchu – PIR 

· czujnik p. poż. – brak 

· odbiornik radiowy – brak 

· czujnik bezprzewodowy – brak 

· sygnalizator wewnętrzny – brak 

· sygnalizator zewnętrzny – tak

	8
	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. hrabiego Władysława Zamoyskiego w Nochowie
	ul. Szkolna 5  Nochowo

63-100 Śrem
	· centrala alarmowa – Satel CA-10,

· klawiatura – LED 1 szt.

· czujnik ruchu – PIR 

· czujnik p. poż. – brak 

· odbiornik radiowy – brak 

· czujnik bezprzewodowy – brak 

· sygnalizator wewnętrzny – brak 

· sygnalizator zewnętrzny – tak

	9
	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie
	ul. Śremska 49 Zbrudzewo

63-100 Śrem
	· centrala alarmowa – Satel CA-5,

· centrala alarmowego Satel Integra 24 

· klawiatura strefowa – LED 1szt.

· klawiatura – LED 1 szt.

· czujnik ruchu – PIR 

· czujnik p. poż.
· czujnik dualny.

· odbiornik radiowy – brak 

· czujnik bezprzewodowy – brak 

· sygnalizator wewnętrzny – brak 

· sygnalizator zewnętrzny – tak

	10
	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dąbrowie
	ul. Śremska 2  Dabrowa

63-100 Śrem
	· centrala alarmowa – Satel CA-10,

· klawiatura – LED 1 szt.

· czujnik ruchu – PIR 

· czujnik p. poż. – brak 

· odbiornik radiowy – brak 

· czujnik bezprzewodowy – brak 

· sygnalizator wewnętrzny – brak 

· sygnalizator zewnętrzny – tak 

	11
	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp. 
w Pyszącej
	ul. Śremska 12  Pysząca

63-100 Śrem


	· centrala alarmowa – Satel CA-6,

· klawiatura – LED 1 szt.

· czujnik ruchu – PIR 

· czujnik p. poż. – brak 

· odbiornik radiowy – brak 

· czujnik bezprzewodowy – brak 

· sygnalizator wewnętrzny – brak 

· sygnalizator zewnętrzny – tak 

	12
	Szkoła Podstawowa im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie
	Bodzyniewo 35

63 – 100 Śrem
	· centrala alarmowa – Satel Integra 32

· klawiatura – LCD 1 szt.

· czujniki magnetyczne 

· nadajnik GPRS Satel 1 szt. 

· centrala alarmowa – Satel CA-10,

· klawiatura – LED 1 szt.

· czujnik ruchu – PIR 

· czujnik p. poż. – tak 

· odbiornik radiowy – brak 

· czujnik bezprzewodowy – brak 

· sygnalizator wewnętrzny - brak

· sygnalizator zewnętrzny – tak 

	13
	Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Krzyżanowie
	Krzyżanowo 44

63-100 Śrem


	· centrala alarmowa – Satel CA -10

· klawiatura – LED

· czujnik ruchu – PIR

· czujnik p. poż. –  brak

· odbiornik radiowy – brak, syntezer mowy

· czujnik bezprzewodowy – brak

· sygnalizator wewnętrzny – tak

· sygnalizator zewnętrzny – tak

	14
	Gimnazjum Nr 1  im. Polskich Noblistów 
w Śremie
	ul. Chłapowskiego 12a

63-100 Śrem


	· centrala alarmowa – Satel CA-6,

· klawiatura – LED 1 szt.

· czujnik ruchu – PIR 

· czujnik p. poż. – brak 

· odbiornik radiowy – tak 

· czujnik bezprzewodowy – tak 

· sygnalizator wewnętrzny – tak 

· sygnalizator zewnętrzny – tak 


3. Zamówienie w zakresie monitorowania obejmuje:

3.1. Podłączenie systemów monitorowania każdej z jednostek wymienionych w pkt. 1 do własnego systemu monitorowania usługobiorcy (własnej stacji monitorowania systemów alarmowych). Zakres zamówienia obejmuje wykonanie na koszt Wykonawcy łącza GSM, przy czym koszt nadajnika do łączy GSM jest  kosztem Wykonawcy i nie może wpływać na wartość usługi.
3.2. Podłączenie systemów monitorowania należy wykonać na koszt Wykonawcy.

3.3. Termin realizacji usługi obejmuje okres 3 lat tj. od 01.01.2011 r. do 31.12.2013 r.

3.4. W okresie realizacji usługi Zamawiający zastrzega sobie stałą cenę.

3.5. Monitorowanie systemów alarmowych winno zostać podłączone w lokalnej strefie numerycznej TPSA 061 oraz poprzez łącza GSM.

3.6.  Całodobowy monitoring obiektu.

3.7. Usługa obejmuje wykonanie przez patrol dwóch objazdów każdej z jednostek wymienionych w pkt. 1 w godzinach od 1700 do 700 następnego dnia.  Objazd winien odbywać się w różnych godzinach. W czasie patrolu należy każdorazowo wykonać obchód obiektu objętego kontrolą. Wykonawca jest zobligowany do przedkładania po zakończeniu danego miesiąca jako załącznik do faktury wydruk kontroli wykonanych przez patrol. W przypadku obiektów, w których brak jest  systemu alarmowego należy przewidzieć objazd w godzinach od 1700 do 700 następnego dnia. Objazd winien odbywać się min. 4 razy w różnych godzinach. W czasie patrolu należy każdorazowo wykonać obchód obiektu objętego kontrolą. Wykonawca jest zobligowany do przedkładania po zakończeniu danego miesiąca, jako załącznik do faktury, wydruk kontroli wykonanych przez patrol.
3.8. Podjęcia przez grupę interwencyjną zespół reakcji w przypadku włamania lub innych uzasadnionych przypadkach stanowiących zagrożenie dla życia lub mienia interwencji w czasie nie przekraczającym 10 min. od powzięcia wiadomości.

3.9. Zabezpieczenie obiektu poprzez wystawienie ochrony doraźnej w przypadku włamania  lub awarii systemu alarmowego.

3.10.Ponadto zakres usługi obejmuje bezpłatną ochronę imprez plenerowych organizowanych  przez poszczególne jednostki, min. Dwie imprezy w roku dla każdej jednostki.

3.11.Weryfikowanie każdego sygnału systemu alarmowego, a po sprawdzeniu poinformowanie o zaistniałym zdarzeniu klienta (osobę uprawnioną z danej jednostki).
4. Zakres usługi w zakresie konserwacji:

4.1.Usługa w zakresie konserwacji obejmuje wykonanie przeglądu technicznego w dniu rozpoczęcia realizacji umowy. 

4.2.Wykonawca zobowiązany jest po przeprowadzeniu przeglądu technicznego przedstawienia w terminie 14 dni od dokonania przeglądu pisemnego protokołu  z przeglądu zawierającego następujące informacje: stopień zużycia technicznego systemu, niezbędne naprawy, bieżący stan techniczny z określeniem czy system nadaje się do dalszej eksploatacji.

4.3. Przegląd techniczny należy wykonać na koszt Wykonawcy.

4.4. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania sprawności technicznej systemów monitorowania oraz systemów alarmowych raz na kwartał, tj. 4 razy w roku.  raz w roku.

4.5. Z przeprowadzonego przeglądu, Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia protokołu z dokonanego przeglądu. 

4.6. Protokół z przeprowadzonego przeglądu technicznego stanowi załącznik do faktury.

4.7. Wykonawca  zobowiązany jest w przypadku awarii do podjęcia czynności związanej z jej naprawą w terminie nie dłuższym niż 8 godzin od zgłoszenia. Czynności obejmują zdiagnozowanie przyczyny awarii wraz z określeniem elementów podlegających naprawie lub wyśmiania oraz przewidywanych kosztów naprawy.

4.8. Wykonawca zobowiązany jest, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kosztów naprawy do wykonania naprawy, systemu monitorowania w terminie 24 godzin od przesłania faksem zlecenia naprawy przez Zamawiającego. Koszt naprawy będzie podlegał odrębnym rozliczeniom i będzie obciążał każdorazowo daną wyodrębnioną jednostkę organizacyjną wymienioną w pkt. 2 niniejszego załącznika.

