







    Śrem, 10 lutego 2011 r.
PRK.GK.341-8/11
MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI

dotyczy przetargu nieograniczonego pn. "Budowa budynku socjalnego przy ulicy Farnej w Śremie - etap II".

Zamawiający, czyli Gmina Śrem, działając zgodnie z art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn.zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa budynku socjalnego przy ulicy Farnej w Śremie - etap II".

Zakres modyfikacji jest następujący:
Skreśla się Załącznik Nr 7 (przedmiar robót - drenaż otokowy) do SIWZ. Nie należy go uwzględniać przy wycenie.
Do Załącznika Nr 8 do SIWZ (przedmiar robót - utwardzenie powierzchni) należy doliczyć dwie następujące pozycje:

- Poz. 25 KNR. AT-03 0301-01. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień. Ilość 192,00 m2.
- Poz. 26 KNR. AT-03 0302-03. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień. Ilość 192,00 m2.

Należy również uwzględnić nowy załącznik do SIWZ - Załącznik Nr 10 - projekt budowlano-wykonawczy (instalacje sanitarne, instalacje elektryczne), który otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej modyfikacji.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.
Załącznik:

1) Załącznik Nr 10 do SIWZ - projekt budowlano-wykonawczy (instalacje sanitarne, instalacje elektryczne).
Sprawę prowadzi:

Ilona Klak

Inspektor PRK
tel. 61 28 47 129.
