







    Śrem, 11 lutego 2011 r.
PRK.GK.341-8/11
MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI

dotyczy przetargu nieograniczonego pn. "Budowa budynku socjalnego przy ulicy Farnej w Śremie - etap II".

Zamawiający, czyli Gmina Śrem, działając zgodnie z art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn.zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa budynku socjalnego przy ulicy Farnej w Śremie - etap II".

Zakres modyfikacji jest następujący:
W Załączniku Nr 4 - przedmiar robót (architektura, konstrukcja) zmienia się:
1. 
Poz. 8

jest 259,186 m2

winno być 402,00 m2;
2. 
Poz. 23
jest 95,25 m2

winno być 134,49 m2;
3. 
Poz. 29
jest 810,823 m2

winno być 2 092,46 m2;

4. 
Poz. 33
jest 131,84 m2

winno być 325,56 m2;
5. 
Poz. 34
jest 810,823 m2

winno być 1 766,90 m2;
6. 
Poz. 36
jest 1 542,963 m2

winno być 2 824,60 m2;
7. 
Poz. 37
jest 1 542,963 m2

winno być 2 312,92 m2;
8. 
Poz. 38
jest 1 542,963 m2

winno być 2 312,92 m2;
9. 
Poz. 52 w kosztorysie ślepym szczegółowym jest 5 cm styropianu, 
należy ująć zgodnie z projektem 15 cm;

10. Ująć nawietrzaki podokienne zgodnie z projektem w ilości 43 sztuk.
W Załączniku Nr 8 - przedmiar robót (utwardzenie powierzchni) zmienia się:
1. 
Poz. 1

jest 657,00 m2

winno być 818,68 m2;
2. 
Poz. 10
jest 25,00 m2

winno być 192,00 m2.
W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

Z uwagi na wprowadzone zmiany w treści załączników do SIWZ następujące punkty otrzymują brzmienie:

16. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany do wniesienia wadium do dnia 18 lutego 2011 r. do godz. 900 w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Śremie:

SBL Śrem 29 1610 1188 0013 0521 2000 0004 

Zamawiający dopuszcza również wniesienie wadium w formach wskazanych w art.45 ust.6 Prawa zamówień publicznych. Oryginał dowodu wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna należy złożyć w Pionie Zarządzania Finansami Gminy, pok. nr 9 do dnia 18 lutego 2011 r. godz. 845, 
a potwierdzoną kopię należy załączyć do oferty lub dostarczyć przed otwarciem ofert.

Oferta, która nie będzie zabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego odrzucona a Wykonawca 
wykluczony z udziału w postępowaniu.
Zwrot oraz zatrzymanie wadium następuje zgodnie z art.46 Prawa zamówień publicznych.

20. Miejsce i termin składania ofert:

Urząd Miejski w Śremie, Pl.20 Października 1, 63-100 Śrem, pok. nr 2 (Zespół Obsługi Klienta), do dnia 18 lutego 2011 r. do godz. 845.

21. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 18 lutego 2011 r., o godz. 900 pok. nr 13,
Urząd Miejski w Śremie, Pl.20 Października 1, 63-100 Śrem.
Sprawę prowadzi:

Ilona Klak

Inspektor PRK
tel. 61 28 47 129.
