







    Śrem, 17 lutego 2011 r.
PRK.GK.341-4/11
MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI

dotyczy przetargu nieograniczonego pn. "Budowa ulicy Szkolnej
w Śremie na odcinku od skrzyżowania z ul. Adamskiego do obwodnicy oraz drogi łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Szkolną ".

Zamawiający, czyli Gmina Śrem, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jw. 

Zakres modyfikacji jest następujący:
Poprawia się błędy w opisie przedmiotu zamówienia, które powstały
w stosunku do opisu technicznego zawartego w dokumentacji technicznej w częściach, które otrzymują brzmienie:

Dla projektowanej drogi przyjęto następującą konstrukcję:

· podbudowa pomocnicza o grubości 15 cm gruntu stabilizowanego cementem,
· podbudowa zasadnicza o grubości 20 cm z kruszywa łamanego,
· warstwa wiążąca o grubości 9 cm z betonu asfaltowego 0/16 mm,
· warstwa ścieralna o grubości 4 cm z betonu asfaltowego 0/8 mm.

Projektowany układ kanalizacji deszczowej obejmuje budowę:

· kanałów grawitacyjnych Ø 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm z rur kamionkowych o dł. – 1524,50 m,

· odgałęzień Ø 200 mm z rur kamionkowych o dł. – 336,80 m,

· studnie rozgałęźne, spadowe, przelotowe z kręgów bet. z bet. B-45 Ø 1,00 m, Ø 1,20 m, Ø 1,50 m, Ø 2,00 m, Ø 2,50 m – łącznie 51 szt.,

· wpusty deszczowe – 81 szt. o Ø 0,50 m z osadnikiem.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.
Sprawę prowadzi:

Paweł Pawelczyk
inspektor PRK
tel. 61 28 47 173
