







     Śrem, 23 lutego 2011 r.
PRK.GK.341-4/11
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY

Z DNIA 22 LUTEGO 2011 R.

dotyczy przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn.: "Budowa ulicy Szkolnej w Śremie na odcinku od skrzyżowania z ul. Adamskiego do obwodnicy oraz drogi łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Szkolną." 

Na podstawie art. 38. ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) informuję, że w dniu 22 lutego 2011 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na realizacje ww. zadania. 

Poniżej podaję treść zapytania i odpowiedź Zamawiającego:

Pyt.:
W dokumentacji projektowej dotyczącej "Budowy ulicy Szkolnej w Śremie na odcinku od skrzyżowania z ul. Adamskiego do obwodnicy oraz drogi łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Szkolną" stanowiącej załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia znalazły się odcinki kanałów, na których zastosowano rury produkowane tylko i wyłącznie przez jednego producenta rur. Chodzi mianowicie o rury kamionkowe obustronnie glazurowane w średnicach DN 800 i DN 1000. W związku z tym prosimy
o odpowiedź na pytanie, czy Zamawiający jako rozwiązanie równoważne:

- dla rur kamionkowych kielichowych obustronnie glazurowanych o średnicy DN 800 - uzna rury polimerobetonowe o średnicy wewnętrznej DN 800 produkowane z Normą DIN 54815 "Rury i kształtki z polimerobetonu" ?

- dla rur kamionkowych kielichowych obustronnie glazurowanych o średnicy DN 1000 - uzna rury polimerobetonowe o średnicy wewnętrznej DN 1000 produkowane z Normą DIN 54815 "Rury i kształtki z polimerobetonu" ?

Dopuszczenie ww. rozwiązań nie zmieni walorów użytkowych
i eksploatacyjnych budowanej kanalizacji, a z pewnością poprawi konkurencyjność i wpłynie na obniżenie kosztów zamówienia.

Odpowiedź:
Nie przewiduje się zamiany materiałów. Producentów rur kamionkowych
o średnicy 800 mm i 1000 mm jest więcej niż jeden. Podajemy przykładowe firmy: GRESALA, HEPWORTH, SWEILLEM, KERAMO - STIINZEUG N.V. 

Sprawę prowadzi:

Paweł Pawelczyk

inspektor

tel. 61 28 47 173 
