







     Śrem, 23 lutego 2011 r.
PRK.GK.341-4/11
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY

Z DNIA 21 LUTEGO 2011 R.

dotyczy przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn.: "Budowa ulicy Szkolnej w Śremie na odcinku od skrzyżowania z ul. Adamskiego do obwodnicy oraz drogi łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Szkolną." 

Na podstawie art. 38. ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) informuję, że w dniu 21 lutego 2011 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na realizacje ww. zadania. 

Poniżej podaję treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego:

Pyt. 1:
Czy Zamawiający zaakceptuje do wykonania przykanalików kanalizacji deszczowej rury PVC-U o średnicy nominalnej 200 mm, ze ścianką litą zgodnie z normą PN-EN 1401:2009 (np. SN 8 SDR 34 lub SN 12 SDR 29) jako równoważne do zaprojektowanych rur kanalizacyjnych kamionkowych
o średnicy nominalnej 200 mm ?

Odpowiedź:
W związku z dofinansowaniem zadania w ramach NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 – 2011 Zamawiający nie może dokonywać zmian w zatwierdzonej dokumentacji,
a co się z tym wiąże nie przewiduje  zmiany  materiałów.
Pyt. 2:
Wg przedmiaru robót na kanalizację deszczową zasypki rurociągów wykonywane są częściowo z gruntu z odkładu. Czy grunt ten będzie odpowiedni do otrzymania wymaganego wskaźnika zagęszczenia ?

Odpowiedź:
Zasypkę rurociągów z materiałem odkładu należy wykonać w miejscach gdzie rurociągi umieszczone są w pasach zieleni lub poza jezdnią.
W przypadku przebiegu rurociągów w pasach jezdni lub chodników przewidziana jest wymiana gruntu – zgodnie z przedmiarem.

Pyt. 3:
Wg przedmiaru robót na kanalizację deszczową poz. 5 i poz. 6 "Roboty przygotowawcze" należy w celu odwodnienia gruntów zapuścić 389 szt igłofiltrów o H do 4,0 m oraz 1034 szt igłofiltrów o H do 6,0 m (razem 1423,0 szt). Wg opisu technicznego pkt 7 "Warunki gruntowo-wodne" "planowany termin realizacji inwestycji gwarantuje, iż ilość wód koniecznych do odpompowania będzie stosunkowo niewielka". Czy podana w przedmiarze ilość igłofiltrów jest prawidłowa ?

Odpowiedź:
Podana w przedmiarze ilość igłofiltrów jest prawidłowa i wynosi 1423 szt.

Pyt. 4:
Wg opisu technicznego pkt 7 "Warunki gruntowo-wodne" "w rejonie projektowanej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej" występują utwory gliniaste oraz piaski." W związku z występowaniem utworów gliniastych, dla których nieskuteczne będzie zastosowanie do odwodnienia wyłącznie igłofiltrów bez osypek prosimy Zamawiającego o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję zawierającą odwodnienie wykopów przy użyciu drenażu
w obsypce z jednoczesnym zbilansowaniem ilości igłofiltrów w poz. 5
i poz. 6 "Roboty przygotowawcze".
Odpowiedź:
Grunty gliniaste nie występują w tej części zadania, należy  przyjąć tylko odwodnienie igłofiltrami zgodnie z przedmiarem.

Pyt. 5:
Wg przedmiaru robót na kanalizację deszczową poz. 5 i poz. 6 "Roboty przygotowawcze" należy w celu odwodnienia gruntów zapuścić 1423 szt igłofiltrów. W przedmiarze robót brak jest jednak pozycji przedmiarowych obejmujących pompowanie wody z tych igłofiltrów. Wg opisu technicznego pkt 7 "Warunki gruntowo-wodne" "wodę z igłofiltrów należy odpompować przy pomocy rurociągów tymczasowych do istniejących rowów melioracyjnych". Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję obejmujące wykonanie pompowania (np. wg normy KNR 2-01 0605-01) oraz rurociągów tymczasowych wraz z podaniem wspólnej dla wszystkich oferentów ilości godzin pompowania i rurociągów jaką należy wycenić.

Odpowiedź:
W pozycji  5 i 6 przedmiaru robót dotyczącej zapuszczenia igłofiltrów
w ilości 1423 szt. należy przyjąć 6050 godz. pompowania oraz 900 m rurociągów.
Uwaga: wyliczenie czasu pompowania należy traktować jako orientacyjne.

W związku z powyższym uzupełnia się przedmiar robót o pozycję      

6a. kalkulacja indywidualna

       - pompowanie wody - 6050 godz.

6b. kalkulacja indywidualna                                                                                                                         

       - tymczasowe rurociągi z zasuwami - 900 m.
Pyt. 6:
W załączonej dokumentacji kanalizacja deszczowa - na rysunku nr 2.23 przedstawiono schemat podwieszeń kabli telekomunikacyjnych
i energetycznych. W przedmiarze robót na kanalizację deszczową brak jest jednak pozycji przedmiarowych obejmujących wykonanie montażu
i demontażu podwieszeń rurociągów i kabli kolidujących na trasie wykonywanego kanału. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję obejmującą wykonanie tych robót wraz z podaniem wspólnej dla wszystkich oferentów ilości podwieszeń.
Odpowiedź:
W przedmiarze robót w pozycji  4 i 49 podane są podwieszenia kabli
i rurociągów, należy przyjąć z montażem i demontażem w ilościach  zgodnych  z podanymi w przedmiarze robót.

Pyt. 7:
W załączonej dokumentacji kanalizacja deszczowa - na rysunku nr 2.26 przedstawiono schemat wykonania studni spadowej (np. S28). W przedmiarze robót na kanalizacje deszczową brak jest jednak pozycji przedmiarowych obejmujących wykonanie montażu kolana i trójników kamionkowych wraz
z ich obetonowaniem bet. B 15 (jednocześnie szczegółowo zestawione są korki i zaślepki rur kamionkowych). Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję obejmującą wykonanie montaż kolan i trójników kamionkowych wraz z ich obetonowaniem.
Odpowiedź:
W przedmiarze robót na wykonanie studni wymagana jest kalkulacja indywidualna wg załączonego schematu. Należy więc indywidualnie skalkulować wartość studni wraz z montażem trójnika, kolana
i obetonowaniem.

Pyt. 8:
Czy dla odcinków kanalizacji deszczowej o płytkim zagłębieniu (np. odc
S5-S8) należy zastosować ocieplenie kanału ? Jeśli tak - to prosimy
o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję obejmującą wykonanie ociepleń wraz z podaniem ich typu i ilości.

Odpowiedź:
Nie przewiduje się ocieplenia kanału.

Pyt. 9:
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie studni rewizyjnych
i wpustów deszczowych.
Odpowiedź:
W załączeniu do niniejszych odpowiedzi dołącza się zestawienie studni
i wpustów deszczowych.

Załączniki:

1) Zestawienie przykanalików.

2) Zestawienie studni.

Sprawę prowadzi:

Paweł Pawelczyk

inspektor

tel. 61 28 47 173 
