[image: image1.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań ZPiRD Poznań F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y



KOBRA wer. 9.3 Zenon Jurga



 K O S Z T O R Y S   O F E R T O W Y



Budowa :  

BUDOWA DROGI GMINNEJ



Ul. DŁUGA w ZBRUDZEWIE gm. ŚREM

Obiekt :  

Budowa drogi gminnej



ul. DŁUGA w ZBRUDZEWIE gm. ŚREM

Adres :  

ul. Długa w Zbrudzewie



BUDOWA ULICY DŁUGIEJ w ZBRUDZEWIE gm. ŚREM

II ETAP REALIZACJI od km 0+000 do km 0+484

Inwestor : 

Gmina Śrem



63-100 Śrem, plac 20 Października 1

Wykonawca : 

...................................................................................................................................

Adres :  

...................................................................................................................................



Wartość kosztorysowa robót :   ..........................................................   zł

Podatek VAT ..........  % :   .................................................................   zł

Wartość robót ogółem :  .....................................................  zł

Słownie : ......................................................................................................................................................................................................................



 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :   ...............  zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich  Kp :   .......... % od Robocizny [Kp_R]   +   .......... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :   ........... % od (R + Kp_R)   +    ........... % od (M)  +    ........... % od (S + Kp_S)



Podstawa wyceny :  .......................................................................................................................................................................................................

Opracował :  ......................................................................................................................................            Data :   .........................................

Sprawdził :  ......................................................................................................................................            Data :   .........................................

[image: image2.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań ZPiRD Poznań TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH



KOBRA wer. 9.3 Zenon Jurga



BUDOWA ULICY DŁUGIEJ w ZBRUDZEWIE gm. ŚREM II ETAP REALIZACJI od km 0+000 do km 

0+484



Budowa :  

BUDOWA DROGI GMINNEJ Ul. DŁUGA w ZBRUDZEWIE gm. ŚREM

Obiekt :  

Budowa drogi gminnej ul. DŁUGA w ZBRUDZEWIE gm. ŚREM

Adres :  

ul. Długa w Zbrudzewie



 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :   ...............  zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich  Kp :   ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :   ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :   .......................................................................



TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH



 Str: 1

Lp. Opis stanu / elementu Wartość [ zł ]

A STAN :  KANALIZACJA DESZCZOWA

A.I ELEMENT :  ROBOTY ZIEMNE



....................................

A.II ELEMENT :  KANAŁY RUROWE



....................................

A.III ELEMENT :  STUDNIE REWIZYJNE I WYLOTY KANAŁÓW



....................................

A.IV ELEMENT :  WPUSTY I PRZYKANALIKI



....................................

A.V ELEMENT :  PRÓBY SZCZELNOŚCI KANALIZACJI



....................................

A.VI ELEMENT :  OSADNIKI SZLAMOWE I SEPARATORY



....................................

Razem :  KANALIZACJA DESZCZOWA  ....................................

B STAN :  ROBOTY MELIORACYJNE

B.VII ELEMENT :  ROBOTY MELIORACYJNE



....................................

Razem :  ROBOTY MELIORACYJNE  ....................................

C STAN :  ROBOTY DROGOWE

C.VIII ELEMENT :  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE



....................................

C.IX ELEMENT :  ROBOTY ZIEMNE



....................................

C.X ELEMENT :  PRZEPUSTY



....................................

C.XI ELEMENT :  KRAWĘŻNIKI I ŚCIEKI



....................................

C.XII ELEMENT :  PODBUDOWA



....................................

C.XIII ELEMENT :  NAWIERZCHNIA



....................................

C.XIV ELEMENT :  WJAZDY BRAMOWE



....................................

C.XV ELEMENT :  NAWIERZCHNIA Z PŁYT PREFABRYKOWANYCH



....................................

C.XVI ELEMENT :  TERENY ZIELENI



....................................

C.XVII ELEMENT :  ROBOTY RÓŻNE



....................................

Razem :  ROBOTY DROGOWE  ....................................

D STAN :  OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

D.XVIII ELEMENT :  OZNAKOWANIE POZIOME



....................................

D.XIX ELEMENT :  OZNAKOWANIE PIONOWE



....................................

Razem :   OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU  ....................................

Wartość kosztorysowa robót  : ....................................

[image: image3.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań ZPiRD Poznań KOSZTORYS OFERTOWY



KOBRA wer. 9.3 Zenon Jurga



BUDOWA ULICY DŁUGIEJ w ZBRUDZEWIE gm. ŚREM II ETAP REALIZACJI od km 0+000 do km 

0+484



Budowa :  

BUDOWA DROGI GMINNEJ Ul. DŁUGA w ZBRUDZEWIE gm. ŚREM

Obiekt :  

Budowa drogi gminnej ul. DŁUGA w ZBRUDZEWIE gm. ŚREM

Adres :  

ul. Długa w Zbrudzewie



 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :   ...............  zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich  Kp :   ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :   ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :   .......................................................................



KOSZTORYS OFERTOWY



 Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]



A STAN :   KANALIZACJA DESZCZOWA



Numer specyfikacji :  D-03.02.01



A.I ELEMENT :   ROBOTY ZIEMNE



Numer specyfikacji :  D-03.02.01



1 KNR  201-0122-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   18,290 100 m3 ....................................     ....................................



Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym

Numer specyfikacji :  D-03.02.01



2 KNR  201-0802-02-00  WACETOB Warszawa   16,070 100 m3 ....................................     ....................................



Wykopy w gruncie kat.III z zasypaniem, o ścianach zabezpieczonych obudową OW 



WRONKI-typ boksowy, przy głębokości do 2,50 m i szerokości: powyżej 1,00 do 2,00 m

Numer specyfikacji :  D-03.02.01



3 Poz. własna     118,000 m3 ....................................     ....................................



Dostawa materiałów - piasku na podsypkę rurociągów

Numer specyfikacji :  D-03.02.01



4 KNR  218-0901-01-00  WACETOB Warszawa   15,000 kpl ....................................     ....................................



Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkigo, o 



rozpiętości elementu: 4,0 m

Numer specyfikacji :  D-03.02.01



5 KNR  218-0901-06-00  WACETOB Warszawa   15,000 kpl ....................................     ....................................



Demontaż konstr.podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkigo, o 



rozpiętości elementu: 4,0 m

Numer specyfikacji :  D-03.02.01



6 KNR  201-0523-03-00  WACETOB Warszawa   222,000 m3 ....................................     ....................................



Roboty dodatkowe przy budowie nasypów na błotach - usunięcie wierzchniej warstwy 



torfu na głębokość  do 4,0 m, w gruncie kat.I-II, koparką chwytakową o pojemności łyżki 



0,60 m3

Numer specyfikacji :  D-03.02.01



7 KNR  201-0524-01-10  WACETOB Warszawa   222,000 m3 ....................................     ....................................



Wykonanie części podwodnej nasypów na błotach budowa od czoła, z gruntu kat.I-II, 



dowożonego na odległość do 0,25 km samochodami samowyładowcz. 5-10 t

Numer specyfikacji :  D-03.02.01



8 poz własna     222,000 m3 ....................................     ....................................



Dostawa materiałów - pospółka do części podwodnej nasypów

Numer specyfikacji :  D-03.02.01



9 KNR  201-0416-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   222,000 m3 ....................................     ....................................



Rrozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów liniowych, leżącej wzdłuż krawędzi 



na długości 1 m wykopu, w gruncie kat.I-IV, spycharką o mocy 75 KM

Numer specyfikacji :  D-03.02.01

[image: image4.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań ZPiRD Poznań KOSZTORYS OFERTOWY



KOBRA wer. 9.3 Zenon Jurga



BUDOWA ULICY DŁUGIEJ w ZBRUDZEWIE gm. ŚREM II ETAP REALIZACJI od km 0+000 do km 

0+484



STAN :  A.  KANALIZACJA DESZCZOWA

ELEMENT :  A.II. KANAŁY RUROWE



 Str: 2

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]



A.II ELEMENT :   KANAŁY RUROWE



Numer specyfikacji :  D-03.02.01



10 KNR  920-0102-05-00  ORGBUD-SERWIS Poznań   445,000 m ....................................     ....................................



Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych łączonych kielichowo, o długości 



6 m i średnicy: 315 mm - rury PVC-U

Numer specyfikacji :  D-03.02.01



11 KNR  920-0102-06-00  ORGBUD-SERWIS Poznań   77,000 m ....................................     ....................................



Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych łączonych kielichowo, o długości 



6 m i średnicy: 400 mm - rury PVC-U

Numer specyfikacji :  D-03.02.01



A.III ELEMENT :   STUDNIE REWIZYJNE I WYLOTY KANAŁÓW



Numer specyfikacji :  D-03.02.01



12 KNR  218-0613-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   23,000 szt ....................................     ....................................



Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 



m - średnica kręgów: 1000 mm

Numer specyfikacji :  D-03.02.01



13 KNR  218-0613-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa -  46,000 szt ....................................     ....................................



Nakłady różnicowe za każde 0,5 m głebokości studni rewizyjnej w gotowym wykopie, 



poniżej lub powyżej 3,0 m /uznając 0,5 m za jednostkę / przy średnicy kręgów 



betonowych : 1000 mm

Numer specyfikacji :  D-03.02.01



14 KNR  231-0602-03-00  IGM Warszawa   2,000 szt ....................................     ....................................



Obudowa wylotów kolektorów o średnicy: do 40 cm, wykonana z betonu

Numer specyfikacji :  D-03.02.01



15 Poz. własna     4,000 kpl ....................................     ....................................



Dostawa materiałów - tuleje ochronne fi 400mm

Numer specyfikacji :  D-03.02.01



16 Poz własna     42,000 kpl ....................................     ....................................



Dostawa materiałów - tuleje ochronne fi 315mm

Numer specyfikacji :  D-03.02.01



A.IV ELEMENT :   WPUSTY I PRZYKANALIKI



Numer specyfikacji :  D-03.02.01



17 KNR  218-0625-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   31,000 szt ....................................     ....................................



Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów, o średnicy 500 mm: z 



osadnikiem bez syfonu

Numer specyfikacji :  D-03.02.01



18 KNR  218-0708-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   62,000 m ....................................     ....................................



Dwukrotna izolacja lepikiem asfaltowym zewnętrznych powierzchni rur betonowych i 



żelbetowych, przy średnicy rur: 500 mm

Numer specyfikacji :  D-03.02.01



19 KNR  920-0102-03-00  ORGBUD-SERWIS Poznań   186,500 m ....................................     ....................................



Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych łączonych kielichowo, o długości 



6 m i średnicy: 200 mm - rury PVC-U

Numer specyfikacji :  D-03.02.01

[image: image5.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań ZPiRD Poznań KOSZTORYS OFERTOWY



KOBRA wer. 9.3 Zenon Jurga



BUDOWA ULICY DŁUGIEJ w ZBRUDZEWIE gm. ŚREM II ETAP REALIZACJI od km 0+000 do km 

0+484



STAN :  A.  KANALIZACJA DESZCZOWA

ELEMENT :  A.IV. WPUSTY I PRZYKANALIKI



 Str: 3

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]



20 Poz. własna     62,000 kpl ....................................     ....................................



Dostawa materiałów - tuleje ochronne fi 200mm (dla przykanalików)

Numer specyfikacji :  D-03.02.01



A.V ELEMENT :   PRÓBY SZCZELNOŚCI KANALIZACJI



Numer specyfikacji :  D-03.02.01



21 KNR  218-0804-05-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa   0,770 100 m ....................................     ....................................



Próba szczelności kanałów rurowych, z dowozem wody beczkowozem ciągnionym, przy 



średnicy nominalnej rur: 400 mm

Numer specyfikacji :  D-03.02.01



22 KNR  218-0804-04-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa   4,450 100 m ....................................     ....................................



Próba szczelności kanałów rurowych, z dowozem wody beczkowozem ciągnionym, przy 



średnicy nominalnej rur: 300 mm

Numer specyfikacji :  D-03.02.01



23 KNR  218-0804-02-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa   1,865 100 m ....................................     ....................................



Próba szczelności kanałów rurowych, z dowozem wody beczkowozem ciągnionym, przy 



średnicy nominalnej rur: 200 mm

Numer specyfikacji :  D-03.02.01



A.VI ELEMENT :   OSADNIKI SZLAMOWE I SEPARATORY



Numer specyfikacji :  D-03.02.01



24 KNR  201-0809-04-00  WACETOB Warszawa   1,528 100 m3 ....................................     ....................................



Wykopy w gruncie kat.IV z zasypaniem, o ścianach zabezpieczonych obudową OW 



WRONKI-typ słupowy, przy głębokości ponad 2,40 do 4,80 m i szerokości: ponad 3,00 do 



4,00 m

Numer specyfikacji :  D-03.02.01



25 KNR  202-1916-02-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa   7,940 m3 ....................................     ....................................



Oczyszczalnie ścieków - betonowanie podbetonu lub płyt niezbrojonych, z układaniem 



betonu za pomocą pompy, zagęszczeniem mechanicznym /zakup i dowóz betonu transp. 



zewn./ - grub. płyt lub podbetonu: 20 cm

Numer specyfikacji :  D-03.02.01



26 KNR  202-1924-05-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa   63,000 m3 ....................................     ....................................



Mechaniczne opuszczanie zbiorników żelbetowych w gruntach nawodnionych, przy 



użyciu koparki gąsienicowej 1,0 m3  -  kategoria gruntu: III



- osadniki szlamu V=5m3 i separatory SK-100

Numer specyfikacji :  D-03.02.01



27 Poz. własna     2,000 kpl ....................................     ....................................



Dostawa materiałów - osadników i separatorów

Numer specyfikacji :  D-03.02.01

[image: image6.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań ZPiRD Poznań KOSZTORYS OFERTOWY



KOBRA wer. 9.3 Zenon Jurga



BUDOWA ULICY DŁUGIEJ w ZBRUDZEWIE gm. ŚREM II ETAP REALIZACJI od km 0+000 do km 

0+484



STAN :  B.  ROBOTY MELIORACYJNE



 Str: 4

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]



B STAN :   ROBOTY MELIORACYJNE



B.VII ELEMENT :   ROBOTY MELIORACYJNE



Numer specyfikacji :  D-03.02.01



28 KNR  201-0414-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   11,000 m3 ....................................     ....................................



Kanały i rowy oraz obiekty nasypowe melioracyjne - wykopy ręczne rowów i kanałów o 



nachyleniu skarp 1:1; 1:1,5; 1:2; w gruncie kat.III, przy szerokości dna 1 m i głębokości 



1,0 m

Numer specyfikacji :  D-03.02.01



29 KNR  911-0101-02-10  ORGBUD-SERWIS Poznań   30,000 m2 ....................................     ....................................



Wzmacnianie podłoża gruntowego geosyntetykami na gruntach o umiarkowanej nośności: 



sposobem ręcznym /geowłóknina wzmocniona/

Numer specyfikacji :  D-03.02.01



30 KNR  211-0507-02-10  WACETOB Warszawa   10,000 m ....................................     ....................................



Wykonanie wyściółek z faszyny poprzez rozścielenie faszyny i ułożenie kiszek o 



średn.10cm w odstępach co 1,0m z przybiciem kołkami. Grubość warstwy: 25 cm - 



faszyna wiklinowa

Numer specyfikacji :  D-03.02.01



31 KNR  211-0411-01-00  WACETOB Warszawa   30,000 m2 ....................................     ....................................



Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" na wyrównanym podłożu lub 



uprzednio przygotowanej podsypce. Wymiary elementów betonowych: 90x60x10 cm

Numer specyfikacji :  D-03.02.01



32 KNR  201-0510-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   9,000 m2 ....................................     ....................................



Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm

Numer specyfikacji :  D-03.02.01



33 KNR  201-0510-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   9,000 m2 ....................................     ....................................



Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu dod.za każde następne 5 



cm

Numer specyfikacji :  D-03.02.01



34 KNR  1501-0116-04-03  IGM Warszawa   5,000 100 m ....................................     ....................................



Odmulenie koparko-odmularkami cieków, z warstw namułu grubości ponad 30 do 40 cm, 



przy szerokości dna: ponad 0,80 do 1,20 m

Numer specyfikacji :  D-03.02.01



35 KNR  231-0816-03-00  IGM Warszawa   6,000 m ....................................     ....................................



Rozebranie przepustów rurowych: - rur betonowych o średnicy 60 cm

Numer specyfikacji :  D-03.02.01



36 KNR  231-1507-01-00  IGM Warszawa   2,400 t ....................................     ....................................



Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie od 200 do 1000 kg na odległość 



do 0,5 km, z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym,przy przewozie: ciągnikiem z 



przyczepą

Numer specyfikacji :  D-03.02.01



37 KNR  231-1508-03-00  IGM Warszawa   2,400 t ....................................     ....................................



Nakłady uzupełniające do tab.1507 na transport materiałów sztukowych na dalsze 0,5 km 



ponad 0,5 km: ciągnikiem z przyczepą 

Numer specyfikacji :  D-03.02.01



38 KNR  211-1401-01-00  WACETOB Warszawa   1,000 1 przep. ....................................     ....................................



Przepusty rurowe bez piętrzenia, monolityczne P-1 o śr. 60cm, na podłożu mineral.- 



wyk.podłoża bet. na podsyp.z pospółki pod ruroc.dł.7m z rur żelbet. przy robotach 



ziemnych wyk.ręcznie i ułoż.ruroc.: mechanicznie, za pomocą żurawia samochodowego

[image: image7.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań ZPiRD Poznań KOSZTORYS OFERTOWY



KOBRA wer. 9.3 Zenon Jurga



BUDOWA ULICY DŁUGIEJ w ZBRUDZEWIE gm. ŚREM II ETAP REALIZACJI od km 0+000 do km 

0+484



STAN :  B.  ROBOTY MELIORACYJNE

ELEMENT :  B.VII. ROBOTY MELIORACYJNE



 Str: 5

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]



Numer specyfikacji :  D-03.02.01



C STAN :   ROBOTY DROGOWE



C.VIII ELEMENT :   ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE



Numer specyfikacji :  D-01.00.00



39 KNR  201-0119-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   0,646 km ....................................     ....................................



Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

Numer specyfikacji :  D-01.00.00



40 KNR  201-0108-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   0,040 ha ....................................     ....................................



Mechaniczne karczowanie zagajników: gęstych

Numer specyfikacji :  D-01.00.00



41 KNR  201-0110-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   80,000 mp ....................................     ....................................



Transport na odległość do 2 km gałęzi

Numer specyfikacji :  D-01.00.00



42 KNR  201-0129-10-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   294,000 m2 ....................................     ....................................



Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów, z płyt drogowych żelbetowych: pełnych 



o powierzchni ponad 3,0 m2

Numer specyfikacji :  D-01.00.00



43 KNR  231-1507-04-00  IGM Warszawa   106,000 t ....................................     ....................................



Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie od 1000 do 2000 kg na odległość 



do 0,5 km, z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym,przy przewozie: ciągnikiem z 



przyczepą

Numer specyfikacji :  D-01.00.00



44 KNR  231-1508-03-00  IGM Warszawa   106,000 t ....................................     ....................................



Nakłady uzupełniające do tab.1507 na transport materiałów sztukowych na dalsze 0,5 km 



ponad 0,5 km: ciągnikiem z przyczepą

Numer specyfikacji :  D-01.00.00



45 KNR  231-0813-03-00  IGM Warszawa   98,000 m ....................................     ....................................



Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce 



cementowo-piaskowej

Numer specyfikacji :  D-01.00.00



46 KNR  231-0812-03-00  IGM Warszawa   5,880 m3 ....................................     ....................................



Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu

Numer specyfikacji :  D-01.00.00



47 KNR  231-0815-02-00  IGM Warszawa   147,000 m2 ....................................     ....................................



Rozebranie chodników z płyt: betonowych 50x50x7 cm, na podsypce piaskowej

Numer specyfikacji :  D-01.00.00



48 KNR  231-0805-03-00  IGM Warszawa   41,000 m2 ....................................     ....................................



Rozebranie nawierzchni z kostki brukowejj na podsypce cementowo-piaskowej - ręczne, 



przy wys.kostki 8 cm

Numer specyfikacji :  D-01.00.00



49 KNR  231-0811-04-00  IGM Warszawa   123,000 m2 ....................................     ....................................



Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinki) o grubości: 15 cm, z 



wypełnieniem spoin zaprawą cementową

Numer specyfikacji :  D-01.00.00

[image: image8.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań ZPiRD Poznań KOSZTORYS OFERTOWY



KOBRA wer. 9.3 Zenon Jurga



BUDOWA ULICY DŁUGIEJ w ZBRUDZEWIE gm. ŚREM II ETAP REALIZACJI od km 0+000 do km 

0+484



STAN :  C.  ROBOTY DROGOWE

ELEMENT :  C.VIII. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE



 Str: 6

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]



50 KNR  404-1103-04-00  IGM Warszawa   55,000 m3 ....................................     ....................................



Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 1 km, 



z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym .

Numer specyfikacji :  D-01.00.00



51 KNR  404-1103-05-00  IGM Warszawa   55,000 m3 ....................................     ....................................



Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad  1 



km . /przy załadunku i rozładunku mechanicznym/

Numer specyfikacji :  D-01.00.00



52 KNR  003-0102-02-00  ATHENASOFT Warszawa   180,000 m2 ....................................     ....................................



Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki 



na odległość do 1 km - grubość frezowania : 5 cm



R,M,S=1,25

Numer specyfikacji :  D-01.00.00



53 KNR  231-1511-02-20  IGM Warszawa   22,000 t ....................................     ....................................



Nakłady uzupełniające na transport materiałów na dalsze 0,5 km ponad 1,0 km: 



samochodami samowyładowczymi ponad 5 do 10 t

Numer specyfikacji :  D-01.00.00



C.IX ELEMENT :   ROBOTY ZIEMNE



Numer specyfikacji :  D-02.00.00



54 KNR  201-0228-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  2 535,000 m3 ....................................     ....................................



Wykopy wykonywane spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW /100 KM/, z 



przemieszczeniem urobku na odległość do 10 m: grunt kat. III

Numer specyfikacji :  D-02.00.00



55 KNR  201-0229-02-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa  2 535,000 m3 ....................................     ....................................



Przemieszczenie gruntu kat. III uprzednio odspojonego na odległość do 10 m spycharkami 



gąsienicowymi o mocy: 74 kW (100 KM)

Numer specyfikacji :  D-02.00.00



56 KNR  201-0211-07-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa  2 535,000 m3 ....................................     ....................................



Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębier. o poj.łyżki 0,60 m3, w ziemi 



uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku na odległość do 1 km, 



sam.samowyład.o ładow.ponad 5 do 10 t w gruncie  kat.I-III /spycharka gąs. 75 KM/

Numer specyfikacji :  D-02.00.00



57 KNR  201-0214-04-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa  2 447,000 m3 ....................................     ....................................



Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie 



urobku gruntu kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o 



ładowności: ponad 5 do 10 t

Numer specyfikacji :  D-02.00.00



58 KNR  201-0235-01-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa   88,000 m3 ....................................     ....................................



Formowanie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami  74 kW, z zagęszczeniem 



nasypu, z ziemi dostarczanej środkami transportu kołowego: grunt kat. I-II

Numer specyfikacji :  D-02.00.00



59 KNR  201-0311-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   171,000 m3 ....................................     ....................................



Roboty ziemne ręczne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp: grunt kat. 



III

Numer specyfikacji :  D-02.00.00

[image: image9.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań ZPiRD Poznań KOSZTORYS OFERTOWY



KOBRA wer. 9.3 Zenon Jurga



BUDOWA ULICY DŁUGIEJ w ZBRUDZEWIE gm. ŚREM II ETAP REALIZACJI od km 0+000 do km 

0+484



STAN :  C.  ROBOTY DROGOWE

ELEMENT :  C.X. PRZEPUSTY



 Str: 7

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]



C.X ELEMENT :   PRZEPUSTY



Numer specyfikacji :  D-03.01.03a



60 KNR  231-0605-01-00  IGM Warszawa   2,000 m3 ....................................     ....................................



Elementy przepustów rurowych pod ulicą Leśną - ławy fundamentowe żwirowe

Numer specyfikacji :  D-03.01.03a



61 KNR  231-0605-06-00  IGM Warszawa   11,000 m ....................................     ....................................



Elementy przepustów rurowych pod zjazdami - rury HDPE o średnicy 40 cm

Numer specyfikacji :  D-03.01.03a



62 KNR  231-0602-04-00  IGM Warszawa   2,000 szt ....................................     ....................................



Obudowa wylotów i wlotów przepustów o średnicy: 40 cm, wykonana z kamienia

Numer specyfikacji :  D-03.01.03a



C.XI ELEMENT :   KRAWĘŻNIKI I ŚCIEKI



Numer specyfikacji :  D-08.01.01: D-08.05.00



63 KNR  231-0402-04-00  IGM Warszawa   123,298 m3 ....................................     ....................................



Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem

Numer specyfikacji :  D-08.01.01: D-08.05.00



64 KNR  231-0402-05-00  IGM Warszawa   10,523 m3 ....................................     ....................................



Ławy pod krawężniki: dodatek za wyk.ławy na łukach o prom.do 40 m

Numer specyfikacji :  D-08.01.01: D-08.05.00



65 KNR  231-0403-01-00  IGM Warszawa  1 252,000 m ....................................     ....................................



Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce piaskowej

Numer specyfikacji :  D-08.01.01: D-08.05.00



66 KNR  231-0403-08-00  IGM Warszawa   170,000 m ....................................     ....................................



Dodatek za ustawienie krawężników betonowych, na łukach o promieniu: do 40 m

Numer specyfikacji :  D-08.01.01: D-08.05.00



67 KNR  231-0607-02-00  IGM Warszawa   891,000 m ....................................     ....................................



Ścieki uliczne z dwóch rzędów kostki betonowej brukowej 10x20x6cm, układane na płask 



- jednoskrzydłowe, na podsypce cement-piaskowej

Numer specyfikacji :  D-08.01.01: D-08.05.00



C.XII ELEMENT :   PODBUDOWA



Numer specyfikacji :  D-04.07.01a; D-04.04.00



68 KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa  3 806,000 m2 ....................................     ....................................



Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 



- kategoria gruntu: I-IV

Numer specyfikacji :  D-04.07.01a; D-04.04.00



69 KNR  231-0110-01-00  IGM Warszawa   146,000 m2 ....................................     ....................................



Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo-żwirowych o lepiszczu 



asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu: 4 cm

Numer specyfikacji :  D-04.07.01a; D-04.04.00



70 KNR  231-0110-02-00  IGM Warszawa   146,000 m2 ....................................     ....................................



Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo-żwirowych o lepiszczu 



asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu: dodatek za każdy dalszy 1 cm ponad 4 



cm



- krotność - 4

Numer specyfikacji :  D-04.07.01a; D-04.04.00

[image: image10.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań ZPiRD Poznań KOSZTORYS OFERTOWY



KOBRA wer. 9.3 Zenon Jurga



BUDOWA ULICY DŁUGIEJ w ZBRUDZEWIE gm. ŚREM II ETAP REALIZACJI od km 0+000 do km 

0+484



STAN :  C.  ROBOTY DROGOWE

ELEMENT :  C.XII. PODBUDOWA



 Str: 8

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]



71 KNR  231-0114-05-00  IGM Warszawa  3 660,000 m2 ....................................     ....................................



Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm

Numer specyfikacji :  D-04.07.01a; D-04.04.00



72 KNR  231-0114-07-00  IGM Warszawa  3 660,000 m2 ....................................     ....................................



Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm

Numer specyfikacji :  D-04.07.01a; D-04.04.00



73 KNR  231-0114-08-00  IGM Warszawa  3 660,000 m2 ....................................     ....................................



Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: ponad 8 



cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm



krotność -7

Numer specyfikacji :  D-04.07.01a; D-04.04.00



C.XIII ELEMENT :   NAWIERZCHNIA



74 KNR  231-1004-06-00  IGM Warszawa   180,000 m2 ....................................     ....................................



Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej



75 KNR  231-1004-07-00  IGM Warszawa   180,000 m2 ....................................     ....................................



Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem



76 KNR  231-0310-01-00  IGM Warszawa   180,000 m2 ....................................     ....................................



Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wiążąca po 



zagęszczeniu o grubości: 4 cm



77 KNR  231-0310-02-00  IGM Warszawa   180,000 m2 ....................................     ....................................



Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wiążąca po 



zagęszczeniu o grubości: ponad 4 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm



krotność - 2



78 KNR  231-1004-07-00  IGM Warszawa   326,000 m2 ....................................     ....................................



Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem



79 KNR  231-0310-05-00  IGM Warszawa   326,000 m2 ....................................     ....................................



Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa ścieralna po 



zagęszczeniu o grubości: 3 cm



80 KNR  231-0310-06-00  IGM Warszawa   326,000 m2 ....................................     ....................................



Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa ścieralna po 



zagęszczeniu o grubości: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm



krotność - 2



81 KNR  231-0511-03-00  IGM Warszawa  3 615,000 m2 ....................................     ....................................



Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce 



cementowo-piaskowej



82 KNR  231-0511-03-10  IGM Warszawa   44,000 m2 ....................................     ....................................



Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - kolorowej, na podsypce 



cement-piaskowej



- na progach zwalniających



83 KNR  231-0105-06-00  IGM Warszawa   44,000 m2 ....................................     ....................................



Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona ręcznie, o grubości warstwy po 



zagęszczeniu: ponad 4 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm



- na progach zwalniających



- krotność - 6

[image: image11.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań ZPiRD Poznań KOSZTORYS OFERTOWY



KOBRA wer. 9.3 Zenon Jurga



BUDOWA ULICY DŁUGIEJ w ZBRUDZEWIE gm. ŚREM II ETAP REALIZACJI od km 0+000 do km 

0+484



STAN :  C.  ROBOTY DROGOWE

ELEMENT :  C.XIV. WJAZDY BRAMOWE



 Str: 9

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]



C.XIV ELEMENT :   WJAZDY BRAMOWE



Numer specyfikacji :  D-08.04.01



84 KNR  231-0407-03-00  IGM Warszawa   265,000 m ....................................     ....................................



Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin piaskiem

Numer specyfikacji :  D-08.04.01



85 KNR  231-0103-02-00  IGM Warszawa   305,000 m2 ....................................     ....................................



Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 



kategoria gruntu: III-IV

Numer specyfikacji :  D-08.04.01



86 KNR  231-0114-07-00  IGM Warszawa   305,000 m2 ....................................     ....................................



Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm

Numer specyfikacji :  D-08.04.01



87 KNR  231-0114-08-00  IGM Warszawa   305,000 m2 ....................................     ....................................



Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: ponad 8 



cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm



krotność -7

Numer specyfikacji :  D-08.04.01



88 KNR  231-0511-03-10  IGM Warszawa   305,000 m2 ....................................     ....................................



Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - kolorowej, na podsypce 



cement-piaskowej

Numer specyfikacji :  D-08.04.01



C.XV ELEMENT :   NAWIERZCHNIA Z PŁYT PREFABRYKOWANYCH



Numer specyfikacji :  D-10.03.01b



89 KNR  201-0129-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   145,000 m2 ....................................     ....................................



Wykonanie koryta czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych



 wg zestawienia robót

Numer specyfikacji :  D-10.03.01b



90 KNR  201-0211-07-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa   36,000 m3 ....................................     ....................................



Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębier. o poj.łyżki 0,60 m3, w ziemi 



uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku na odległość do 1 km, 



sam.samowyład.o ładow.ponad 5 do 10 t w gruncie  kat.I-III /spycharka gąs. 75 KM/

Numer specyfikacji :  D-10.03.01b



91 KNR  201-0214-04-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa   36,000 m3 ....................................     ....................................



Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie 



urobku gruntu kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o 



ładowności: ponad 5 do 10 t

Numer specyfikacji :  D-10.03.01b



92 KNR  201-0129-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   145,000 m2 ....................................     ....................................



Wykonanie warstwy odsączającej czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych

Numer specyfikacji :  D-10.03.01b



93 KNR  201-0129-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   145,000 m2 ....................................     ....................................



Układanie czasowych dróg kołowych i placów, z płyt drogowych żelbetowych: pełnych o 



powierzchni ponad 3,0 m2



(płyty żelbetowe z odzysku)

Numer specyfikacji :  D-10.03.01b

[image: image12.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań ZPiRD Poznań KOSZTORYS OFERTOWY



KOBRA wer. 9.3 Zenon Jurga



BUDOWA ULICY DŁUGIEJ w ZBRUDZEWIE gm. ŚREM II ETAP REALIZACJI od km 0+000 do km 

0+484



STAN :  C.  ROBOTY DROGOWE

ELEMENT :  C.XV. NAWIERZCHNIA Z PŁYT PREFABRYKOWANYCH



 Str: 10

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]



94 KNR  201-0129-11-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   145,000 m2 ....................................     ....................................



Utrzymanie nawierzchni czasowych dróg kołowych i placów w ciągu 1 miesiąca

Numer specyfikacji :  D-10.03.01b



C.XVI ELEMENT :   TERENY ZIELENI



Numer specyfikacji :  D-09.01.01



95 KNR  201-0506-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   502,000 m2 ....................................     ....................................



Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych 



mechanicznie, w gruncie kat.I-III

Numer specyfikacji :  D-09.01.01



96 KNR  201-0510-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   502,000 m2 ....................................     ....................................



Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm

Numer specyfikacji :  D-09.01.01



97 KNR  201-0510-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   502,000 m2 ....................................     ....................................



Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu dod.za każde następne 5 



cm

Numer specyfikacji :  D-09.01.01



C.XVII ELEMENT :   ROBOTY RÓŻNE



Numer specyfikacji :  D-01.03.04



98 KNR  231-1406-03-00  IGM Warszawa   12,000 szt ....................................     ....................................



Regulacja pionowa: włazów kanałowych

Numer specyfikacji :  D-01.03.04



99 KNR  231-1406-04-00  IGM Warszawa   8,000 szt ....................................     ....................................



Regulacja pionowa: zaworów wodociągowych 

Numer specyfikacji :  D-01.03.04



100 KNR  231-1406-05-00  IGM Warszawa   4,000 szt ....................................     ....................................



Regulacja pionowa: studzienek telefonocznych

Numer specyfikacji :  D-01.03.04



101 KNR  225-0612-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   160,000 m ....................................     ....................................



Układanie rur ochronnych w wykopie. rury  AROTA 110PS - dwudzielne

Numer specyfikacji :  D-01.03.04

[image: image13.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań ZPiRD Poznań KOSZTORYS OFERTOWY



KOBRA wer. 9.3 Zenon Jurga



BUDOWA ULICY DŁUGIEJ w ZBRUDZEWIE gm. ŚREM II ETAP REALIZACJI od km 0+000 do km 

0+484



STAN :  D.  OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU



 Str: 11

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]



D STAN :   OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU



D.XVIII ELEMENT :   OZNAKOWANIE POZIOME



Numer specyfikacji :  D-07.01.01



102 KNR  004-0206-04-40  ATHENASOFT Warszawa   57,000 1m2 ozn. ....................................     ....................................



Oznakowanie poziome nawierzchni  z mas termoplastycznych -  z posypaniem 



mikrokulkami odblaskowymi - z ręcz.oczyszcz.nawierzchni

Numer specyfikacji :  D-07.01.01



D.XIX ELEMENT :   OZNAKOWANIE PIONOWE



Numer specyfikacji :  D-07.02.01



103 KNR  231-0702-02-00  IGM Warszawa   20,000 szt ....................................     ....................................



Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 70 mm

Numer specyfikacji :  D-07.02.01



104 KNR  231-0703-02-02  IGM Warszawa   3,000 szt ....................................     ....................................



Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (ostrzegawczych,) - 



trójkątnych o boku 90 cm

Numer specyfikacji :  D-07.02.01



105 KNR  231-0703-02-02  IGM Warszawa   6,000 szt ....................................     ....................................



Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych ( ostrzegawczych) - 



trójkątnych o boku 75 cm

Numer specyfikacji :  D-07.02.01



106 KNR  231-0703-02-01  IGM Warszawa   1,000 szt ....................................     ....................................



Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (zakazu, nakazu, 



ostrzegawczych, informacyjnych) - okrągłych o średnicy 90 cm

Numer specyfikacji :  D-07.02.01



107 KNR  231-0703-02-01  IGM Warszawa   8,000 szt ....................................     ....................................



Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (zakazu) - okrągłych o 



średnicy 60 cm

Numer specyfikacji :  D-07.02.01



108 KNR  231-0703-02-03  IGM Warszawa   6,000 szt ....................................     ....................................



Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (informacyjnych) - 



kwadratowych o boku 60 cm

Numer specyfikacji :  D-07.02.01



109 KNR  231-0703-02-03  IGM Warszawa   2,000 szt ....................................     ....................................



Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (informacyjnych) - 



prostokątnych 60x90 cm

Numer specyfikacji :  D-07.02.01



Wartość kosztorysowa robót


