Załącznik nr 4 

PRZEDMIAR ROBÓT 
Modernizacja ulicy Wawrzyniaka w miejscowości Wyrzeka (chodnik)
1. Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych 

    0,345 km 
2. Rozebranie nawierzchni z betonu cementowego 

  35,00   m2 
    gr. 20 cm z uporządkowaniem terenu po robotach 
    rozbiórkowych oraz załadunkiem i odwozem gruzu 
    na odkład wykonawcy 
3. Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm z 

350,00   mb 
    uporządkowaniem terenu po robotach rozbiórkowych 
    oraz załadunkiem i odwozem krawężnika na odkład 
    zamawiającego do 15 km 
4. Rozebranie ławy betonowej pod krawężnik z 


  25,00   m3 
    uporządkowaniem terenu po robotach rozbiórkowych 
    oraz załadunkiem i odwodzem gruzu na odkład wykonawcy 

5. Rozebranie obrzeża betonowego 8x30cm cm z 


350,00   mb 

    uporządkowaniem terenu po robotach rozbiórkowych 
    oraz załadunkiem i odwozem obrzeża na odkład 
    zamawiającego do 15 km 
6. Rozebranie chodnika z płyt chodnikowych 35x35x8 cm z 
368,00   m2 

    podsypką gr. 3 cm z uporządkowaniem terenu po robotach 
    rozbiórkowych oraz załadunkiem i odwodzem płyt na odkład 
    zamawiającego do 15 km 
7. Rozbiórka płyt betonowych 0,8x3x0,15m z 


  21,00   m2 

    uporządkowaniem terenu po robotach rozbiórkowych 
    oraz załadunkiem i odwozem płyt na odkład zamawiającego 
    do 15 km 
8. Wyrównanie krawędzi jezdni piłą mechaniczną wzdłuż 
350,00   mb 

    krawężnika z uporządkowaniem terenu po robotach 
    rozbiórkowych oraz załadunkiem i odwozem gruzu na 
    odkład wykonawcy 
9. Wykonanie wykopów mechanicznie gr. 12 cm wraz z 

  56,00   m3 
    załadunkiem i odwozem urobku na odkład wykonawcy 
    (chodnik) 
10. Wykonanie wykopów mechanicznie gr. 22 cm wraz z 
  31,00   m3 
      załadunkiem i odwozem urobku na odkład wykonawcy 
      (zjazdy indywidualne) 
11. Regulacja wysokościowa studni wpustowej kanalizacji 
    1        szt. 
      deszczowej 
12. Wykonanie profilowana i zagęszczenia podłoża w 

461,00   m2 
      wykonanym wykopie (chodnik) 
13. Wykonanie profilowana i zagęszczenia podłoża w 

140,00   m2 
      wykonanym wykopie (zjazdy indywidualne)
14. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 

140,00   m2 
      mechanicznie 0/63 (zjazdy indywidualne) - gr. 20 cm 
15. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o 

461,00   m2 
      Rm=5MPa (chodnik) - gr. 10 cm

16. Humusowanie z obsianiem trawą gr. 10 cm z zakupem 
  15,00   m3 
      dowozem i wbudowaniem 
17. Wykonanie ławy betonowej z betonu C12/15 (opornik) 
  25,00   m3 
18. Ustawienie oporników betonowych o wymiarach 

350,00   mb 

      12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
19. Wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej koloru 
461,00   m2 
      szarego gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
      gr. 5 cm 
20. Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm 
402,00   mb 

      na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm 
21. Wykonanie zjazdów indywidualnych z kostki betonowej 
140,00   m2 
      czerwonej gr. - 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
      gr. - 5 cm 
22. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza 


ryczałt 
