DR.271.10.2011





Śrem, ...... sierpnia 2011 r.


Wyjaśnienie treści SIWZ dotyczący przedmiotu zamówienia pn:

Budowa ul. Puchalskiego, Żurawiej i Strusia w Śremie - III etap
W związku z zapytaniem dotyczącym poz. 49 przedmiaru i kosztorysu ślepego wyjaśniam, iż: 

W poz. 49 przedmiaru robót przyjęto następująco:
KNR-W 2-18 0524-02

MOD. Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm
z osadnikiem bez syfonu wraz z podłączeniem do istniejącego
systemu kanalizacji deszczowej, ul. Puchalskiego, ul.Strusia rurą PCV śr. 200 mm
 

nie wpisano dł. przykanalików w/w opisie - długość zgodna z projektem to: 3.00m * 5szt.=15mb
Wobec powyższego należy przyjąć w przedmiotowej wycenie również podłączenie wpustów ściekowych
rurą PCV o dł. 15mb do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej w ul. Puchalskiego i ul. Strusia.
Sprawę prowadzi:

Paweł Pawelczyk

inspektor

tel. 61 28 47 173
 

