Śrem, … czerwca 2012 r.

ZP.271.31.2012.BSL

 Dot.: Modernizacja boisk w Parku 
Powstańców Wlkp. w Śremie
-odpowiedzi na zapytania oferenta.

Pyt. 1 Dotyczy: przedmiar poz. 2- czy urobek z korytowania w ilości 1 932,25 m3 Wykonawca ma wywieźć na odl. do 1 km i nieodpłatnie przekazać w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, czy też wybór miejsca odwozu i koszt utylizacji jest w zakresie Wykonawcy? 
odp. Zgodnie z przedmiarem urobek z korytowania Wykonawca ma wywieźć na odległość do 1 km i nieodpłatnie przekazać w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Pyt. 2 Proszę o informację: co obecnie znajduje się w miejscu przeznaczonym pod boisko
odp. Teren przeznaczony pod boisko to dotychczas teren rekreacji indywidualnej - boisko.
Pyt. 3 Kto będzie ponosił koszt wody i energii elektrycznej podczas budowy i sprawowania przez Wykonawcę pielęgnacji płyty boiska?

odp. Koszt wody i energii elektrycznej ponosi Wykonawca.

Pyt. 4 Proszę załączyć do SIWZ Opis techniczny wykonania płyty boiska oraz piłkochwytów 
odp. Zamawiający załączył do SIWZ przedmiar robót i  będzie żądał wykonania prac zgodnie z tym przedmiarem oraz w nawiązaniu do wzoru Umowy (&1pkt.3) zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami.

Pyt. 5 Proszę załączyć do SWIZ projekt płyty boiska z naniesionymi spadkami oraz projekt piłkochwytu określający m.in.: usytuowanie bramy i furtki, parametry słupów, wymiary fundamentów itp.
odp. Zamawiający załączył do SIWZ przedmiar robót i  będzie żądał wykonania prac zgodnie z tym przedmiarem oraz w nawiązaniu do wzoru Umowy (&1pkt.3) zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami.

Użyte w przedmiarze wskazania pozycji kosztorysowej stanowią dookreślenie Zamawiającego względem wykonania piłkochwytów wraz fundamentami.

pyt. 6 Dotyczy piłkochwytów: czy średnica drutu 2,8 mm uwzględnia powleczenie PCV czy jest to grubość samego drutu bez powleczenia?
odp. Średnica 2,8mm uwzględnia powleczenie PCV (przed powleczeniem drut 1,8mm)

Pyt.7 Proszę potwierdzić wysokości piłkochwytów: wys. 3m na odcinku 123 m i wys. 4 m na odc. 50 m?
odp. Wykonać zgodnie z przedmiarem tj. 173,00 mb o wysokości 3,00m, a na odcinku 50,00mb podwyższenie piłkochwytu o 1m

Pyt.8 Dotyczy: Przedmiar poz. 15-czy szerokość bramy dwuskrzydłowej 2,2m jest właściwa? Czy należy rozumieć, że jedno skrzydło bramy powinno mieć szerokość 1,1 m?
odp. Wykonać zgodnie z przedmiarem. Tak jedno skrzydło bramy to szerokość 1,10 m

pyt. 9 W związku z krótkim terminem składania ofert, prosimy o jego przesunięcie, celem opracowania rzetelnej i wiarygodnej oferty.

Odp. Zamawiający nie przewiduje przesuwania terminu otwarcia ofert.
                                                                             …...................................................

Sławomir Baum

