Śrem, 9 października 2013r.

ZP.271.46.2013.BSL

ODPOWIEDZIE NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Zamawiający informuje, że w postępowaniu złożono następujące zapytania:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie oprawy oświetleniowej o kolorze RAL1001 lub czarnym?


ad.1 

Oprawa oświetleniowa musi mieć kolor RAL9006. 

2. Jakie dla Zamawiającego są priorytetowe parametry techniczne? Czy możliwe jest zastosowanie opraw spełniających wszystkie parametry techniczne ale przy użyciu innej ilości diod?  

ad.2

Ilość diod może być inna przy zachowaniu wszystkich parametrów 
technicznych oprawy wzorcowej szczególnie jeżeli chodzi o rozchył 
światła, luminację, barwę (naturalna) itp. 

3. Jaka jest tolerancja w wartości poboru mocy, ilości lumenów, ilości LED – w % ? Brak jakiejkolwiek tolerancji sugerowałby wyłącznie jednego producenta i konkretny produkt co jest niezgodne z zapisami Prawa Zamówień Publicznych. 


ad.3

Oprawa równoważna musi posiadać parametry techniczne nie gorsze niż 
oprawa wzorcowa. 
Sławomir Baum

