Gmina Śrem

Plac 20 Października 1

63-100 Śrem

Pismo: BP.271.9.2020.BS/4	 Śrem dnia: 2020-03-23

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-03-23 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Budowa bieżni lekkoatletycznej przy SP w Nochowie,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Czy Zamawiający dopuszcza gwarancję wadialną z podpisem elektronicznym?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza gwarancję wadialną z podpisem elektronicznym.

Z uwagi na konieczność dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego wykonanego zgodnie z przedmiarem inwestora prosimy o sprostowanie przedmiaru:

1. Poz. 1 i 2 (roboty ziemne i skarpa). Z dokumentacji projektowej wynika konieczność wykonania nasypu na odcinku około 9,5 m i wysokości około 0,5 m, a skosztorysowano wykop i wywóz ziemi. Pozycje te powinny uwzględniać wykonanie nasypu wraz z dowiezieniem materiału np. piasku.

Odpowiedz: Proszę skosztorysować nasyp na odcinku 9.5 m, i wysokości około 0.7 m.

2. Poz. 4 - faktyczna powierzchnia bieżni to 110 m * 2,59m = 284,90 m2, a w przedmiarze podano 28,49 m2.

Odpowiedz: Powierzchnia bieżni wynosi 284,90 m2

3. Poz. 5 - faktyczna powierzchnia podbudowy z kruszyw łamanych bieżni winna być jw. tj. 284,9 m2, a w przedmiarze podano 34,188 m2. Ponadto aby uzyskać grubość warstwy zgodnie z dokumentacją 12 cm należy wstawić krotność pozycji 12/15 czyli 0,8

Odpowiedz: W przedmiarze nastąpił błąd jednostki powinno być 34.188 m3, podbudowy z kruszyw łamanych.

4. Poz. 6 podbudowa z kruszyw górnej warstwy gr 5 cm podbudowy bieżni powinien wynosić 284,90 m2, a nie 14.245 m2

Odpowiedz: W przedmiarze nastąpił błąd jednostki powinno być 14,245 m3 podbudowy bieżni.

5. Poz. 8 długość ławy betonowej pod obrzeża wokół bieżni winna być : 0,3*0,2*225,5 mb = 13,53 m3, a nie 31,618 m3.

Odpowiedz: Proszę przyjąć 13,53 m3.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

Sławomir Baum