OPIS  TECHNICZNY  OGÓLNY

1. Wprowadzenie

Inwestor:			Gmina  Śrem

Inwestycja -Nazwa:	BUDOWA  PLACU REKREACYJNEGO

Obiekt:       	Plac rekreacyjny

Branża:     		Architektoniczno- Ogólnobudowlana

Stadium:    		Projekt  budowlany

2.  Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem

- założenia programowo-materiałowe uzgodnione z Inwestorem

- inwentaryzacja i wizja lokalna

- mapa zasadnicza w skali 1:500

-  obowiązujące normy ,przepisy i rozporządzenia

3.   Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu rekreacyjnego dla mieszkańców Śremu

4.  Zakres opracowania

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt planu zagospodarowania. Opracowanie zawiera informacje dotyczące lokalizacji, obiektów sportowych układu przestrzennego, rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych oraz niezbędnych  instalacji.

5. Cel opracowania

Celem opracowania jest budowa nawierzchni  na bazie   istniejącego terenu przeznaczonego pod urządzenia sportowe i rekreacyjne.

6. Lokalizacja

Teren inwestycji  położony jest na działce nr  2205/155 .

Projektowane obiekty będą zlokalizowane na terenie należącym do gminy Śrem. Teren jest obecnie używany jako teren rekreacyjny.

6.1. Stan  istniejący

Istnieje na nim wydzielony  teren przystosowany do różnych gier -   teren jest ogrodzony  i  urządzony.

7.Informacje dodatkowe

- teren nie podlega ochronie konserwatorskiej

8.   Dokumenty formalno-prawne

- uchwała  Rady  Miejskiej

- warunki techniczne

- uzgodnienia  projektowe

- Kserokopie uprawnień budowlanych i zaświadczenia z Izby Inżynierów

9. Opis techniczny inwentaryzacja

Na terenie działki  nr 2205/155 znajduje się teren pod różne gry (opisane wyżej) które należy zlokalizować na nowo projektowanym terenie , zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie opisane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 15. czerwca 2002 r. z późniejszymi zmianami. Teren jest uzbrojony, z infrastrukturą towarzyszącą.

10. Opis  techniczno - architektoniczny

Projekt zagospodarowania terenu

Zasadniczym elementem zagospodarowania działki są: istniejący plac rekreacyjny, boiska ,ogrodzenie, miejsca postojowe, dojścia, dojazdy, ścieżki.

Projektowany plac rekreacyjny projektuje się z nawierzchni  z kostki pozbruk na istniejącym placu rekreacyjnym.

Dojścia, dojazdy przewidziane do utwardzenia.

Zieleń istniejąca; drzewa zostaną zachowane.

Projektuje się obiekt sportowy w postaci placu rekreacyjnego

o wymiarach: 57,50x33m,

Teren wymaga niwelacji w zakresie projektowanego obiektu.

11.Zestawienie powierzchni zabudowy /w granicy opracowania/

- obiekty projektowane :

Projektowany plac rekreacyjny 			         1975,00 m2

Utwardzenie współtowarzyszące 				  227,00 m2

Pas redukujący                                                             88,00 m2

Istniejący plac rekreacyjny					 1150,00 m2

Istniejący budynek szkoły			                   1755,00 m2

12. Opis  techniczny

- rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe.

Powierzchnie utwardzone - ścieżki wykonać z gruntu stabilizowanego cementem grubości 10 cm. Podbudowę zagęścić mechanicznie. Szerokość ścieżek 3,00 m

Krawędzie ścieżek wykonać z obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podbudowie piaskowej gr. 10cm

Odwodnienie powierzchni utwardzonych bezpośrednio do istniejących studzienek poprzez spadek 0,5% w  kierunku  istniejących studzienek.

Zagospodarowanie terenu zielenią.

Teren objęty opracowaniem po zniwelowaniu do rzędnych poda-anych na planie zagospodarowania , oraz po wykonaniu prac związanych z budową nawierzchni placu rekreacyjnego, ścieżek należy zagospodarować zielenią niską.

Dojścia i dojazdy

Projektuje się utwardzenia z z kostki betonowej poz-bruk (wokół placu) , analogicznie jak  powierzchnie  utwardzone – ścieżki patrz  przekrój rysunki techniczne.

Oświetlenie

Projekt nie przewiduje nowego oświetlenia placu.

Uwagi końcowe.

W fazie projektowania nie stwierdzono istnienia kolizji z innymi urządzeniami budowlanymi.

Śrem/Psarskie , maj  2020r.

Opracował :