Śrem dnia: 2020-07-08

Gmina Śrem

Plac 20 Października 1

63-100 Śrem

Pismo: BP.271.18.2020.BS

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Modernizacja istniejącego tarasu, placu manewrowego i chodników przy przedszkolu nr 3 Jarzębinka w Śremie” – znak sprawy BP.271.18.2020.BS.

Zamawiający, Gmina Śrem, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

1.W poz.31. kosztorysu ślepego podano 31,6m2 ogrodzenia. Długość podano jako 2,3+0,8+16+13,5+0,8+6,1 = 39,5m. Na Planie Sytuacyjnym ( rys. nr D.1), w legendzie podano długość projektowanego muru - 54,8m. Prosimy o podanie poprawnej długości projektowanego muru, jaką należy przyjąć do przygotowania wyceny. Odpowiedz: Długość muru należy przyjąć zgodnie z opisem na planie sytuacyjnym D.1 tj. 54,80mb. 2. Czy ogrodzenie z muru ma być na całej długości równej wysokości tj. 0,8m? Czy Zamawiający wymaga wykonanie filarów? Jeśli tak to w jakiej lokalizacji i o jakiej wysokości. Odpowiedz: Tak, ogrodzenie z muru na całej długości ma mieć równą wysokość = 0,80m. Ogrodzenie nie będzie posiadać filarów. 3.Pozycja nr 48 Kosztorysu Ślepego informuje o wykonaniu kanalizacji z rur PVC o długości 28,8mb. Prosimy o naniesienie lokalizacji w/w kanalizacji na planie sytuacyjnym. Odpowiedz: Lokalizację rury PVC 200mm naniesiono kolorem zielonym na załączonym planie sytuacyjnym D.1. Dotyczy wymiany istniejącego odcinka na wyjściu z budynku do studni rewizyjnych na placu przed przedszkolem. 4. Na planie sytuacyjnym ( rys nr D.1.) wskazano (obok bramy) płot panelowy o wys. h=1,7m. Prosimy o informację czy wykonanie płotu panelowego wchodzi w zakres zamówienia? Jeżeli tak, prosimy o podanie parametrów i specyfikacji dot. materiału z jakiego ma być płot wykonany oraz wskazanie, która pozycja kosztorysu ślepego obejmuje w/w zakres prac. Odpowiedz: Należy wykonać ogrodzenie panelowe o wys. 1,7m i dł. 6,50m, ogrodzenie z drutu ocynkowanego o średnicy 5mm powlekanego w kolorze czarnym. W poz. 40 wskazano montaż bramy z pominięciem ogrodzenia. Załącznik: Plan sytuacyjny Zamawiający Sławomir Baum